## Marzo 2019
Alumbrado Público - Trabajos realizados |  |  |  |  | 2019-02-01 | Lámparas | Balastos | Artefactos | Tulipas | Brazos | Flejes | Conexiones | Podas | Contactor | Otros | Poste/columna | Cableado Aereo | Cableado Subt | Man.t/ limpieza | EDET varios
Fecha | Turno | N° Reclamo | Dirección | Barrio/Plaza | Descripción
2019-03-01 | mañana |  | España y Sarmiento |  | Conexiones | [6 empty] | 1
2019-03-01 | mañana |  |  | Plaza Vieja | desconexion de cables para poda | [9 empty] | 1
2019-03-01 | mañana |  | Avenida Presidente Peron |  | cableado de baliza 40 metros | [12 empty] | 40
2019-03-01 | ECOS | 7312 | Thiele 2179 |  | arreglo de balasto y ajuste de morseto. | [6 empty] | 1
2019-03-01 | ECOS | 7542 | Lola Mora Oeste 200 |  | Remplazo de lampara y de balasto | 1 | 1
2019-03-01 | ECOS |  | Los ceibos 1278 |  | Se conecta balasto, ajuste cobertor de artefacto | [6 empty] | 1
2019-03-01 | ECOS |  | Pje jujuy 2215 |  | se remplaza lampara | 1
2019-03-01 | ECOS |  | San Juan 2285 |  | arreglo de balasto | [6 empty] | 1
2019-03-01 | ECOS |  | San Juan 2273 |  | arreglo de balasto | [6 empty] | 1
2019-03-01 | ECOS |  | Sarmiento (frente al parque) |  | cambio de balasto, cambio de fusible |  | 1 |  |  |  |  | 1
2019-03-01 | ECOS |  | San Agustin |  | ajueste de morseto | [6 empty] | 1
2019-03-01 | ECOS |  | Belgica (a la vuelta del cementerio) |  | Se conecta balasto | [6 empty] | 1
2019-03-01 | ECOS |  | Belgica (cementerio oeste) |  | Remplazo de lampara | 1
2019-03-01 | ECOS |  | Belgica (frente entrada de Country) |  | Remplazo de lampara | 1
2019-03-01 | ECOS |  | Belgica y Sarmiento |  | Se arreglo balasto | [6 empty] | 1
2019-03-01 | ECOS |  | P.E. Aragaon y Fleming |  | Cambio de foto celula | [6 empty] | 1
2019-03-01 | ECOS |  | Malvinas 460 |  | Cambio de balasto,cambio de lampara , cambio de tulipa, poda | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
2019-03-01 | ECOS |  | Sarmiento 1175 |  | verificacion de cableado | [9 empty] | 1
2019-03-01 | noche |  | sarmiento 1175 |  | cable desconectado, colocamos 4 morsetos, 2 m de cable | [6 empty] | 4 |  |  | 1 |  | 2
2019-03-01 | noche |  | lamadrid 1959 |  | cable desconectado, ajuste de morseto | [6 empty] | 1
2019-03-01 | noche |  | salta desde av. Perón hasta Aconquija |  | todo ok | [9 empty] | 1
2019-03-01 | noche |  | sarmiento esquina españa |  | revisamos luminarias todo ok | [9 empty] | 1
2019-03-03 | Sakkana |  |  | B°ACONQUIJA | Camcio de lampara 3, cambio de balasto 2. | 3 | 2
2019-03-03 | Sakkana |  |  | B°ACONQUIJA | cambio de tulipa 1 |  |  |  | 1
2019-03-03 | Sakkana |  |  | B° la Hoya | arreglo de balasto y morseto | [6 empty] | 2
2019-03-06 | mañana |  | Pampa y San Martin |  | fotocelula | [6 empty] | 1
2019-03-06 | mañana |  |  | Plaza Bº200 viviendas | armado de 20 globos | [9 empty] | 1
2019-03-06 | ECOS |  | Jujuy esq S/N (Manzana B L 12) |  | fotocelula | [6 empty] | 1
2019-03-06 | ECOS |  | Darwin 1370 |  | conexión de balasto | [6 empty] | 1
2019-03-06 | ECOS |  | Jujuy 1281 |  | colocacion de morseto | [6 empty] | 1
2019-03-06 | ECOS |  | Darwin 1277 |  | cambio de lampara, limpieza de tulipa | 1 | [12 empty] | 1
2019-03-06 | ECOS |  | ManzanaB C 8 | Bº 60 Viviendas | cambio de lampara | 1
2019-03-06 | ECOS |  | ManzanaB C4 | Bº 60 Viviendas | poda, cambio de balasto |  | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-06 | ECOS |  | Guemes 1200 |  | cambio de lampara, poda | 1 | [6 empty] | 1
2019-03-06 | ECOS |  | Peru y San Martin |  | encendido puesto | [9 empty] | 1
2019-03-06 | ECOS |  | Ituzaingo y San Martin |  | cambio de lampara , limpieza de tulipa | 1 | [12 empty] | 1
2019-03-06 | ECOS |  | Ituzaingo 1388 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-06 | ECOS |  | Boulevard 9 de Julio esquina Florida |  | cambio de lampara | 1
2019-03-06 | ECOS |  | Anzorena 751 |  | ajuste de morseto y conexión de balasto | [6 empty] | 2
2019-03-06 | ECOS |  | Catamarca 1437 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-06 | Sakkana | 8585 | Pje Garcia Hamilton entre Av. Aconquija y Salas y Valdes |  | cambio de luminaria y ajuste de morsetos | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-06 | Sakkana | 8687 | Pje. Monseñor Dip |  | cambio 2 lamparas ,1 balasto | 2 | 1
2019-03-06 | Sakkana | 8690 | Los Ceibos 2058 |  | arreglo de balasto y morseto | [6 empty] | 2
2019-03-06 | Sakkana | 8698 | Honduras y Frias Silva |  | arreglo de balasto y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-06 | Sakkana | 8666 | Bolivia 634 |  | cambio de lampara y arreglo de balasto | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-06 | Sakkana | 8733 | chile 150 |  | balasto y lampara | 1 | 1
2019-03-06 | Sakkana |  | Brasil y Acasias |  | arreglo de morsetos y portalampara | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2019-03-06 | Sakkana | 8733 | chile 170 |  | balasto y lámpara | 1 | 1
2019-03-07 | mañana |  | Galvez y Constancio Vigil |  | fotocelula | [6 empty] | 1
2019-03-07 | mañana |  | Avenida Aconquija 3650 |  | Poste completo | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2019-03-07 | ECOS |  | Pasaje Las Hortencias 949 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-07 | ECOS |  | Las Moras 727 |  | cambio de balasto |  | 1
2019-03-07 | ECOS |  | Las Moras 825 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-07 | ECOS |  | Las Moras |  | conexión de balasto | [6 empty] | 1
2019-03-07 | ECOS |  | Federico Rossi |  | cambio de lampara | 1
2019-03-07 | ECOS |  | Valenzuela 850 |  | conexión de balasto | [6 empty] | 1
2019-03-07 | ECOS | 8393 | Heller 749 |  | cambio de balasto, tulipa |  | 1 |  | 1
2019-03-07 | ECOS |  |  | Plaza Redonda | cambio fotocelula | [6 empty] | 1
2019-03-07 | ECOS |  | Las Lantanas y Cariola |  | cambio de balasto |  | 1
2019-03-07 | ECOS | 8425 | Darwin 121 |  | cambio de lampara y balasto | 1 | 1
2019-03-07 | ECOS |  | Darwin y Cariola |  | poda, conxion balasto | [6 empty] | 1 | 1
2019-03-07 | ECOS |  | Pasaje Marti esquina Martin Fierro |  | poda , remplazo de morseto y conexión | [6 empty] | 2 | 1
2019-03-07 | Sakkana | 8262 | Paraguay 730 |  | morsetos y cambio de lampara | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-07 | Sakkana |  |  | B° Castillo | 3 lamparas y 1 tulipa 2 morsetos | 3 |  |  | 1 |  |  | 2
2019-03-07 | Sakkana | 8723 | Caracas 2595 |  | arreglo de morsetos y balastos | [6 empty] | 2
2019-03-07 | Sakkana | 8820 | Los Ceibos 1809 |  | cambio de lampara , balasto , mensula | 1 | 1 |  |  |  | 1
2019-03-07 | Sakkana | 8515 | Lima 2062 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-07 | Sakkana | 8817 | Roca 152 |  | cambio de lampara, tulipa, 1 fotocelula | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2019-03-07 | Sakkana |  | Diego de Villarroel 05 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-07 | Sakkana |  | diego de Villarroel 98 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-07 | Sakkana |  | Chile 100 |  | fotocelulas, conexiones | [6 empty] | 2
2019-03-07 | Sakkana | 8336 | Behro 196 |  | cambio de lampara , ajustes morsetos | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-07 | Sakkana | 8313 | Perú 460 |  | Cable caido de telefono | [14 empty] | 1
2019-03-07 | noche |  | Santo Domingo |  | cambio de llave termica , se corto conexión clandestina | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2019-03-07 | noche |  | Oeste 59 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-07 | noche |  | Roca 618 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-07 | noche |  | Salas y Valdez y Rosas |  | llave de contactor bajada | [9 empty] | 1
2019-03-07 | noche |  | Brasil 1400 |  | todo normal | [9 empty] | 1
2019-03-08 | mañana |  | Los Ceibos 1085 |  | brazo completo | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
2019-03-08 | mañana |  |  |  | relevamiento de plazas | [6 empty] | 1
2019-03-09 | noche |  | pringles 100 |  | controlado cortocircuito | [9 empty] | 1
2019-03-09 | noche |  | mendoza y apllo XIII |  | 1 lampara-1 balasto | 1 | 1
2019-03-09 | noche |  | Rioja y Apolo |  | 2 lamparas -1 balasto | 2 | 1
2019-03-09 | noche |  | av aconquija |  | cambio de balasto |  | 1
2019-03-09 | noche |  | rotonda |  | se sacó tablero | [9 empty] | 1
2019-03-11 | mañana |  |  |  | lluvia , retiro de camion | [9 empty] | 1
2019-03-11 | mañana |  | deposito Santo Domingo |  | alpre descarga de puestos de encendidos usados | [9 empty] | 1
2019-03-11 | ECOS |  | La Pampa |  | clima | [9 empty] | 1
2019-03-11 | ECOS |  | La Pampa (entre anzorena y darwin) |  | se colocó artefacto led, se cableó brazo ,cambio de lámpara,poda | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
2019-03-11 | ECOS |  | Anzorena 1202 |  | se reemplazó morsetos,conectó cable suelto en balasto | [6 empty] | 2
2019-03-11 | ECOS |  | La Pampa (entre Darwin y M. Fierro) |  | conectó cable suelto, ajuste de morsetos | [6 empty] | 2
2019-03-11 | ECOS |  | Córdoba 1175 |  | Se reemplazó fusible,cambio de lámpara,acomodó cobertor del artefacto | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 1
2019-03-11 | ECOS | 8245 | Sarmiento esquina Victoria Ocampo |  | se demoró por el clima, pero se realizó correctamente | [9 empty] | 1
2019-03-11 | SAKKANA |  | Braile 2400 (uruguay 200/sabina 2500 |  | 3 lamparas, arreglo de morsetos, cambio de balastos 2 | 3 | 2 |  |  |  |  | 1
2019-03-11 | SAKKANA |  | Bolivia 1847-1952-1829 |  | cambio de lamparas 6,1 balasto | 6 | 1
2019-03-11 | SAKKANA |  | Thames 302 (thames esquina Perú) |  | arreglos de fusibles | [6 empty] | 1
2019-03-11 | SAKKANA |  | Thames 600 |  | arreglos de fusibles | [6 empty] | 1
2019-03-11 | SAKKANA |  | Rioja 2700 |  | 8 lamparas con tulipas(7), 2 balastos | 8 | 2 |  | 7
2019-03-12 | mañana |  | Cordoba 1280 |  | poste replantado ,40 metros de cable , balasto ,lampara , poda , tulipa | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 40
2019-03-12 | mañana |  | Anzorena y Cordoba |  | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-12 | ECOS |  | Guemes e Ituzaingo |  | cambio de fotocelula,flejes,morseto, poda,conexiones | [5 empty] | 1 | 3 | 1
2019-03-12 | ECOS |  | Jujuy 2215 |  | cambio de lampara ,balasto y ajuste de morsetos | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2019-03-12 | SAKKANA |  | Rioja 2700 |  | cambio de 3 lamparas , 3 tulipas, 2 perchas | 3 |  |  | 3 |  |  | 2
2019-03-12 | SAKKANA |  | Camino de Sirga y Juan XXIII |  | cambio de lampara , tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-12 | SAKKANA |  | Las Lanzas 2082 |  | cambio de lampara , balasto y tulipa | 1 | 1 |  | 1
2019-03-12 | SAKKANA |  | Las Lanzas 2040 |  | cables desconectados del balasto | [6 empty] | 1
2019-03-12 | SAKKANA |  | Las Lanzas esquina Solano Vera 1100 |  | cambio de lampara , tulipa y balasto | 1 | 1 |  | 1
2019-03-12 | SAKKANA |  | Rioja 252 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-12 | SAKKANA |  | Rioja 382 |  | balasto desconectado | [6 empty] | 1
2019-03-12 | SAKKANA |  | Manzana E lote 15 S/N | Bº Nueva Esperanza | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-12 | SAKKANA |  | Manzana H lote 12 S/N | Bº Nueva Esperanza | cambio de lampara | 1
2019-03-12 | SAKKANA |  | Manzana D lote 14 S/N | Bº Nueva Esperanza | cambio de lampara | 1
2019-03-12 | SAKKANA |  | Manzana D lote 40 S/N | Bº Nueva Esperanza | cambio de lampara | 1
2019-03-12 | SAKKANA |  | Camino de Sirga ( Puente) |  | artefacto completo |  |  | 1
2019-03-13 | mañana |  | Marcos Paz 889 |  | 1 brazo completo | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
2019-03-13 | mañana |  | Calle Aserradero |  | cambio de 2 lamparas | 2
2019-03-13 | mañana |  | Alfredo Guzman y Lamadrid |  | 1 luminaria con brazo | 1 |  |  |  | 1 | 1
2019-03-13 | ECOS |  | Pasaje Centenario 1850 |  | cambio de lampara, acomodar cobertor de artefacto | 1 | [8 empty] | 1
2019-03-13 | ECOS |  | Belgrado 500 |  | cambio de lampara, cable cortado , ajuste de morseto | 1 | [5 empty] | 2
2019-03-13 | ECOS |  | Victoria Ocampo y Sarmiento |  | poda, cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2019-03-13 | ECOS |  | Quintana 338 |  | cambio de lampara , balasto , recconexion de sistema de alarma | 1 | 1 | [12 empty] | 1
2019-03-13 | ECOS |  | Quintana Y Boulevard 9 de Julio |  | cambio de lampara, conexión y cambio de morseto | 1 | [5 empty] | 2
2019-03-13 | ECOS |  | Boulevard 9 de Julio 1721 |  | conexiones | [6 empty] | 1
2019-03-13 | ECOS |  | Sarmiento esquina Santa Cruz |  | cambio de fotocelula | [6 empty] | 1
2019-03-13 | ECOS |  | Santa Cruz 268 |  | cambio de lampara , ajuste de morsetos , ajuste de artefacto | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
2019-03-13 | ECOS |  | Santa Cruz 278 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-13 | ECOS |  | Cariola 2028 |  | conexión de balasto , cambio de fusible | [6 empty] | 2
2019-03-13 | ECOS |  | Cariola 2076 |  | conexión de balasto | [6 empty] | 1
2019-03-13 | SAKKANA | 8978 | Juan B. Teran 235 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-13 | SAKKANA | 8987 | Garcia Hamilton 123 |  | cambio de lampara , tulipa y morseto | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2019-03-13 | SAKKANA |  | Garcia Hamilton 70-68 |  | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-13 | SAKKANA |  | Camino del Peru (altura Los Ceibos) |  | cambio de lampara | 1
2019-03-13 | SAKKANA |  | Bolivia 161 |  | balasto desconectado | [6 empty] | 1
2019-03-13 | SAKKANA |  | Bolivia y Francisco de Asis 530 |  | cambio de lampara y balasto | 1 | 1
2019-03-13 | SAKKANA |  | Alber Sabin esq Malvinas |  | cambio de lampara | 1
2019-03-13 | SAKKANA |  | Bolivia 1800 |  | revisamos luminarias todo ok | [9 empty] | 1
2019-03-13 | SAKKANA |  | Paraguay y Francisco de Asis |  | revisamos luminarias todo ok | [9 empty] | 1
2019-03-13 | SAKKANA |  | Fleming 3500 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-13 | noche |  | Paraguay y Camino del Peru |  | se retiro artefacto | [9 empty] | 1
2019-03-13 | noche |  | Acassuso y Salas y Valdez |  | colocacion de brazo , artefacto y lampara | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
2019-03-13 | noche |  | San Martin y Camino de Sirga |  | equipo apagado | [9 empty] | 1
2019-03-13 | noche |  | San Martin y Lamadrid |  | lampara agotada | 1
2019-03-14 | mañana |  |  | Plaza Bº 200 Viviendas | 10 globos led | 10 |  | 10
2019-03-14 | ECOS |  | 9 de Julio 1184 |  | cambio de lampara , ajuste de morsetos | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-14 | ECOS |  | 9 de Julio 1133 |  | poda, cambio de lampara | 1 | [6 empty] | 1
2019-03-14 | ECOS |  | 9 de Julio 949 |  | cambio de balasto , limpieza de tulipa |  | 1 | [11 empty] | 1
2019-03-14 | ECOS |  | 9 de Julio 915 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-14 | ECOS |  | Valenzuela (9 de Julio y Lamadrid) |  | cambio de lampara , ajuste de morseto | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-14 | ECOS |  | Ruben Dario 580 |  | conexión balasto | [6 empty] | 1
2019-03-14 | ECOS |  | Pasaje Rosedal 1351 |  | cambio de balasto, lampara , tulipa | 1 | 1 |  | 1
2019-03-14 | ECOS |  | Andres Villa 67 |  | cambio de balasto, lampara , tulipa, ajuste de morseto | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1
2019-03-14 | ECOS |  | Federico Rossi 170 |  | conexiones de balasto | [6 empty] | 1
2019-03-14 | ECOS |  | Heller 198 |  | poda, cambio de lampara ,cambio de fusible | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2019-03-14 | ECOS |  | Cariola 694 |  | cambio de tulipa |  |  |  | 1
2019-03-14 | ECOS |  | Pringles 650 |  | conexión de balasto | [6 empty] | 1
2019-03-14 | ECOS |  | Florida 340 |  | se cubre fotocelula | [9 empty] | 1
2019-03-14 | ECOS |  | Sarmiento 1835 |  | cambio de lampara y ajuste de morsetos | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-14 | ECOS |  | Cariola 1867 |  | se cambio 2 lamparas | 2
2019-03-14 | SAKKANA |  | Ituzaingo 315 |  | cambio de balasto ajuste de morseto |  | 1 |  |  |  |  | 1
2019-03-14 | SAKKANA |  | Zavalia 240 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-14 | SAKKANA |  | Camino al caps pasaje sin nombre |  | cambio de lampara, balasto , tulipa y morseto | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1
2019-03-14 | SAKKANA |  | Camino al caps pasaje sin nombre |  | tulipa ,morseto y conexión de balasto |  |  |  | 1 |  |  | 2
2019-03-14 | SAKKANA |  | Pasaje hacia el cerro calle de escuela | Camino De la Virgen | se tenso cable ,2 balasto |  | 2 | [7 empty] | 1
2019-03-14 | SAKKANA |  | a la par de la escuela | Camino De la Virgen | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-14 | SAKKANA |  | camino al caps frente a la escuela | Camino De la Virgen | se enderezo brazo y limpieza de tulipa | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
2019-03-14 | SAKKANA |  | frente a laescuela | Camino De la Virgen | cambio de lampara | 1
2019-03-14 | SAKKANA |  | pasaje al costado de la escuela | Camino De la Virgen | se enderezo brazo | [9 empty] | 1
2019-03-14 | SAKKANA |  | costado de la escuela esquina hacia el cerro | Camino De la Virgen | balasto desconectado, limpieza de tulipa | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
2019-03-14 | SAKKANA |  | esquina de escuela hacia el naciente | Camino De la Virgen | ajuste de morseto, 2 artefactos |  |  | 2 |  |  |  | 1
2019-03-14 | SAKKANA |  | camino al caps | Camino De la Virgen | se endereza brazos con flejes, limpieza de tulipa | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2019-03-14 | SAKKANA |  | camino al caps | Camino De la Virgen | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-14 | SAKKANA |  | camino al caps | Camino De la Virgen | fleje de brazo | [5 empty] | 1
2019-03-14 | SAKKANA |  | camino al caps | Camino De la Virgen | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-14 | SAKKANA |  | camino a la virgen |  | coloco lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-15 | mañana |  |  | Plaza Bº 200 Viviendas | colocacion de 10 globos led y armado de globos | 10 |  | 10 | [6 empty] | 1
2019-03-15 | mañana |  |  | Plaza Vieja | desconexion de cables para poda | [9 empty] | 1
2019-03-15 | ECOS | 8612 | Santa Cruz y Sarmiento |  | Puesto de encendido problema de encendido | [9 empty] | 1
2019-03-15 | ECOS |  | Pringles y Reconquista |  | cambio de lampara | 1
2019-03-15 | ECOS |  | Pasaje Zamora 1970 |  | cambio de fusible , ajuste de morseto | [6 empty] | 2
2019-03-15 | ECOS | 6180 | Ituzaingo 1358 |  | cambio de bornera, conexiones | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2019-03-15 | ECOS | 8871 | Francia (primera cuadra) |  | poda, cambio de balasto, cambio de fusible |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
2019-03-15 | ECOS |  | Pasaje los Sauces e Italia |  | conexión cable suelto en balasto | [6 empty] | 1
2019-03-15 | ECOS |  | Italia 2880 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-15 | ECOS |  | Rojas Paz 275 |  | cable suelto en balasto | [6 empty] | 1
2019-03-15 | ECOS | 8871 | Sarmiento 2708 |  | cambio de balasto , ajuste de morseto |  | 1 |  |  |  |  | 1
2019-03-15 | ECOS | 8871 | Constancio Vigil 2613 |  | cable suelto en balasto y ajuste de morseto | [6 empty] | 2
2019-03-15 | SAKKANA |  | Sarmiento 305 |  | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-15 | SAKKANA | 9072 | Honduras 701 |  | cambio de lampara y balasto | 1 | 1
2019-03-15 | SAKKANA | 9103 | Salta y Paraguay |  | cambio de lampara | 1
2019-03-15 | SAKKANA | 9136 | Pasaje Monseñor David Dip |  | cambio de lampara , artefacto, balasto y 3 morseto | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
2019-03-15 | SAKKANA | 9172 | Magallane 2027 |  | todo normal | [9 empty] | 1
2019-03-15 | SAKKANA | 9214 | Caracas 2164 |  | cambio de lampara y morseto | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-16 | noche |  | Salas y Valdezs y Garcia Hamilton |  | se reparo equipo llave bajada | [9 empty] | 1
2019-03-16 | noche |  | San Marin y Lamadrid |  | se reparo equipo llave bajada | [9 empty] | 1
2019-03-16 | noche |  | Av. Aconquija Hotel Jhonson |  | se reparo equipo llave bajada | [9 empty] | 1
2019-03-16 | noche |  | Av. Aconquija y Teran |  | se reparo equipo llave bajada | [9 empty] | 1
2019-03-18 | mañana |  |  |  | se rompe camion | [9 empty] | 1
2019-03-18 | mañana |  |  | Plaza 200 viviendas | se excava para encontrar los circuitos , pintura | [9 empty] | 2
2019-03-18 | ECOS |  | Jupiter 260 |  | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-18 | ECOS | 8806-8747-8518 | Camino de la Virgen 400 |  | cambio de lamparas y tulipas (3 portalamparas con la porcelana dañada por vandalismo) | 3 |  |  | 3
2019-03-18 | ECOS | 8429 | Pasaje Velez Sarfield 192 |  | poda , cambio de balasto y ajuste de morsetos |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
2019-03-18 | SAKKANA | 9216 | Juan B. Teran 235 |  | nuetro en falso contacto | [6 empty] | 1
2019-03-18 | SAKKANA | 9244 | Lola Mora 420 |  | cambio de lampara , ajuste de morseto y poda | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2019-03-18 | SAKKANA | 9228 | Pasaje Gardel 2167 |  | morseto desconectado | [6 empty] | 1
2019-03-18 | SAKKANA | 9210 | Salas y Valdez 1515 |  | cable sueltos | [6 empty] | 1
2019-03-18 | SAKKANA |  | Aragon 490 |  | cambio de lampara y balasto desconectado | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-18 | SAKKANA |  | esquina Aragon y Luis Braile |  | cambio de artefacto , balasto y lampara | 1 | 1 | 1
2019-03-18 | SAKKANA |  | Nicanor Posee Braile e Iramain |  | cambio de lampara | 1
2019-03-18 | SAKKANA |  | Manzana C C-12 | Telefonico | normal funcionamiento de luminaria | [9 empty] | 1
2019-03-18 | SAKKANA |  | Manzana A C-10 | Telefonico | ajuste de morsetos | [6 empty] | 1
2019-03-19 | mañana |  |  | Plaza Bº 200 Viviendas | colocacion de 8 globos , colocacion de 20 metros de cable subterraneo | 8 |  | 8 | [9 empty] | 20
2019-03-19 | mañana |  | Escuela Municipal Petrona de Adami |  | control de obra | [9 empty] | 1
2019-03-19 | ECOS |  | Catamarca y Universo |  | cambio de llave termica | [6 empty] | 1
2019-03-19 | ECOS |  | Alfredo Guzman 300 |  | conexiones , pendiente cambio de balasto | [6 empty] | 1
2019-03-19 | ECOS |  | Alfredo Guzman 400 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-19 | ECOS |  | Aragon e Higueritas |  | retiro de materiales | [9 empty] | 1
2019-03-19 | ECOS |  | Puesto de encendido comisaria El Corte |  | verificacion de contactor | [9 empty] | 1
2019-03-19 | ECOS |  | El Corte (Noroeste) |  | frente a puesto de encendido se verifica desconexion de balasto | [6 empty] | 1
2019-03-19 | ECOS |  | EL Corte (3ª luminaria frente comisaria hacia el oeste) |  | cambio de lampara | 1
2019-03-19 | ECOS |  | EL Corte ( comisaria noreste) |  | cambio de morseto y lampara | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-19 | ECOS |  | Sarmiento 1880 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-19 | SAKKANA |  | Frias Silva y Camino del Peru |  | retiro de 17 balasto | [9 empty] | 17
2019-03-19 | SAKKANA |  | Cesar Milstein 2900 |  | flejes de brazos de alumbrado | [5 empty] | 3
2019-03-19 | SAKKANA |  | Cesar Milstein 2800 |  | flejes de brazos de alumbrado | [5 empty] | 2
2019-03-19 | SAKKANA |  | Pringles y Guemes |  | servicio a monitoreo | [9 empty] | 1
2019-03-19 | SAKKANA |  | Zavalia y Cariola |  | servicio a monitoreo | [9 empty] | 1
2019-03-19 | SAKKANA |  | Cariola y Alfredo Guzman |  | servicio a monitoreo | [9 empty] | 1
2019-03-19 | SAKKANA |  | Salas y Valdez y Pedro de Maderuelo |  | servicio a monitoreo | [9 empty] | 1
2019-03-19 | SAKKANA |  | Manzana C C-23 | Juramento | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-20 | mañana |  |  | Plaza Bº 200 Viviendas | conexiones subterraneas | [6 empty] | 1
2019-03-20 | mañana |  |  |  | demora por lluvia | [9 empty] | 1
2019-03-20 | mañana |  | Escuela Municipal Petrona de Adami |  | reunion | [9 empty] | 1
2019-03-20 | ECOS |  |  |  | demora por lluvia | [9 empty] | 1
2019-03-20 | ECOS |  | Santo Domingo 190 |  | retiro de materiales | [9 empty] | 1
2019-03-20 | ECOS | 8882 | San Javier 2400 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-20 | ECOS | 8892 | Colon esquina Austria |  | cambio de fusible , ajuste de morseto | [6 empty] | 2
2019-03-20 | ECOS | 8892 | Colon 2198 |  | cambio de balasto |  | 1
2019-03-20 | ECOS | 8892 | Irigoyen 312 |  | conexión de balasto | [6 empty] | 1
2019-03-20 | ECOS |  | Manzana D L-6 | Araujo | cambio de lampara , balasto, tulipa ,cableado con simil plomo | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1
2019-03-20 | ECOS |  | Manzana D | Araujo | relevamiento de materiales necesarios para conexión de alumbrado | [9 empty] | 1
2019-03-20 | ECOS |  | Manzana D L-7 | Araujo | cambio de lampara , se acondiciona instalacion | 1 | [8 empty] | 1
2019-03-20 | ECOS |  | Frente a plaza Esquina S.E | Araujo | cambio de lampara | 1
2019-03-20 | ECOS |  | Manzana G L-2 | Araujo | cambio de lampara , se adapto tulipa con precintos | 1 | [8 empty] | 1
2019-03-20 | ECOS |  | Manzana G L-12 | Araujo | poda, cambio de lampara , balasto , tulipa , conexiones | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1
2019-03-20 | SAKKANA |  | Santo Domingo 55 |  | llave termica bajada | [9 empty] | 1
2019-03-20 | SAKKANA |  | Esquiu 86 |  | cambio de lampara , balasto | 1 | 1
2019-03-20 | SAKKANA |  | Esquiu 81 |  | cambio de tulipa |  |  |  | 1
2019-03-20 | SAKKANA |  | España Manzana B C-2 | Juramento | cambio de lampara | 1
2019-03-20 | SAKKANA |  | España Manzana B C-1 | Juramento | cambio de lampara | 1
2019-03-20 | SAKKANA |  | España Manzana B C-1 (esquina Santa Fe) | Juramento | balasto desconectado | [6 empty] | 1
2019-03-20 | SAKKANA |  | Santa Fe Manzana B C-30 | Juramento | cambio de lampara , ajuste de morseto | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-20 | SAKKANA |  | Santa Fe Manzana B C-26 | Juramento | cambio de lampara | 1
2019-03-20 | SAKKANA |  | Thele esquina Pasaje sin nombre | Juramento | cambio de 2 balasto , cambio de lampara | 1 | 2
2019-03-20 | SAKKANA |  | España esquina Chubut | Juramento | tulipa |  |  |  | 1
2019-03-20 | SAKKANA |  | Thele Manzana C C-2 | Juramento | cambio de lampara | 1
2019-03-20 | SAKKANA | 9405 | Fleming 2254 |  | cambio de lampara y conexión de balasto | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-20 | SAKKANA | 9373 | Pedro de Maderuelo esquina Montevideo |  | cambio de lampara | 1
2019-03-20 | SAKKANA | 9083 | Caracas 2595 |  | todo normal | [9 empty] | 1
2019-03-20 | SAKKANA | 9140 | Peru y Guayanas 1098 |  | morsetos desconectados | [6 empty] | 1
2019-03-20 | noche |  |  | Plaza Bº 200 Viviendas | reparacion de dos columnas que no llegaban tension | [6 empty] | 2
2019-03-20 | noche |  | Camino del Peru |  | se levanta llave de equipo | [9 empty] | 1
2019-03-20 | noche |  | Avenida Aconquija 500 |  | se levanta llave de equipo y salta | [9 empty] | 1
2019-03-20 | noche |  | Avenida Aconquija 1200 |  | se levanta llave de equipo y salta | [9 empty] | 1
2019-03-21 | mañana |  |  | Plaza Bº200 viviendas | 20 metros de cable subterraneo , pintura final | [9 empty] | 1 |  |  | 20
2019-03-21 | ECOS | 9287 | Ruben Dario 153 |  | cambio de lampara , balasto | 1 | 1
2019-03-21 | ECOS |  | Ruben Dario 180 |  | cambio de lampara y ajuste de morsetos | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-21 | ECOS |  | Sarmiento 1039 |  | se conecta cable suelto en balasto , cambio de fusible | [6 empty] | 2
2019-03-21 | ECOS |  | Ruben Dario 437 |  | cambio de lampara , conexiones | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-21 | ECOS | 9350 | Federico Rossi 11 |  | se cambio de lampara , conexiones | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-21 | ECOS | 9323 | Universo 701 |  | conexiones | [6 empty] | 1
2019-03-21 | ECOS |  | La Paz y Clotilde Doñate |  | ajuste de morsetos | [6 empty] | 1
2019-03-21 | ECOS |  | Alfredo Guzman 300 |  | cambio de artefacto | 1 | 1 | 1
2019-03-21 | ECOS | 9280 | Colon 2800 |  | cambio de lampara , cable suelto en balasto | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-21 | ECOS |  | Colon 2700 |  | ajuste de morseto , cable suelto de balasto | [6 empty] | 2
2019-03-21 | ECOS |  | Colon y Rojas Paz |  | Cable suelto en balasto | [6 empty] | 1
2019-03-21 | ECOS |  | Francia (entre San Javier y Entre Rios) |  | cambio de lampara , se endereza cobertor de artefacto | 1 | [8 empty] | 1
2019-03-21 | SAKKANA | 9324 | Pasaje Lima 2130 |  | cambio de lampara , tulipa , balasto y poste replantado | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
2019-03-21 | SAKKANA | 9325 | Pasaje Hamilton 123 |  | poda | [7 empty] | 1
2019-03-21 | SAKKANA | 9413 | Beruti al 100 y 200 |  | cambio de fotocelula | [6 empty] | 1
2019-03-21 | SAKKANA |  | Manzana D L-18 Calle San Agustin | El Corte | se levanta cable caido | [9 empty] | 1
2019-03-21 | SAKKANA | 9349 | Higueritas 2800 |  | cambio de lampara , balasto y tulipa | 1 | 1 |  | 1
2019-03-21 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3000 (rotonda) |  | conexión | [6 empty] | 1
2019-03-21 | noche |  | Lamadrid 1900 |  | no funciona aunque hay corriente | [9 empty] | 1
2019-03-21 | noche |  | Lamadrid Country Marcos Paz |  | no funciona aunque hay corriente | [9 empty] | 1
2019-03-21 | noche |  | Brasil 500- 600 Acacias |  | se levanto llaves del equipo | [9 empty] | 1
2019-03-21 | noche |  | Los Ceibos y Camino del Peru |  | todo funciona con normalidad | [9 empty] | 1
2019-03-21 | noche |  | Avenida Aconquija 3200 | El Corte | cable cortado no se pudo conectar | [9 empty] | 1
2019-03-21 | noche |  | San Martin y Lamadrid |  | se levanto llaves del equipo | [9 empty] | 1
2019-03-21 | noche |  | Peru y Salas y Valdez |  | se coloco balizas | [9 empty] | 1
2019-03-22 | mañana |  |  | Plaza Vieja | se deja moldes para columnas | [9 empty] | 1
2019-03-22 | mañana |  |  | Plaza Valenzuela | bocas de columnas y excavaciones | [9 empty] | 2
2019-03-22 | ECOS | 9127 | Guemes esquina la Paz |  | Cambio de balasto , conexiones |  | 1 |  |  |  |  | 1
2019-03-22 | ECOS |  | Anzorena esquina La Paz |  | cambio de lampara | 1
2019-03-22 | ECOS | 9329 | Cordoba esquina San Martin |  | cambio de balasto , lampara , tulipa y conexiones | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1
2019-03-22 | ECOS |  | Calle sin nombre y San Luis |  | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-22 | ECOS |  | San Lorenzo esquina Catamarca |  | conexiones y ajuste de morsetos | [6 empty] | 2
2019-03-22 | ECOS |  | San Martin y Catamarca |  | poda | [7 empty] | 1
2019-03-22 | ECOS | 9284 | La Paz 1987 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-22 | ECOS |  | La Paz 2050 |  | poda , conexiones , cambio de fusible | [6 empty] | 2 | 1
2019-03-22 | ECOS |  | La Paz y Solano Vera |  | cambio de lampara , ajuste de morseto | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-22 | ECOS | 9160 | Francia 143 |  | cable suelto en balasto | [6 empty] | 1
2019-03-22 | ECOS |  | Sarmiento 1645 |  | cambio de balasto y ajustes de bornes |  | 1 |  |  |  |  | 1
2019-03-22 | ECOS |  | Rojas Paz 100 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-22 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3116 |  | cambio de lampara , tulipa y morseto | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2019-03-22 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3137 |  | balasto , morsetos y percha |  | 1 |  |  |  |  | 2
2019-03-22 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3139 |  | cambio de balasto, tulipa , morseto y prechas |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2019-03-22 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3141 |  | conexión de balasto y cables | [6 empty] | 2
2019-03-22 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3161 |  | reconexciones cable de alumbrado | [6 empty] | 1
2019-03-22 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3165 |  | poda y morseto | [6 empty] | 1 | 1
2019-03-22 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija esquina Francisco Julio |  | conexión de luz led | [6 empty] | 1
2019-03-22 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3053 |  | conexión de luz led | [6 empty] | 1
2019-03-22 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3033 |  | conexión de luz led | [6 empty] | 1
2019-03-22 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3017 |  | conexiones | [6 empty] | 1
2019-03-25 | mañana |  |  | Plaza Valenzuela | 20 metros de zanja para conexión de cableado | [9 empty] | 1
2019-03-25 | ECOS | 9090 | Federico Rossi 865 |  | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-25 | ECOS |  | Santiago 1228 |  | ajuste de morseto | [6 empty] | 1
2019-03-25 | ECOS |  | Anzorena esquina Cordoba |  | cambio de lampara y se acomodo cobertor de artefacto | 1 | [8 empty] | 1
2019-03-25 | ECOS |  | Anzorena esquina Santa Fe |  | cable suelto en balasto | [6 empty] | 1
2019-03-25 | ECOS |  | Anzorena esquina Catamarca |  | cambio de lampara | 1
2019-03-25 | ECOS |  | Catamarca 1225 |  | cambio de lampara y ajuste de bornes en balasto | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-25 | ECOS |  | Catamarca 1230 |  | cambio de balasto |  | 1
2019-03-25 | ECOS | 9189 | Jujuy (entre Buenos Aires y Rio Negro) |  | cambio de lampara y ajuste de morsetos | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-25 | ECOS |  | Pasaje Rio Negro 2038 |  | cambio de fusible | [6 empty] | 1
2019-03-25 | ECOS |  | Las Lanzas 1400 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-25 | ECOS |  | Las Lanzas 1500 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-25 | ECOS |  | Las Lanzas (frente country) |  | cambio de lampara y conexiones | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-25 | SAKKANA | 9386 | Chile 150 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-25 | SAKKANA | 9364 | Higueritas 1336 |  | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-25 | SAKKANA | 9371 | Santo Domingo 1946 |  | balasto desconectado | [6 empty] | 1
2019-03-25 | SAKKANA |  | Pindo 800 | Bº Horco Molle | pueso de encendido con llave levantada | [9 empty] | 1
2019-03-25 | SAKKANA |  | Pasaje Antartida 725 |  | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-25 | SAKKANA |  | Pasaje Antartida 720 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-25 | SAKKANA |  | Diego de Villaroel 953 |  | llave bajada en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-03-25 | SAKKANA |  | Colombio esquina Pedro de Villalba |  | funcionamiento normal | [9 empty] | 1
2019-03-25 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3220 |  | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-25 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3161 |  | cambio de balasto |  | 1
2019-03-25 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3141 |  | cambio de artefacto completo | 1 | 1 | 1
2019-03-26 | mañana |  |  |  | lluvia
2019-03-26 | mañana |  |  |  | recepcion de materiales DYMA | [9 empty] | 1
2019-03-26 | mañana |  | Escuela Municipal Petrona de Adami |  | presentacion de informes de obra | [9 empty] | 1
2019-03-26 | SAKKANA |  | Salas y Valdez y Pasaje Garcia Hamilton |  | cambio de contactor ,fotocelula y base | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1
2019-03-26 | SAKKANA |  | Pedro de Villalba 841 |  | llave bajada en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-03-26 | SAKKANA |  | Juan B Teran 109 |  | fase desconectada de balasto | [6 empty] | 1
2019-03-26 | SAKKANA |  | Juan B Teran 99 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-26 | SAKKANA |  | Fleming 2990 |  | colocacion de artefacto |  |  | 1
2019-03-26 | SAKKANA |  | Chile 100 |  | llave contactor bajada | [9 empty] | 1
2019-03-26 | SAKKANA |  | Peron y Rosas |  | colocacion de artefacto led |  |  | 1
2019-03-27 | mañana |  | Municipio de Yerba Buena |  | colaboracion edificion sin energia | [9 empty] | 1
2019-03-27 | mañana |  |  |  | retiro de camion | [9 empty] | 1
2019-03-27 | SAKKANA |  | Bolivia 1840 |  | cambio de lampara , tulipa , balasto , morseto y 1 metro de cable | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2019-03-27 | SAKKANA |  | Cesar Milstein 2700 |  | fleje de brazo | [5 empty] | 1
2019-03-27 | SAKKANA |  | Cesar Milstein esquina F. Leilor |  | fleje de brazo | [5 empty] | 1
2019-03-27 | SAKKANA |  | Alamos 78 | El Corte | cambio de lampara | 1
2019-03-27 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3025 |  | conexiones cable de alumbrado | [6 empty] | 1
2019-03-27 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3043 |  | conexiones cable de alumbrado | [6 empty] | 1
2019-03-27 | SAKKANA |  | Santo Domingo y San Francisco de Asis |  | retencion de cable de alumbrado con mensula y morseto | [6 empty] | 1
2019-03-27 | SAKKANA |  | Santo Domingo y Pasaje Chile |  | retencion de cable de alumbrado con mensula y morseto | [6 empty] | 1
2019-03-27 | noche |  | Anzorena e Ituzaingo |  | falta 1 fase en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2019-03-27 | noche |  | Horco Molle |  | salta llave de puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-03-27 | noche |  | Camino de Sirga Oeste |  | se repara conexión de 2 lamparas | [6 empty] | 2
2019-03-28 | mañana |  |  | Plaza Valenzuela | 60 metros de cable subterraneo | [12 empty] | 60
2019-03-28 | ECOS |  | Guemes esquina Alfonsina Storni |  | cambio de lampara y balasto | 1 | 1
2019-03-28 | ECOS |  | Alfonsina Storni 1350 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-28 | ECOS |  | Alfonsina Storni 1420 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-28 | ECOS |  | Manzana 2 L-10 | Bº 120 Viviendas | cambio de lampara | 1
2019-03-28 | ECOS | 9650 | Manzana D2 C-5 | Bº 200 Viviendas | cambio de lamparas y ajuste de morseto | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-28 | ECOS |  | Manzana D2 C-7 | Bº 200 Viviendas | cambio de lampara y cambio de cableado interno | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-28 | ECOS |  | Anzorena 1526 |  | poda , conexión a balasto | [6 empty] | 1 | 1
2019-03-28 | ECOS | 9647 | La Florida y Cariola |  | conexión de artefacto y verificacion | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2019-03-28 | SAKKANA | 9663 | Juan B Teran esquina Higueritas |  | conexiones | [6 empty] | 1
2019-03-28 | SAKKANA |  | Brasil esquina Las Acacias |  | cambio de lampara , tulipa y balasto desconectado | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2019-03-28 | SAKKANA |  | Pasaje Rusiñol entre Peru y Paraguay |  | funcionamiento normal | [9 empty] | 1
2019-03-28 | SAKKANA |  | Aragon e Higueritas |  | acomodando artefacto | [9 empty] | 1
2019-03-28 | SAKKANA | 9577 | Pindo 100 |  | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-28 | SAKKANA |  | Pasaje Cosquin y Venecia |  | fase desconectada de balasto | [6 empty] | 1
2019-03-28 | SAKKANA | 9554 | Roca 618 |  | cambio de balasto |  | 1
2019-03-28 | SAKKANA |  | Brasil 2069 |  | morseto desconectado | [6 empty] | 1
2019-03-29 | mañana |  |  | Plaza San Expedito | 2 proyectores led 100 w | 2
2019-03-29 | mañana |  |  | Plaza Valenzuela | 2 globos led y conexiones de borneras | 2 |  | 2 |  |  |  | 1
2019-03-29 | ECOS | 9647 | Cariola y Florida |  | revision de puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-03-29 | ECOS |  | Cariola esquina Florida |  | se fijo tulipa | [9 empty] | 1
2019-03-29 | ECOS | 9625 | Entre Rios 2510 |  | cambio de fusible y conexiones a balasto | [6 empty] | 2
2019-03-29 | ECOS |  | Entre Rios 2520 |  | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-03-29 | ECOS |  | Entre Rios 2600 |  | se fija cobertor y conexión de balasto | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2019-03-29 | ECOS |  | Entre Rios 2460 |  | reparacion de fusible | [6 empty] | 1
2019-03-29 | ECOS |  | Colon y Galvez Cota |  | cambio de balasto y poda |  | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-29 | ECOS | 9620 | Manzana A C-2 | Bº Apunt | poda , cambio de balasto |  | 1 | [5 empty] | 1
2019-03-29 | ECOS |  | Manzana A C-13 | Bº Apunt | cambio de lampara y acomodo de cobertor | 1 | [8 empty] | 1
2019-03-29 | ECOS |  | Papa Francisco | Bº Apunt | cambio de balasto y conexiones(cambiar artefacto ya que posee falso contacto) |  | 1 |  |  |  |  | 1
2019-03-29 | ECOS |  | Jhon Kennedy 1280 | Bº Apunt | cambio de balasto |  | 1
2019-03-29 | SAKKANA | 9649 | Garcia Hamilton 90 |  | cambio de lampara | 1
2019-03-29 | SAKKANA | 9670 | Peru 1098 |  | conexiones | [6 empty] | 1
2019-03-29 | SAKKANA |  | Camino de Sirga Esquina Mendoza |  | cambio de balasto |  | 1
2019-03-29 | SAKKANA |  | Camino de Sirga entre Mendoza y Rioja |  | cable cortado | [6 empty] | 1
2019-03-29 | SAKKANA |  | Camino de Sirga entre Mendoza y Rioja |  | cambio de lampara y balasto | 1 | 1
2019-03-29 | SAKKANA |  | Camino de Sirga entre Mendoza y Rioja |  | conexiones de balasto | [6 empty] | 1
2019-03-29 | SAKKANA |  | Camino de Sirga entre Mendoza y Rioja |  | cambio de lampara , balasto ,portalampara y cables | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2019-03-29 | SAKKANA |  | Camino de Sirga entre Mendoza y Rioja |  | cambio de lampara | 1
2019-03-29 | noche |  |  | El Corte | cambio de lampara, balasto y reparacion de luminaria | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2019-03-29 | noche |  | Camino del Peru y Salas y Valdez |  | se coloca baliza | [9 empty] | 1
2019-03-29 | noche |  | San Luis y San Lorenzo |  | reparacion conexión de una luminaria | [6 empty] | 1
2019-03-29 | noche |  | Colombia y Pedro de Villalba |  | funcionamiento normal | [9 empty] | 1
2019-03-29 | noche |  | Federico Rossi e Ituzaingo |  | cambio de lampara y balasto | 1 | 1
2019-03-29 | noche |  | Velez Zarfield |  | cambio de balasto y lampara | 1 | 1
[6 empty] | 230 | 76 | 44 | 58 | 5 | 16 | 197 | 21 | 1 | 114 | 3 | 43 | 140 | 6 | 2

## resumen
Alumbrado Público - Marzo 2019
descripción | cantidad
Lámparas | 230
Balastros | 76
Artefactos | 44
Tulipas | 58
Brazos | 5
Flejes | 16
Conexiones | 197
Podas | 21
Contactor | 1
Otros | 114
Poste/columna | 3
Cableado Aereo | 43
Cableado Subterráneo | 140
Manten./limpieza | 6
EDET varios | 2