## Octubre 2019
Alumbrado Público - Trabajos realizados |  |  |  |  | Octubre 2019 | Lámparas | Balastos | Artefactos | Tulipas | Brazos | Flejes | Conexiones | Podas | Contactor | Otros | Poste/columna | Cableado Aereo | Cableado Subt | Man.t/ limpieza | EDET varios
Fecha | Turno | N° Reclamo | Dirección | Barrio/Plaza | Descripción
2019-10-01 | MAÑANA |  |  | Plaza La Paz | se termina de pintar columnas | [9 empty] | 1
2019-10-01 | MAÑANA |  |  | Plazoleta Concordia | reparacion de 3 farolas , cambio de lamparas de mercurio de 150w y equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) | 1 | 1 | [7 empty] | 3
2019-10-01 | MAÑANA |  | Camino de La Virgen | Rinconada | cambio de 2 lamparas de sodio de 150w | 2
2019-10-01 | SAKKANA |  | Anzorena y Cariola |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-01 | SAKKANA |  | Cariola esquina Belgrano y San Lorenzo |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-01 | SAKKANA |  | Camino a La Virgen | Rinconada | colocacion de 4 tillas (abiertas)y 2 mensulas (cerradas) para el soporte de cableado aereo | [9 empty] | 2
2019-10-02 | MAÑANA |  |  |  | se raman 4 luminarias para plaza concordia y se lleva camion grua a taller mecanico | [9 empty] | 4
2019-10-02 | SAKKANA |  | Camino a La Virgen | Rinconada | se coloca 250 metros de cable aereo , se coloca 6 brazos completos ( lampara de sodio 150w, equipo auxiliar y brazo), colocacion de 15 morsetos, 6 morsas de retencion , 4 mensulas abiertas y 2 mensulas cerradas , y se energiza el puesto de encendido , tambien se cambia 1 lampara de sodio 150w y se acomodan 3 brazos | 7 | 6 | 6 |  | 6 |  | 15 |  |  | 4 |  | 250
2019-10-03 | MAÑANA |  |  | Plazoleta Concordia | se pintan columnas , se excava para descubrir conexiones subterraneas y se realiza poda | [7 empty] | 1 |  | 2
2019-10-03 | SAKKANA |  | Boulevard 9 de Julio 1600 |  | se conecta morseto que estaba desconectado | [6 empty] | 1
2019-10-03 | SAKKANA | 15874 | Las Lanzas y Reconquista |  | se reviso sector y se verifico que las luminarias estaban normalizadas | [9 empty] | 1
2019-10-03 | SAKKANA | 15827 | Solano Vera 1145 |  | cables telefonicos y de videocables caidos (solucionado) | [14 empty] | 1
2019-10-03 | SAKKANA | 15676 | Anta Muerta 2160 (esquina Solano Vera y Facundo Quiroga) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-03 | SAKKANA | 15909 | Salbador 2125 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto , ignitor , capacitor) |  | 1
2019-10-03 | SAKKANA |  | Beruti 516 |  | se arreglo tapa en puesto de encendido ya que estaba en malas condiciones | [9 empty] | 1
2019-10-03 | SAKKANA | 15879 | Pedro de Villalba 644 |  | se conecto cable en balasto que estaba desconectado | [6 empty] | 1
2019-10-04 | MAÑANA |  |  | Plazoleta Concordia | se pintan columnas y se continua con excavacion para descubrir conexiones subterraneas y se coloca 4 metros de cables subterraneos | [9 empty] | 2 |  |  | 4
2019-10-04 | SAKKANA |  | Camino a La Virgen | B° A Manantiales | se coloca flejes en 3 brazos | [5 empty] | 3
2019-10-04 | SAKKANA |  | Camino a La Virgen | B° A Manantiales | en puesto de encendido se reparo conexión de contactor | [6 empty] | 1
2019-10-04 | SAKKANA |  | F Leloir y Avenida Aconquija |  | cambio de equipo auxiliar (balasto , ignitor , capacitor) y se tensa el cable aereo |  | 1 | [7 empty] | 1
2019-10-07 | MAÑANA |  |  | Plaza Concordia | se pinta torre y colocacion de 15 metros de cable similplomo en la misma y se reparan conexiones de artefactos | [9 empty] | 2 |  |  | 15
2019-10-07 | SAKKANA |  | Venezuela esquina Higuertas y Santo Domingo |  | se retira poste y traslado de luminaria a otra columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2019-10-07 | SAKKANA |  | Venezuela y Brasil |  | se realizo poda para despejar cableado aereo | [7 empty] | 1
2019-10-07 | SAKKANA |  | Bartolome Hernandez y Pedro de Villalba |  | traslado de luminaria a otra columna , se retira poste de madera y se coloca mensula abierta para sostener cableado aereo | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2
2019-10-07 | SAKKANA |  | Pedro de Villalba 420 |  | se traslada luminaria a otra columna | [5 empty] | 1
2019-10-07 | SAKKANA |  | Quito 2600 |  | se coloca 4 herrajes | [9 empty] | 4
2019-10-07 | NOCHE |  | Catamarca y Solano Vera |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-07 | NOCHE |  | cariola y Solano Vera |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-07 | NOCHE |  | Tierra del Fuego 100 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-07 | NOCHE |  | Colon y Solano Vera |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-07 | NOCHE |  | Mardoqueo Araujo (esquina Araujo y Boulevar 9 de Julio) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-07 | NOCHE |  | Sarmiento (esquina Reconquista y Santa Cruz) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-07 | NOCHE |  | Reconquista y Boulevard 9 de Julio |  | se retira artefacto ya que tenia portalamparas en mal estado | [9 empty] | 1
2019-10-07 | NOCHE |  | Catamarca y Santa Cruz |  | cable cortado | [9 empty] | 1
2019-10-07 | NOCHE |  | San Luis y Reconquista |  | cable cortado | [9 empty] | 1
2019-10-07 | NOCHE |  | Guemes (esquina Cordoba y La Pampa ) |  | luminaria con equipo auxiliar para interior apagado | [9 empty] | 1
2019-10-07 | NOCHE |  | Frente a plaza triangulo | B° 200 viviendas | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-07 | NOCHE |  |  | B° 60 Viviendas | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-07 | NOCHE |  | 1° Diagonal (frente a la plaza) | B° 200 viviendas | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-07 | NOCHE |  | Alfonsina Storni (esquina Guemes y Anzorena) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-07 | NOCHE |  |  | B° Araujo | cambio de equipo auxiliar (ignitor , capicitor y balasto) |  | 1
2019-10-07 | NOCHE |  | Reconquista y Las Lanzas |  | cable cortado debido que era una conexión clandestia a vivienda | [9 empty] | 1
2019-10-07 | NOCHE |  | Las Lanzas 1800 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y 2 morsetos | 1 | [5 empty] | 2
2019-10-08 | MAÑANA |  |  | Plazoleta Concordia | se termina de pintar torre | [9 empty] | 1
2019-10-08 | MAÑANA |  | Concordia y Cordoba |  | se realiza poda , se reubica bazo completo( artefacto, brazo, lampara de sodio de 150w y equipo auxiliar) , se repara conexión de 10 metros de cable aereo y cambio de equipo auxiliar y cambio de 2 morsetos y 1 morsa de retencion |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 1 |  | 10
2019-10-08 | SAKKANA |  | Brasil 750 |  | colocacion de brazo completo ( lampara de sodio 150w , equipo auxiliar , artefacto y brazo) y se empalma cable aereo | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
2019-10-08 | NOCHE |  | Higueritas y Las Rosas |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-08 | NOCHE |  | Lola Mora Oeste (1° cuadra) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-08 | NOCHE |  | Eva Duarte (esquina Malvinas y Aragon) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-08 | NOCHE |  | Reconquista y Boulevard 9 de Julio |  | cambio de 1 artefacto , 1 lampara de sodio de 150w y cambio de cables | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
2019-10-08 | NOCHE |  | Los Tarcos e Higueritas |  | cambio de 1 equipo auxiliar( balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2019-10-08 | NOCHE |  | Higueritas y Salta |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-08 | NOCHE |  | Santo Domingo 2130 |  | cable cortado | [9 empty] | 1
2019-10-08 | NOCHE |  | Maderuelo y Lima |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-09 | MAÑANA |  | Concordia y Cordoba |  | se coloca brazo completo( brazo , lampara de sodio de 150w, equipo auxiliar y artefacto) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
2019-10-09 | MAÑANA |  | Concordia y San Luis |  | se coloca brazo completo( brazo , lampara de sodio de 150w, equipo auxiliar y artefacto) | 1 | 1 | 1 |  | 1
2019-10-09 | MAÑANA |  |  | Plaza Concordia | se retira llave termica en mal estado | [9 empty] | 1
2019-10-09 | SAKKANA |  | Pindó esquina Avenida Presidente Peron |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de fusible que estaba quemado | 1 | [5 empty] | 1
2019-10-09 | SAKKANA | 16201 | Manzana E L-2 | B° Ampliacion Aconquija | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-09 | SAKKANA |  | Manzana E L-1 | B° Ampliacion Aconquija | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-09 | SAKKANA | 16153 | Yrigoyen 30 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-09 | SAKKANA | 16168 | Pasaje Velez Sarsfield 63 (esquina Pringles y Aconquija) |  | se conecta cable de fase que estaba desconectado | [6 empty] | 1
2019-10-09 | SAKKANA |  | Andres Villa 91 |  | traslado de luminaria a otra columna y se retira poste de madera | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2019-10-09 | NOCHE |  | Salta (esquina Presidente Peron e Higueritas) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-09 | NOCHE |  | Eva Duarte y Beruti |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-09 | NOCHE |  | Manzana G- C26 | B° Telefonico | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-09 | NOCHE |  | Malvinas y Presidente Peron (1ra luminaria) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-09 | NOCHE |  | Malvinas y Presidente Peron (3ra luminaria) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-09 | NOCHE |  | Pasaje Malvinas y Venecia |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-09 | NOCHE |  | Venecia y Pasaje Godoy Cruz |  | se encuentra cable cortado | [9 empty] | 1
2019-10-09 | NOCHE |  | 1° pasaje Paralelo a Presidente Peron y Lisboa |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-09 | NOCHE |  | Guatemala y Venecia |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-09 | NOCHE |  | Fleming y Houssay |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-09 | NOCHE |  | Leloir y Avenida Aconquija |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-09 | NOCHE |  | Guatemala y Quito |  | se encuentra cable cortado | [9 empty] | 1
2019-10-09 | NOCHE |  | Pringles y Andres Villa |  | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-10-09 | NOCHE |  | Lisboa y Presidente Peron |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-10 | SAKKANA |  | Guemes 600 (esquina Lamadrid y La Paz) |  | se coloca 140 metros de cableado aereo, se colocan 4 morsas de retencion ,4 mensulas , 3 perchas y 3 Brazos completos ( lamparas de 150w de sodio, equipos auxiliares, artefactos y brazos) y se realizo poda | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  | 11 |  | 140
2019-10-10 | NOCHE |  | Acassusso y Peru |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-10 | NOCHE |  | Uruguay y Avenida Aconquija |  | reparacion de conexión | [6 empty] | 1
2019-10-10 | NOCHE |  | Uruguay 51 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y poda | 1 | [6 empty] | 1
2019-10-10 | NOCHE |  | Pasaje Garcia Hamilton 68 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y equipo auxiliar (capacitor ,ignitor y balasto) y cableado de luminaria | 1 | 1 | [7 empty] | 1
2019-10-10 | NOCHE |  | Pasaje Garcia Hamilton y Los Ceibos |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-10 | NOCHE |  | Frias Silva y Ecuador 50 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-10 | NOCHE |  | Pasaje Gardel y Aragon |  | se levanta cable de alumbrado publico cortado | [9 empty] | 1
2019-10-11 | MAÑANA |  | Gardel (entre Aragon y Pedro de Maderuelo) |  | cambio de 2 equipos auxiliares (balasto, ignitor y capacitor) , 2 morsas , 1 percha y se tenso cableado aereo y se recubren cables desnudos |  | 2 | [7 empty] | 5
2019-10-11 | SAKKANA |  | Guemes 600 (esquina Lamadrid y La Paz) |  | colocacion de 1 brazo completo ( lampara de sodio de 150w , equipo auxiliar , artefacto y brazo), se retira cable piloto (aereo) y se coloca 2 lamparas de sodio de 150w y 1 equipo auxiliar ( balasto, ignitor y capacitor) | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
2019-10-11 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel 257 |  | se reacomoda brazo y se conecta al la linea de alumbrado publico | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2019-10-11 | NOCHE |  | Cariola y Belgrano |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de cable quemado | 1 | [5 empty] | 1
2019-10-11 | NOCHE |  | Lamadrid y San Martin |  | se levanto llave en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-10-11 | NOCHE |  | Lamadrid (entre Belgragon y San Martin) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-11 | NOCHE |  | Colombia 98 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-12 | NOCHE |  | Pedro de Villalba 420 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) | 1 | 1
2019-10-12 | NOCHE |  | Pedro de Villalba y Pasaje Cabildo |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-12 | NOCHE |  | Concordia y Boulevard 9 de julio |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-13 | NOCHE |  | Sarmiento 2450 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-13 | NOCHE |  | Lima 2219 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-14 | NOCHE |  |  | B° Telefonico | se coloca fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2019-10-14 | NOCHE |  |  | La Hoya | se conecta cable para energizar trailer sanitario | [9 empty] | 1
2019-10-15 | MAÑANA |  |  |  | lluvia | [9 empty] | 1
2019-10-15 | SAKKANA |  | Pasaje Gardel 2167 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) |  | 1
2019-10-15 | SAKKANA |  | Acassusso (esquina Frias Silva) |  | se cambio lampara de sodio de 150w y cambio de fusible en morsetos | 1 | [5 empty] | 1
2019-10-15 | SAKKANA |  | Moreno 106 |  | se retira luminaria led quemada | [9 empty] | 1
2019-10-15 | SAKKANA |  | Zavalia 649 |  | se acomoda cable aereo y se coloca marsa de retension | [9 empty] | 1
2019-10-15 | SAKKANA |  | Reconquista (esquina Cariola y Avenida Aconquija) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-15 | SAKKANA |  | Boulevard 9 de Julio y Chacho Peñaloza |  | reubicacion de luminaria completa en otra columna | [5 empty] | 1
2019-10-15 | SAKKANA |  | Pasaje Usandivaras 340 |  | reubicacion de luminaria completa en otra columna | [5 empty] | 1
2019-10-16 | SAKKANA |  | Pasaje Usandivaras 180 |  | reubicacion de luminaria completa en otra columna | [5 empty] | 1
2019-10-16 | SAKKANA |  | Catamarca y Romano |  | reubicacion de 2 luminarias completas en otras columnas | [5 empty] | 2
2019-10-16 | SAKKANA |  | Martin Fierro 308 |  | reubicacion de 2 luminarias completas en otras columnas | [5 empty] | 2
2019-10-16 | SAKKANA |  | 3° diagonal 450 (Plazoleta Carlos F. Aguilar) |  | reubicacion de luminaria completa en otra columna | [5 empty] | 1
2019-10-16 | SAKKANA |  | Facundo Quiroga 200 |  | reubicacion de luminaria completa en otra columna | [5 empty] | 1
2019-10-16 | NOCHE |  | Camino de Sirga (sector Cerro Azul) |  | se cambia fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2019-10-16 | NOCHE |  | Florida 300 |  | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-10-16 | NOCHE |  | Avenida Aconquija y Venezuela |  | cambio de luminaria LED y cambio de cableado en columna | 1 | [8 empty] | 1
2019-10-16 | NOCHE |  | Avenida Aconquija y Anzorena (Norte) |  | reparacion en bornera | [9 empty] | 1
2019-10-16 | NOCHE |  | Moreno 106 |  | se coloco luminaria LED | 1
2019-10-16 | NOCHE |  | Fleming y Beruti |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-16 | NOCHE |  | La Pampa 1080 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y reparacion de cable cortado | 1 | [5 empty] | 1
2019-10-16 | NOCHE |  | La Pampa 1090 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-16 | NOCHE |  | La Paz 1555 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-17 | MAÑANA |  |  | Plaza Apolo XIII | se releva plaza y se arman 3 artefactos completos (lampara de mercurio de 250w , equipo auxiliar ) y se releva plaza batalla de tucuman | [9 empty] | 5
2019-10-17 | SAKKANA |  | Frias Silva y Ecuador |  | reubicacion de luminaria completa en otra columna | [5 empty] | 1
2019-10-17 | SAKKANA |  | Salas y Valdez 831 |  | reubicacion de luminaria completa en otra columna y tambien se reubico alarma vecinal , se realizo poda y se coloco poste de madera | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
2019-10-17 | SAKKANA |  | Federico Rossi 899 |  | reubicacion de luminaria completa en otra columna y reubicacion de alarma vecinal | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2019-10-17 | SAKKANA |  | Brasil 1100-1300 (esquina Higueritas y Frias Silva) |  | se controlo puesto de encendido y las luminarias funcionaron con normalidad | [9 empty] | 1
2019-10-17 | NOCHE |  | Martin Fierro e Ituzaingo |  | se levanta cable caido de alumbrado publico | [9 empty] | 1
2019-10-17 | NOCHE |  | Anzorena y Catamarca |  | cambio de lampara de sodio de 150w y reconexion de equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) | 1 | [5 empty] | 1
2019-10-17 | NOCHE |  | Martin Fierro y Catamarca |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-17 | NOCHE |  | Cariola 1240 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) | 1 | 1
2019-10-17 | NOCHE |  | La Paz y Belgrano (este ) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-17 | NOCHE |  | La Paz y Belgrano |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-17 | NOCHE |  | La Paz y Belgrano (oeste ) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-17 | NOCHE | 16462 | Concordia 897 y Catamarca |  | cambio de equipo auxiliar( balasto, ignitor y capacitor) y se realizo poda |  | 1 | [5 empty] | 1
2019-10-17 | NOCHE | 16458 | EL Salvador 1924 |  | luminarias funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2019-10-17 | NOCHE | 16452 | Paraguay 2070 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-17 | NOCHE |  | San Luis y Darwin (frente a Caps) |  | cambio de tulipa en artefacto |  |  |  | 1
2019-10-17 | NOCHE |  | La Paz 1700 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-17 | NOCHE |  | Roca y Paraguay |  | cambio de 2 morsetos | [6 empty] | 2
2019-10-18 | MAÑANA |  |  | Plaza Apolo XIII | se arma 1 artefacto completo (lampara de mercurio de 250w y equipo auxiliar) y se colocan 4 artefactos y se pintan columnas | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 2
2019-10-18 | SAKKANA |  | venezuela 150 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y se realizo poda | 1 | [6 empty] | 1
2019-10-18 | SAKKANA |  | Venezuela 455 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-18 | SAKKANA |  | Brasil y Bartolomé Hernandez |  | se repara problemas de conexiones y se colocan 2 morsetos | [6 empty] | 3
2019-10-18 | SAKKANA |  | Lima (Esquina Aragon y Malvinas) |  | cambio de 2 lamparas de sodio de 150w | 2
2019-10-18 | SAKKANA |  | Manzana E -C73 | B° Horco Molle | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-18 | SAKKANA |  | Lima 2219 |  | se realiza limpieza de tulipa y poda | [7 empty] | 1 |  | 1
2019-10-18 | SAKKANA |  | Manzana B - C4 | B° Ampliacion Apunt | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) | 1 | 1
2019-10-18 | NOCHE |  | Avenida Aconquija y Moreno (sur) |  | cambio de luminaria LED | 1
2019-10-18 | NOCHE |  | España y San Juan |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-18 | NOCHE |  | San Juan | Bº Apunt | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-18 | NOCHE |  | San Juan | Bº Apunt | cambio de lampara de sodio de 150w y ajuste de morseto | 1 | [5 empty] | 1
2019-10-18 | NOCHE |  | Papa Francisco y Kennedy | Bº Apunt | cambio de artefacto( artefacto , luminaria de sodio de 150w y equipo auxiliar) | 1 | 1 | 1
2019-10-18 | NOCHE |  | Calle Diagonal | Bº Apunt | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-18 | NOCHE |  | Calle Sin Nombre(ultima calle) | Bº Apunt | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de tulipa | 1 |  |  | 1
2019-10-18 | NOCHE |  | San Juan (frente a Bº Apunt) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-18 | NOCHE | 16515 | España y Ramon Carrillo |  | cambio de lampara de sodio de 150w y se repara conexión a equipo auxiliar | 1 | [5 empty] | 1
2019-10-18 | NOCHE |  | Jujuy | Plaza Apolo XIII | farola de plaza en cortocircuito se retira farola y aun seguia en cortocircuito lo cual apago las luminarias del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-10-18 | NOCHE |  | Pedro de Villalba y Ecuador |  | cambio de fotocelula en el puesto de encendido | [6 empty] | 1
2019-10-21 | MAÑANA |  | Escuela Municipal Petrona De Adami |  | se repara conexión de empalme subterraneo | [6 empty] | 1
2019-10-21 | MAÑANA |  |  | Plaza Apolo XIII | se excava para reparacion de conexiones subterraneas en columna | [9 empty] | 1
2019-10-21 | SAKKANA |  | Rojas Paz 368 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) | 1 | 1
2019-10-21 | SAKKANA |  | Manzana B - L3 | B° Aconquija | se conecta cable desconectado en equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2019-10-21 | SAKKANA |  | Apolo XIII y Rioja |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-21 | SAKKANA |  | Rioja y Apolo XIII (Oeste) |  | cambio de 3 lamparas de sodio de 150w | 3
2019-10-21 | SAKKANA |  | Camino de La Virgen (2° entrada) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-21 | SAKKANA |  | Camino de La Virgen (Pasando Puente Peatonal) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-22 | MAÑANA |  |  | Plaza Apolo XIII | reparacion en conexión de 2 columnas y se cortan columnas para colocacion de borneras e instalacion de cable | [6 empty] | 2 |  |  | 1
2019-10-22 | SAKKANA |  | Los Ceibos ( esquina Hernandez ) |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2019-10-22 | SAKKANA |  | Zavalia (segunda Luminaria led desde la Avenida Aconquija) |  | se conecta cable desconectado de morseto | [6 empty] | 1
2019-10-22 | SAKKANA |  | Andres Villa (esquina Cariola y Sarmiento) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-22 | SAKKANA |  | Andres Villa y Boulevard 9 de Julio (hacia el Sur) |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2019-10-22 | SAKKANA |  | Boulevard 9 de Julio 471 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2019-10-22 | SAKKANA |  | La Pampa 1445 |  | cambio de lampara de mercurio halogenado de 250w | 1
2019-10-22 | SAKKANA |  | Camino de La Virgen ( Curva) |  | correccion de 4 brazos torcidos | [9 empty] | 4
2019-10-22 | SAKKANA |  | Altos Manantiales y calle del Vivero |  | se saca luminarias y se corrigen brazos torcidos | [9 empty] | 2
2019-10-22 | SAKKANA |  | Camino de Sirga (frente a Quara) |  | luminarias se encuentran funcionando con normalidad | [9 empty] | 1
2019-10-23 | MAÑANA |  |  | Plaza Apolo XIII | colocacion de 2 artefactos ( artefactoy equipo auxiliar) y reparacion de cables en columnas |  | 2 | 2 |  |  |  | 1
2019-10-23 | MAÑANA |  | Frias Silva y Bascary |  | se retira columna metalica de plaza | [9 empty] | 1
2019-10-23 | SAKKANA |  | Uruguay 365 |  | se conecta cable desconectado a morseto y se coloca morseto | [6 empty] | 2
2019-10-23 | SAKKANA |  | Moreno y Avenida Presidente Peron |  | se reviso sector y se verifico que las luminarias estaban normalizadas | [9 empty] | 1
2019-10-23 | SAKKANA |  | F. Leloir (esquina Higueritas ) |  | se realizo poda, cambio de 2 equipos auxiliares (balasto , capacitor e ignitor), se tenso cable aereo y se coloco una morsa de retencion |  | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1
2019-10-24 | MAÑANA |  |  | Plaza Apolo XIII | se colocan 4 lamparas de mercurio halogenado de 250w y se coloca 1 equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) | 4 | 1
2019-10-24 | SAKKANA |  | Moreno y Avenida Presidente Peron |  | reparacion de falla en cable de neutro y y se coloco 30 metros de cable similplomo , y se coloco 6 morsetos | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 30
2019-10-24 | SAKKANA |  | Calle sin nombre (paralela a Avenida Presidente Peron) |  | colocacion de equipo auxiliar ( balasto, capacitor e ignitor) |  | 1
2019-10-24 | SAKKANA |  | Higueritas 2700 |  | funcionamiento de luminarias normal | [9 empty] | 1
2019-10-24 | SAKKANA |  | Rotonda de Avenida Aconquija |  | se revisa columna con tension debido a falla de un equipo de la camara de seguridad | [14 empty] | 1
2019-10-24 | SAKKANA |  | Altos de Manantiales | Rinconada | colocacion de 1 lampara de sodio de 150w y 1 equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) | 1 | 1
2019-10-24 | SAKKANA |  | Camino de la Virgen(vivero) | Rinconada | cambio de luminaria completa(lampara de sodio de 150w, artefacto, equipo auxiliar) | 1 | 1 | 1
2019-10-24 | NOCHE |  |  | Plazoleta Bº 120 viviendas | se coloco cable para la conexión de modem de wifi | [9 empty] | 1
2019-10-24 | NOCHE |  | Frente Escuela Rinconada |  | se instalo contactor y conexión a fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2019-10-24 | NOCHE |  | Pasaje Patria y presidente Peron |  | se repara conexión | [6 empty] | 1
2019-10-24 | NOCHE |  | Camino de sirga |  | cambio de 2 lamparas de mercurio de 250w | 2
2019-10-24 | NOCHE |  | Puente Rio Muerto | El Corte | se levanta llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-10-24 | NOCHE |  | Los Ceibos y Moreno |  | cambio de 2 lamparas de sodio de 150w | 2
2019-10-25 | MAÑANA |  |  | Bº Telefonico | se levanto llave termica del puesto de encendido frente a la plaza | [9 empty] | 1
2019-10-25 | MAÑANA |  |  | Plaza Apolo XIII | se pinta columnas de plaza , cambio de lampara de mercurio halogenado de 250w y se realiza poda | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
2019-10-25 | MAÑANA |  |  | Bº 200 viviendas | se reparo puesto de encendido de la plaza | [9 empty] | 1
2019-10-25 | MAÑANA |  | Rotonda Avenida Aconquija |  | se coloca 25 metros de cable similplomo para conexión de modem de wifi | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 25
2019-10-25 | NOCHE |  | Puente Rio Muerto |  | se desconecta tramo invertido por empresa que trabaja en el puente por estar muy precario y generar problemas en el puesto de Avenida Aconquija y Los pinos | [9 empty] | 1
2019-10-25 | NOCHE |  | Fernando Marin y Avenida Aconquija |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) | 1 | 1
2019-10-25 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 3200 |  | se reparan 3 luminarias apagadas que estaban con problemas en morsetos ya que ramas de arboles tensaban los cables aereos | [6 empty] | 3
2019-10-25 | NOCHE |  | Aragon | Bº Telefonico | se coloca fotocelula en puesto de encendio ya que no tenia | [6 empty] | 1
2019-10-25 | NOCHE |  | Bethoven y Lobo de La vega |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-25 | NOCHE |  | Pindó y Avenida Presidente Perón (noroeste) |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) | 1 | 1
2019-10-25 | NOCHE |  | Comisaria | El Corte | se revisa zona y no se encuentra luminarias apagadas | [9 empty] | 1
2019-10-28 | MAÑANA |  | Avenida Aconquija y Guatemala |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-28 | MAÑANA |  | Lola Mora Oeste (esquina Salas y Valdez) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-28 | MAÑANA |  | Frias Silva y Bascary |  | se realiza conexiones para farolas de plaza | [9 empty] | 1
2019-10-28 | MAÑANA |  | Güemes 216 |  | cable caido de videocable , se levanta cable y se tenso el mismo para que no corte el trafico | [14 empty] | 1
2019-10-28 | SAKKANA |  | Frias Silva y Lobo de la Vega |  | cambio de lampara de sodio 150w | 1
2019-10-28 | SAKKANA |  | Facundo Quiroga 246 |  | se coloca brazo completo (artefacto, lampara de sodio de 150w , equipo auxiliar y brazo) | 1 | 1 | 1 |  | 1
2019-10-28 | SAKKANA |  | Guemes 216 |  | se levanta poste caido de videocable | [14 empty] | 1
2019-10-28 | SAKKANA |  | Pedro de Maderuelo y Quito |  | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-10-29 | MAÑANA |  | Cesar Milstein (entre Carlos Gardel y Cesar Milstein) |  | se retiran 4 brazos de postes de madera | [9 empty] | 4
2019-10-29 | MAÑANA |  | Frias Silva y Bascary |  | se retira brazo completo y se coloca brazo con luminaria LED de 115w | 1 | [8 empty] | 1
2019-10-29 | MAÑANA |  | Sarmiento (entre Chacho Peñaloza y Martin Fierro) |  | se retira brazo completo y se coloca brazo completo( brazo, artefacto,lampara de sodio de 150w y equipo auxiliar) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
2019-10-29 | MAÑANA |  |  | Plaza Carlos F Aguilar | cambio de lampara de mercurio de 250w | 1
2019-10-29 | MAÑANA |  | Ituzaingo 1201 |  | se retira brazo completo | [9 empty] | 1
2019-10-29 | SAKKANA |  | Pasaje Garcia Hamilton y Salas y Valdez |  | se coloca brazo completo (artefacto, lampara de sodio de 150w , equipo auxiliar y brazo) | 1 | 1 | 1 |  | 1
2019-10-29 | SAKKANA |  | Santo Domingo 1195 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2019-10-29 | SAKKANA |  | Santo Domingo 1059 |  | cambio de lampara de sodio 150w | 1
2019-10-29 | SAKKANA |  | Amadeus Mozart e Ignacio Thames |  | se acomoda brazo y se coloca flejes | [5 empty] | 1
2019-10-29 | SAKKANA |  | Pasaje Sabin 2251 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-29 | SAKKANA |  | Santiago y Alfredo Guzman |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) | 1 | 1
2019-10-30 | MAÑANA |  | Reserva Biologica de Horco Molle | Horco Molle | se trasladan 6 postes de madera para la reserva biologica, se trasladan 4 postes de madera a punto verde y se acomoda material en punto verde | [9 empty] | 1 | 6
2019-10-30 | SAKKANA | 16839 | Avenida Presidente Peron 2900 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y ajuste de morseto | 1 | [5 empty] | 1
2019-10-30 | SAKKANA | 16869 | Maderuelo 62 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-30 | SAKKANA |  | Lima 2085 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-30 | SAKKANA |  | Manzana B- C9 | B° Castillo | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-10-31 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | planeamiento de colocacion de base para columnas en plaza vieja | [9 empty] | 1
2019-10-31 | SAKKANA |  | Mozart y Thames |  | cambio de lampara de sodio de 150w y se coloca morseto | 1 | [5 empty] | 1
2019-10-31 | SAKKANA |  | Camino de Sirga y Solano Vera |  | reubicacion de 3 luminarias a otras columnas y cambio de 2 luminarias completas(equipo auxiliar , artefacto y lampara de sodio de 150w) | 2 | 2 | 2 |  |  | 3
2019-10-31 | SAKKANA |  | Camino de La Virgen |  | colocacion de brazo completo ( lampara de sodio 150w , equipo auxiliar , artefacto y brazo) | 1 | 1 | 1 |  | 1
[6 empty] | 144 | 55 | 28 | 2 | 17 | 24 | 65 | 11 | 0 | 118 | 7 | 400 | 74 | 0 | 4

## resumen
Alumbrado Público - Octubre 2019
descripción | cantidad
Lámparas | 144
Balastros | 55
Artefactos | 28
Tulipas | 2
Brazos | 17
Flejes | 24
Conexiones | 65
Podas | 11
Contactor | 0
Otros | 118
Poste/columna | 7
Cableado Aereo | 400
Cableado Subterráneo | 74
Manten./limpieza | 0
EDET varios | 4