## Agosto 2021
Alumbrado Público - Trabajos realizados |  |  |  |  | 2021-08-01 | Lámparas | Balastos | Artefactos | Tulipas | Brazos | Flejes | Conexiones | Podas | Contactor | Otros | Poste/columna | Cableado Aereo | Cableado Subt | Man.t/ limpieza | EDET varios
Fecha | Turno | N° Reclamo | Dirección | Barrio/Plaza | Descripción
2021-08-01 | MAÑANA FORD |  |  |  | mentenimiento de camion | [9 empty] | 1
2021-08-01 | NOCHE |  | Moreno entre Avenida Presidente Peron e Higueritas |  | se retira 2 coronamientos | [9 empty] | 1
2021-08-01 | NOCHE |  | Camino de Sirga |  | cambio de equipo auxiliar , lampara de 250 y se repara 2 conexiones en luminarias | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
2021-08-02 | MAÑANA FORD |  |  |  | mantenimiento de camion | [9 empty] | 1
2021-08-02 | MAÑANA |  |  | Plaza de Barrio Procrear | instalacion de 9 luminarias LED de 50w , 3 luminarias LED de 100w , se realiza poda y se pintan columnas |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  | 1
2021-08-02 | MAÑANA |  | Santo Domingo y Honduras |  | se revisa puesto de encendido , reparacion de conexiones | [6 empty] | 1
2021-08-02 | SAKKANA |  | San Javier | Barrio San Eduardo | colocacion de 5 luminaria LED |  |  | 5
2021-08-02 | SAKKANA |  | Entre Rios | Barrio San Eduardo | colocacion de 10 luminaria LED |  |  | 10
2021-08-02 | SAKKANA |  | Camino de Sirga y Avenida Solano Vera |  | colocacion de brazo completo ( brazo ,artefacto , equipo auxiliar , lampara y 2 morsetos ) y se instalo 35 metros de cable aereo | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 35
2021-08-03 | MAÑANA FORD |  |  |  | mentenimiento de camion | [9 empty] | 1
2021-08-03 | MAÑANA |  |  | Plaza de Barrio Procrear | se realiza poda y se pinto columnas | [9 empty] | 2
2021-08-03 | MAÑANA |  | Rotonda | Horco Molle | excavacion , encamisamiento de cableado , y caño pvc de 63 metros | [9 empty] | 3
2021-08-03 | SAKKANA |  | Entre Rios 2550 | Barrio San Eduardo | colocacion de 1 luminaria LED |  |  | 1
2021-08-03 | SAKKANA |  | Entre Rios 2532 | Barrio San Eduardo | colocacion de 1 luminaria LED |  |  | 1
2021-08-03 | SAKKANA |  | Camino de Sirga y Avenida Solano Vera |  | cambio de 6 artefactos y 1 tulipa |  |  | 6 | 1
2021-08-03 | SAKKANA |  | Federico Leloir e Higueritas |  | instalacion de 35 metros de cable aereo | [11 empty] | 35
2021-08-03 | SAKKANA | 1505950 | Boulevard 9 de Julio 2061 |  | reclamo de poste que no pertenece a alumbrado publico | [14 empty] | 1
2021-08-03 | SAKKANA |  | Venecia y Pasaje Lisboa |  | se verifica puesto de encendido y todas las luminarias funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2021-08-03 | NOCHE |  | Honduras 464 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-03 | NOCHE |  | Bartolome Hernandez y Peru |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-03 | NOCHE |  | Juan B. Teran y Santo Domingo |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-03 | NOCHE |  | Santo Domingo y Honduras |  | se revisa puesto de encendido , reparacion de conexiones | [9 empty] | 1
2021-08-03 | NOCHE |  | Venezuela y Peru |  | cambio de lampara de sodio de 150w
2021-08-03 | NOCHE |  | Venezuela y Paraguay |  | reparacion de conexión y cambio de lampara | 1 | [5 empty] | 1
2021-08-03 | NOCHE |  | Pasaje Charcas y Facundo Quiroga |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-03 | NOCHE |  | Facundo Quiroga (entre Anta Muerta y Chubut ) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-04 | MAÑANA FORD |  |  |  | mentenimiento de camion | [9 empty] | 1
2021-08-04 | MAÑANA |  | Rotonda | Horco Molle | excavacion de 2 bases y cambio de 10 luminaria LED |  |  | 10 | [6 empty] | 2
2021-08-04 | MAÑANA |  |  | Plaza de Barrio Procrear | pintura de columnas | [9 empty] | 1
2021-08-04 | SAKKANA |  | Paraguay y Camino del Peru |  | colocacion de brazo completo ( brazo ,artefacto , equipo auxiliar , lampara y 2 morsetos ) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2021-08-04 | SAKKANA |  | Santo Domingo y Honduras |  | se acomoda brazo que estaba torcido | [5 empty] | 1
2021-08-04 | SAKKANA |  | Federico Leloir e Higueritas |  | colocacion de brazo completo ( brazo ,artefacto , equipo auxiliar , lampara y 2 morsetos ) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2021-08-04 | SAKKANA |  | Las Lanzas y San Martin |  | colocacion de brazo completo ( brazo ,artefacto , equipo auxiliar , lampara y 2 morsetos ) y cambio de cableado | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2021-08-04 | SAKKANA |  | Mendoza 320 |  | traslado de brazo de un poste hacia una columna | [5 empty] | 1
2021-08-04 | SAKKANA |  | Pasaje Lisboa y Venecia |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-04 | NOCHE |  | Romano y Boulevard 9 de Julio |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-04 | NOCHE |  | Pasaje sin Nombre y Darwin |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-04 | NOCHE |  | Andres Villa y Boulevard 9 de Julio |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-04 | NOCHE |  | Ituzaingo 570 |  | reparacion de conexión y cambio de lampara | 1 | [5 empty] | 1
2021-08-04 | NOCHE |  | Sarmiento y 1° Diagonal |  | reparacion de conexión | [6 empty] | 1
2021-08-04 | NOCHE |  | Sarmiento 1000 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-04 | NOCHE |  | Ituzaingo 1227 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-05 | MAÑANA FORD |  |  |  | mentenimiento de camion | [9 empty] | 1
2021-08-05 | MAÑANA |  | Rotonda | Horco Molle | excavacion de 1 base para columna , se lleno 3 bases , cambio de 5 luminarias LED , pintura de colulmna y se realiza encamisado de cableado |  |  | 5 | [6 empty] | 6
2021-08-05 | MAÑANA |  |  | Plaza de Barrio Procrear | se pintan columnas | [9 empty] | 1
2021-08-05 | SAKKANA |  | Los Alisos y Chacho Peñaloza |  | traslado de brazo de un poste hacia una columna | [5 empty] | 1
2021-08-05 | SAKKANA |  | Pasaje Usandivaras 35 |  | traslado de brazo de un poste hacia una columna | [5 empty] | 1
2021-08-05 | SAKKANA |  | Rio Parana 245 |  | traslado de brazo de un poste hacia una columna | [5 empty] | 1
2021-08-05 | SAKKANA |  | Constancio Vigil y Di Francia |  | cambio de fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2021-08-05 | SAKKANA |  | Lorenzo Dominguez y Mendoza |  | se retira 2 moldes de base | [9 empty] | 1
2021-08-05 | NOCHE |  | Peru y Rio Parana |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-05 | NOCHE |  | Rio Parana y Pedro de Villalba |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-05 | NOCHE |  |  | Plaza de Barrio Procrear | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-08-05 | NOCHE |  |  | Plaza de Barrio Procrear | se cambia lampara de mercurio por artefacto LED |  |  | 1
2021-08-05 | NOCHE |  | Pasaje Cabildo y Bolivia |  | cambio de luminaria |  |  | 1
2021-08-05 | NOCHE |  | Lorenzo Dominguez y Rioja |  | cambio de 2 luminaria y 4 morsetos |  |  | 2 |  |  |  | 4
2021-08-05 | NOCHE |  | Lorenzo Dominguez |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-05 | NOCHE |  | Lorenzo Dominguez |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-08-06 | MAÑANA FORD |  |  |  | mentenimiento de camion | [9 empty] | 1
2021-08-06 | MAÑANA |  | Lorenzo Dominguez |  | cambio de artefacto ( artefacto , lampara y equipo auxiliar) , colocacion de 1 columna , traslado de 2 columnas , pintura de columnas y se realizo 2 coronamiento de columnas | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 1
2021-08-06 | SAKKANA |  | Camino de Sirga Desde San Martin hasta Zavalia |  | cambio de 4 lamparas de sodio de 250w | 4
2021-08-06 | SAKKANA |  | Camino de Sirga ( frente a cementerio Parque de la Paz) |  | se cambio de lampara de sodio de 250w | 1
2021-08-06 | SAKKANA |  | Entre Rios | Barrio San Eduardo | colocacion de 5 luminaria LED |  |  | 5
2021-08-06 | SAKKANA |  | Rojas Paz | Barrio San Eduardo | colocacion de 4 luminaria LED |  |  | 4
2021-08-06 | SAKKANA |  | Galvez Cota | Barrio San Eduardo | colocacion de 1 luminaria LED |  |  | 1
2021-08-07 | NOCHE |  | Bascary |  | cambio de 2 equipos auxiliares ( balasto , ignitor y capacitor) |  | 2
2021-08-07 | NOCHE |  |  | Nicolas IV | cambio de fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2021-08-08 | NOCHE |  | Ceibos 1342 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-08 | NOCHE |  |  | Barrio 40 Viviendas | se verifica puesto de encendido y todas las luminarias funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2021-08-09 | MAÑANA FORD |  |  |  | mentenimiento de camion | [9 empty] | 1
2021-08-09 | MAÑANA |  |  | Plaza de Barrio Procrear | excavacion de 8 metros para cableado subterraneo y se pinto columnas | [9 empty] | 2
2021-08-09 | SAKKANA |  | Galvez Cota |  | colocacion de 2 luminaria LED |  |  | 2
2021-08-09 | SAKKANA |  | Francia |  | colocacion de 4 luminaria LED |  |  | 4
2021-08-09 | SAKKANA |  | Camino de Sirga (San Martin hasta Federico Rossi) |  | cambio de 4 equipo auxiliar ( balasto , ignitor y capacitor) |  | 4
2021-08-09 | NOCHE |  | Pasaje Antartida 280 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-09 | NOCHE |  | Los Ceibos 770 |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-08-09 | NOCHE |  | Brasil 250 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-09 | NOCHE |  | Frias Silva y San Francisco de Asis |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-09 | NOCHE |  | Brasil y Hernandez |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-09 | NOCHE |  | Juan B. Teran 587 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-09 | NOCHE |  | Juan B. Teran 151 |  | se realiza poda y se cambia lampara de sodio | 1 | [6 empty] | 1
2021-08-09 | NOCHE |  | Las Rosas y Pedro de Villalba |  | se levanta llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-08-10 | MAÑANA FORD |  |  |  | mentenimiento de camion | [9 empty] | 1
2021-08-10 | MAÑANA |  |  | Plaza de Barrio Procrear | colocacion de 3 brazos con LED y se realizo excavacion de 8 metros |  |  | 3 | [6 empty] | 1
2021-08-10 | MAÑANA |  | Zavalia y Lamadrid |  | reparacion de cable cortado | [6 empty] | 1
2021-08-10 | SAKKANA |  | Camino de Sirga (San Martin hasta Zavalia) |  | cambio de 4 balastos , 5 ignitores , 5 capacitores y 6 lamparas de sodio | 6 | 5
2021-08-10 | SAKKANA |  | Camino de Sirga (Avenida Solano Vera hasta San Martin) |  | reparacion de conexión de 2 fases desconectada de linea , cambio de 3 lamparas , cambio de 1 ignitor y 1 capacitor . | 3 | 1 |  |  |  |  | 2
2021-08-10 | NOCHE |  | Los Tarcos 800 |  | cambio de equipo auxiliar y lampara de sodio | 1 | 1
2021-08-10 | NOCHE |  | Los Tarcos 100 |  | cambio de equipo auxiliar y lampara de sodio | 1 | 1
2021-08-10 | NOCHE |  | Los Pinos 250 |  | colocacion de tulipa |  |  |  | 1
2021-08-10 | NOCHE |  | Pasaje Fernando Martin 82 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-10 | NOCHE |  | Lorenzo Dominguez y Mendoza |  | colocacion de luminaria |  |  | 1
2021-08-10 | NOCHE |  | Lorenzo Dominguez y San Juan |  | reparacion de conexión en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2021-08-10 | NOCHE |  | Ramon Carrillo y Pasaje Kennedy |  | se levanta cable de empresa de videocable | [14 empty] | 1
2021-08-10 | NOCHE |  | Universo esquina Lamadrid |  | reparacion de conexión en luminaria LED | [6 empty] | 1
2021-08-10 | NOCHE |  | Quintana y Pasaje Centenario |  | cambio de equipo auxiliar y lampara de sodio | 1 | 1
2021-08-11 | MAÑANA FORD |  | Hernandez y Santo Domingo | Plazoleta | reparacion de luminarias | [9 empty] | 1
2021-08-11 | MAÑANA |  |  | Plaza de Barrio Procrear | excavacion de 10 metros | [9 empty] | 1
2021-08-11 | SAKKANA |  | Pasaje Romano esquina Santiago |  | excavacion de base para colocacion de poste | [9 empty] | 1
2021-08-11 | SAKKANA |  | Saavedra Lamas esquina Higuerita |  | excavacion de base para colocacion de poste | [9 empty] | 1
2021-08-11 | SAKKANA |  | Camino de Sirga ( Federico Rossi hasta Zavalia) |  | cambio de 4 balastos , 5 ignitores y 5 capacitores |  | 5
2021-08-11 | NOCHE |  | Pedro de Villalba 1808 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-11 | NOCHE |  | Irigoyen y Colon |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-11 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 3300 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-11 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 3200 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-12 | MAÑANA FORD |  | Hernandez y Santo Domingo | Plazoleta | reparacion de luminarias | [9 empty] | 1
2021-08-12 | MAÑANA |  |  | Plaza de Barrio Procrear | excavacion de 10 metros | [9 empty] | 1
2021-08-12 | SAKKANA |  | Camino de Sirga desde San Martin hacia el Oeste |  | cambio de 5 equipos auxiliares ( balasto, ignitor y capacitores) y 5 lamparas de sodio de 250w | 5 | 5
2021-08-12 | SAKKANA |  | Camino de Sirga y San Martin |  | instalacion de 40 metros de cable aereo y 3 perforaciones en columna para instalacion de cableado | [9 empty] | 3 |  | 40
2021-08-12 | NOCHE |  | Los Pinos 300 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-12 | NOCHE |  | Los Pinos 270 |  | cambio de equipo auxiliar ( balasto , ignitor y capacitor) |  | 1
2021-08-12 | NOCHE |  | Leloir esquina Higueritas |  | cambio de luminaria de sodio por una luminaria LED |  |  | 1
2021-08-12 | NOCHE |  | Uruguay 360 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-12 | NOCHE |  | Pasaje Sacheri 2500 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 2
2021-08-12 | NOCHE |  | Pasaje Marti esquina Chacho Peñaloza |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-12 | NOCHE |  | Sarmiento esquina Zavalia |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 2
2021-08-12 | NOCHE |  | Boulevard 9 de Julio 1900 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-13 | MAÑANA FORD |  | Hernandez y Santo Domingo | Plazoleta | reparacion de luminarias | [9 empty] | 1
2021-08-13 | MAÑANA |  |  | Plaza de Barrio Procrear | excavacion para cableado subterraneo | [9 empty] | 1
2021-08-13 | SAKKANA |  | Camino de Sirga desde San Martin hacia el Este |  | instalacion de brazo completo (artefacto , equipo auxiliar, lampara y 2 morsetos ) y cambio de 1 ignitor y 1 capacitor | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 2
2021-08-13 | SAKKANA |  | Camino de Sirga desde Zavalia hasta Poviña |  | cambio de 6 equipos auxiliares ( balasto , ignitor y capacitor ) y 10 lamparas | 10 | 6
2021-08-13 | NOCHE |  | Salk entre Imbaud y Uruguay |  | cambio de tulipa y lampara | 1 |  |  | 1
2021-08-13 | NOCHE |  | Salk y Uruguay |  | cambio de luminaria , tulipa y lampara | 1 |  | 1 | 1
2021-08-13 | NOCHE |  | Braile e Imbaud |  | cambio de tulipa y lampara | 1 |  |  | 1
2021-08-13 | NOCHE |  | Lobo de la Vega y Paraguay |  | se ajusta fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2021-08-13 | NOCHE |  | Pedro de Villalba 1300 |  | reconexion de cable suelto y colocacion de tulipa |  |  |  | 1 |  |  | 1
2021-08-14 | NOCHE |  | Moreno entre Presidente Peron e Higueritas |  | se pintan columnas | [9 empty] | 1
2021-08-15 | NOCHE |  | Moreno entre Presidente Peron e Higueritas |  | se pintan columnas | [9 empty] | 1
2021-08-16 | NOCHE |  | Catamarca y San Martin |  | se levanta llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-08-17 | MAÑANA FORD |  | Hernandez y Santo Domingo | Plazoleta | reparacion de luminarias | [9 empty] | 1
2021-08-17 | MAÑANA |  |  | Plaza de Barrio Procrear | colocacion de 52 metros de cable subterraneo 1,5 x2 mm , se hizo vereda , nivelacion de piso, se tapo 40 metros de zanjeo , 2 coronamientos para columnas y se realizo conexiones en las mismas | [6 empty] | 2 |  |  | 5 |  |  | 52
2021-08-17 | SAKKANA |  | Camino de Sirga desde Barrio San Martin hasta Camino del Peru |  | cambio de 5 equipos auxiliares ( balasto , ignitor y capacitor ) y 6 lamparas | 6 | 5
2021-08-17 | SAKKANA |  | Camino de Sirga y Camino del Peru |  | instalacion de 120 metros de cable aereo y reparacion de conexiones en 3 luminarias | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 120
2021-08-17 | NOCHE |  | Cariola 1800 |  | instalacion de 7 luminarias LED |  |  | 7
2021-08-18 | MAÑANA FORD |  | Hernandez y Santo Domingo | Plazoleta | reparacion de luminarias | [9 empty] | 1
2021-08-18 | MAÑANA |  | Obrador Municipal |  | excavacion de 2 bases , se retiran 3 columnas en mal estado , instalacion electrica en casilla de porteria | [6 empty] | 1 |  |  | 5
2021-08-18 | SAKKANA |  | Federico Rossi y Camino de Sirga |  | instalacion de 40 metros de cableado similplomo , se perforan 2 columnas para conexiones y se conectan las mismas | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 40
2021-08-18 | SAKKANA | 1477168 | Camino de Sirga y Anzorena |  | limpieza de luminaria | [13 empty] | 1
2021-08-18 | SAKKANA | 1521525 | Pampa 1182 |  | poste caido perteneciente a empresa de telefonia | [14 empty] | 1
2021-08-18 | SAKKANA |  | Avenida Presidente Peron y Fanzolato |  | se acomoda bandera de poste | [9 empty] | 1
2021-08-18 | NOCHE |  | Pasaje Gardel 2100 |  | reparacion de conexiones | [6 empty] | 1
2021-08-18 | NOCHE |  | Pasaje Sacheri 2500 |  | cambio de 4 artefactos completos ( luminaria , equipo auxiliar y lampara) | 4 | 4 | 4
2021-08-18 | NOCHE |  | Higueritas esquina Diagona Norte |  | cambio de equipo auxiliar y lampara de sodio | 1 | 1
2021-08-19 | MAÑANA FORD |  | Hernandez y Santo Domingo | Plazoleta | reparacion de luminarias | [9 empty] | 1
2021-08-19 | MAÑANA |  |  | Plaza Bernel | se excavaron 13 bases para columnas | [9 empty] | 13
2021-08-19 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija (1° Cuadra) |  | se realizo fleje en cañeria de alimentacion y se acomodo cable subterraneo | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-08-19 | SAKKANA |  | Luis Braile |  | excavacion de base para columna | [9 empty] | 1
2021-08-19 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel 855 |  | colocacion de brazo completo (brazo , artefacto, equipo auxiliar , lampara y 2 morsetos ) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2021-08-19 | NOCHE |  | San Francisco de Asis esquina Salas y Valdez |  | cambio de proyector LED 100w |  |  | 1
2021-08-19 | NOCHE |  | San Francisco de Asis 200 |  | cambio de tulipa y lampara | 1 |  |  | 1
2021-08-19 | NOCHE |  | San Francisco de Asis y Pedro de Villalba |  | cambio de equipo auxiliar y lampara de sodio | 1 | 1
2021-08-19 | NOCHE |  | Housay 507 |  | cambio de artefacto completo ( artefacto, equipo auxiliar y lampara) | 1 | 1 | 1
2021-08-19 | NOCHE |  | Pasaje Gardel esquina Malvinas |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-19 | NOCHE |  |  | San Jose 3 | se levanta llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-08-20 | MAÑANA FORD |  | Hernandez y Santo Domingo | Plazoleta | se pintan columnas y excavacion de bases | [9 empty] | 2
2021-08-20 | MAÑANA |  |  | Plaza Bernel | se excavaron 8 bases para columnas | [9 empty] | 8
2021-08-20 | SAKKANA |  | Apolo XIII y Rioja |  | colocacion de brazo completo (brazo , artefacto, equipo auxiliar , lampara y 2 morsetos ) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2021-08-20 | SAKKANA |  | Luis Braile |  | se llena base con hormigon para columna | [9 empty] | 1
2021-08-20 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 2900 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-20 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3600 |  | traslado de brazo de un poste hacia una columna | [5 empty] | 1
2021-08-20 | NOCHE |  | Pasaje Garcia Hamilton y Salas y Valdez |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-20 | NOCHE |  | San Luis y Reconquista |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-20 | NOCHE |  | Catamarca y Tierra del Fuego |  | cambio de equipo auxiliar ( balasto , ignitor y capacitor) |  | 1
2021-08-20 | NOCHE |  | Catamarca y Santa Cruz |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-20 | NOCHE |  | La Paz y Guemes |  | cambio de tulipa y equipo auxiliar |  | 1 |  | 1
2021-08-20 | NOCHE |  | Pasaje Santiago y Anzorena |  | cambio de tulipa y lampara | 1 |  |  | 1
2021-08-21 | NOCHE |  | Lorenzo Dominguez |  | se pintan columnas | [9 empty] | 1
2021-08-22 | NOCHE |  |  | Plaza de Barrio Procrear | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-22 | NOCHE |  | Alfredo Guzman |  | se pintan columnas | [9 empty] | 1
2021-08-23 | MAÑANA FORD |  | Nestor Jose Hernandez |  | retiro de 4 postes de madera en mal estado | [9 empty] | 4
2021-08-23 | MAÑANA |  |  | Plaza Bernel | excavacion de 3 bases , se lleno pisos para bases y se lleno 1 base de hormigon | [9 empty] | 5
2021-08-23 | SAKKANA |  | La Paz (entre Anzorena y Guemes) |  | cambio de 2 luminarias |  |  | 2
2021-08-23 | SAKKANA |  | La Paz esquina Guemes |  | colocacion de brazo completo (brazo , artefacto, equipo auxiliar , lampara y 2 morsetos ) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2021-08-23 | SAKKANA |  | Martin Fierro (entre Cantamarca y La Pampa) |  | colocacion de brazo completo (brazo , artefacto, equipo auxiliar , lampara y 2 morsetos ) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2021-08-23 | SAKKANA |  | Chacho Peñaloza y San Luis |  | colocacion de brazo completo (brazo , artefacto, equipo auxiliar , lampara y 2 morsetos ) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2021-08-23 | SAKKANA |  | Colon y Avenida Solano Vera |  | instalacion de 40 metros de cable aereo y colocacion de brazo |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 40
2021-08-23 | NOCHE |  | Lobo de la Vega y Salas y Valdez |  | se levanta cable de empresa de videocable | [14 empty] | 1
2021-08-23 | NOCHE |  | Higueritas y Via Norte |  | se desconecta conexión clandestina de vivienda al alumbrado pulbico , se desconecta sector via norte por cortocircuito y se levanta llave termica del puesto de encendido | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2021-08-24 | MAÑANA FORD |  |  | Plaza Bernel | descarga de 14 columnas en plaza | [9 empty] | 1
2021-08-24 | MAÑANA FORD |  |  |  | colocacion de luces con fotocelula en deposito de postes | [9 empty] | 1
2021-08-24 | MAÑANA |  |  | Plaza Bernel | se llenan 12 bases de hormigon para columnas | [9 empty] | 12
2021-08-24 | SAKKANA |  | Romano y Pasaje Santiago |  | traslado de brazo de un poste hacia una columna | [5 empty] | 1
2021-08-24 | SAKKANA |  | Higueritas y Via Norte |  | se realiza poda para despejar el cableado , se tensa tendido electrico aereo y se coloca 1 herraje y 2 morsas de retension | [7 empty] | 1 |  | 4
2021-08-24 | SAKKANA |  | Santo Domingo y Salta |  | colocacion de brazo completo (brazo , artefacto, equipo auxiliar , lampara y 2 morsetos ) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2021-08-24 | SAKKANA |  | Tierra del Fuego y San Luis |  | colocacion de brazo completo (brazo , artefacto, equipo auxiliar , lampara y 2 morsetos ) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2021-08-24 | SAKKANA |  | Colon y Avenida Solano Vera |  | instalacion de 1 luminaria LED |  |  | 1
2021-08-25 | MAÑANA FORD |  | Avenida Aconquija 3600 |  | retiro de postes de madera | [9 empty] | 1
2021-08-25 | MAÑANA FORD |  | Avenida Aconquija 3200 |  | retiro de postes de madera | [9 empty] | 1
2021-08-25 | MAÑANA FORD |  | Los Ceibos 375 |  | retiro de postes de madera | [9 empty] | 1
2021-08-25 | MAÑANA FORD |  | Chile 70 |  | retiro de postes de madera | [9 empty] | 1
2021-08-25 | MAÑANA FORD |  | Diego de Villarroel 850 |  | retiro de postes de madera | [9 empty] | 1
2021-08-25 | MAÑANA FORD |  | Santo Domingo y Jose Hernandez |  | retiro de postes de madera | [9 empty] | 1
2021-08-25 | MAÑANA |  |  | Plaza Bernel | se llenan 14 bases de hormigon para columnas y se coloca 13 columnas metalicas | [9 empty] | 14 | 13
2021-08-25 | SAKKANA |  |  |  | se presta camion a poda | [9 empty] | 1
2021-08-25 | SAKKANA |  | Saavedra Lamas e Higueritas |  | colocacion de brazo con luminaria LED , 2 morsetos y se realiza poda para despejar luminaria |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1
2021-08-25 | SAKKANA |  | Cariola y Reconquista |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-25 | SAKKANA |  | Via Norte (entre Avenida Presidente Peron e Higueritas ) |  | colocacion de percha en 3 columnas y cambio de cableado | [9 empty] | 4
2021-08-25 | SAKKANA |  | Higueritas y Via Norte |  | se realiza poda para despejar luminaria y reparacion de conexión | [6 empty] | 1 | 1
2021-08-25 | SAKKANA |  | Guatemala desde Higuerita hacia el Sur |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-25 | SAKKANA |  |  | Plaza Beirut | se retiran 4 moldes de bases | [9 empty] | 4
2021-08-26 | MAÑANA FORD |  |  |  | traslado de materiales a obra | [9 empty] | 1
2021-08-26 | MAÑANA FORD |  |  |  | retiro de postes de madera | [9 empty] | 1
2021-08-26 | MAÑANA |  |  | Plaza Bernel | se llenan 8 bases de hormigon para columnas y se coloca 1 columna metalica | [9 empty] | 8 | 1
2021-08-26 | SAKKANA |  | Saavedra Lamas desde Avenida Peron hasta Puerto Argentino | B° Batalla de Tucuman | instalacion de 8 luminarias LED, 3 brazos y cambio de fotocelula en puesto de encendido |  |  | 8 |  | 3 |  | 1
2021-08-26 | SAKKANA |  | Calle sin Nombre | La Hoya | instalacion de 3 luminaria LED |  |  | 3
2021-08-27 | MAÑANA FORD |  |  |  | retiro de materiales para obra | [9 empty] | 1
2021-08-27 | MAÑANA FORD |  | Brasil y Diagonal Norte |  | retiro de postes de madera | [9 empty] | 1
2021-08-27 | MAÑANA FORD |  | Higueritas y Thames |  | retiro de postes de madera | [9 empty] | 1
2021-08-27 | MAÑANA FORD |  | Malvinas y Avenida Presidente Peron |  | retiro de postes de madera | [9 empty] | 1
2021-08-27 | MAÑANA FORD |  | El Salvador 1974 |  | retiro de postes de madera
2021-08-27 | MAÑANA FORD |  | Cariola y Alfredo Guzman |  | retiro de postes de madera | [9 empty] | 1
2021-08-27 | MAÑANA FORD |  | Moreno 768 |  | retiro de postes de madera | [9 empty] | 1
2021-08-27 | MAÑANA FORD |  | Rio Parana 345 |  | retiro de postes de madera | [9 empty] | 1
2021-08-27 | MAÑANA FORD |  | Diego de Villarroel 280 |  | retiro de postes de madera | [9 empty] | 1
2021-08-27 | MAÑANA |  |  | Plaza Bernel | se llenan 2 bases de hormigon para columnas , se instalan 210 metros de cable subterraneo 4x2,5mm y se tapa 150 metros de zanjeo | [9 empty] | 3 |  |  | 210
2021-08-27 | SAKKANA |  |  | B° Batalla de Tucuman | instalacion de 1 brazo completo (brazo , artefacto,morsetos , equipo auxiliar y lampara ) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2021-08-27 | SAKKANA | 109049 |  | Puerto Argentino | instalacion de 2 brazos completos (brazo , artefacto,morsetos , equipo auxiliar y lampara ) | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 4
2021-08-27 | SAKKANA |  |  | Plaza Bernel | se instala cableado y se tapa zanjeo | [9 empty] | 2
2021-08-27 | SAKKANA |  | Brasil 135 |  | se retira etiqueta a luminaria LED | [9 empty] | 1
2021-08-27 | SAKKANA |  | Salta 145 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-27 | SAKKANA |  | Salta 207 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-08-28 | NOCHE |  | Camino de Sirga entre Federico Rossi y Solano Vera |  | se pintan columnas | [9 empty] | 1
2021-08-28 | NOCHE |  | Camino de Sirga |  | cambio de 3 lamparas de Mercurio de 250w | 3
2021-08-28 | NOCHE |  | Aragon 700 |  | se levanta llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-08-28 | NOCHE |  | Pedro de Villalba y Las Rosas |  | se levanta llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-08-28 | NOCHE |  | Centenario y Quintana |  | reparacion de conexión en equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2021-08-28 | NOCHE |  | Rio Parana |  | cambio de fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2021-08-29 | NOCHE |  | Los Pinos |  | reparacion de conexión en puesto de encendido debido a cable cortado | [6 empty] | 1
2021-08-29 | NOCHE |  | Camino de Sirga |  | cambio de 3 lampara y 2 equipo auxiliar | 3 | 2
2021-08-29 | NOCHE |  | Lobo de la Vega |  | reparacion de cable cortado | [6 empty] | 1
2021-08-29 | NOCHE |  |  | Barrio 200 viviendas | se levanta llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-08-29 | NOCHE |  | Comisaria | El Corte | se levanta llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-08-30 | MAÑANA FORD |  |  | Plaza Bernel | descarga de 13 columnas | [9 empty] | 1
2021-08-30 | MAÑANA FORD |  | Cementerio Municipal |  | se instala columna | [10 empty] | 1
2021-08-30 | MAÑANA FORD |  |  |  | retiro de ladrillos | [9 empty] | 1
2021-08-30 | MAÑANA |  |  | Plaza Bernel | instalacion de 40 metros de cable 4x4 mm , 20 metros de cable 4x6 mm , colocacion de 13 columnas metalicas y se tapa zanjeo | [9 empty] | 1 | 13 |  | 60
2021-08-30 | SAKKANA |  | Paraguay desde Camino del Peru hasta Bartolome Hernandez |  | instalacion de 20 luminaria LED y se realizo poda para despejar luminarias |  |  | 20 |  |  |  |  | 1
2021-08-30 | SAKKANA |  | Martin Fierro y Lamadrid |  | poste caido de telecom | [14 empty] | 1
2021-08-31 | MAÑANA FORD |  |  | Plaza Bernel | descarga de ladrillo | [9 empty] | 1
2021-08-31 | MAÑANA FORD |  | Cementerio Municipal |  | colocacion de artefacto |  |  | 1
2021-08-31 | MAÑANA |  |  | Plaza Bernel | instalacion de 40 metros de cable subterraneo 4x4 mm , 50 metros de cable subterraneo 2x4 mm , colocacion de jabalina en las columnas y se tapa zanjeo | [9 empty] | 2 |  |  | 90
2021-08-31 | SAKKANA |  | Pedro de Maderuelo |  | instalacion de 7 luminarias LED |  |  | 7
2021-08-31 | SAKKANA |  | Higueritas (entre Aragon y Malvinas) |  | instalacion de 4 luminarias LED |  |  | 4
2021-08-31 | SAKKANA |  | Malvinas (entre Higueritas y Avenida Presidente Peron) |  | instalacion de 8 luminarias LED |  |  | 8
[6 empty] | 119 | 66 | 159 | 9 | 20 | 8 | 70 | 6 | 0 | 189 | 29 | 270 | 452 | 1 | 5
[6 empty] | 237 | 131

## resumen
Alumbrado Público - Agosto 2021
descripción | cantidad
Lámparas | 119
Balastros | 66
Artefactos | 159
Tulipas | 9
Brazos | 20
Flejes | 8
Conexiones | 70
Podas | 6
Contactor | 0
Otros | 189
Poste/columna | 29
Cableado Aereo | 270
Cableado Subterráneo | 452
Manten./limpieza | 1
EDET varios | 5