## noviembre 2018
Alumbrado Público - Trabajos realizados |  |  |  |  | Noviembre de 2018 | Lámparas | Balastos | Artefactos | Tulipas | Brazos | Flejes | Conexiones | Podas | Contactor | Otros | Poste/columna | Cableado Aereo | Cableado Subt | Man.t/ limpieza | EDET varios
Fecha | Turno | N° Reclamo | Dirección | Barrio/Plaza | Descripción
2018-11-01 | contratista |  | Córdoba y Heller |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-01 | contratista |  | Catamarca y Las Hortencias (P.E.) |  | se trabajo en P.E. se desvincularon varios puentes y se encontró en Heller y Córdoba la falla el P.E. queda funcionando bien | [6 empty] | 1
2018-11-01 | contratista |  | Andres Villa 799 (P.E.) |  | Se abrieron varios puentes hasta encontrar la falla en córdoba al 500 al 600 queda s/luz esa cuadra. | [6 empty] | 1
2018-11-01 | contratista |  | Andres Villa 799 (P.E.) |  | El P.E. queda funcionando en sus 3 fases. | [6 empty] | 1
2018-11-01 | contratista |  | Cordoba 500 al 600 |  | se hizo interrupcion a mitad de cuadra se revisaron las luminarias.hasta que se encontró un cable en circuito, se desconectó y se arregló, quedando el P.E. funionando normalmente en sus 3 fases | [6 empty] | 1
2018-11-02 | contratista |  | Cordoba 490 |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-02 | contratista |  | Córdoba 470 |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-02 | contratista |  | F. Rossi 367 |  | se cambio lámpara | 1
2018-11-02 | contratista |  | Pringle 451 |  | se cambió lámpara y balasto | 1 | 1
2018-11-02 | contratista |  | B hernandez y Salas y Valdez Sur Oeste |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-02 | contratista |  | Comisaria | B° Marticol | se cambió lámpara | 1
2018-11-02 | contratista |  | Pje Romano y Lamadrid |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-02 | contratista |  | Pringle 340 |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-02 | contratista |  | Pje Romano y Lamadrid |  | se accionó llave en P.E. de la salida Sur queda funcionando normal
2018-11-02 | contratista |  | Sto Domingo y Camino del Perú |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-02 | contratista |  | Frias Silva 1359 |  | normal
2018-11-02 | contratista | 4234 | Higueritas y Beritu |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-02 | contratista |  | M:B C:25 | B° Telefónico | se cambió lámpara | 1
2018-11-03 | mañana |  | Rotonda Av. Aconquija |  | se cava para cambiar cable | [9 empty] | 1
2018-12-04 | mañana |  | Rotonda Av. Aconquija |  | se cambia 40 m de cable 4x10mm Oeste | [12 empty] | 40
2018-12-04 | mañana |  | Los álamos |  | 1 lampara 150w | 1
2018-12-05 | mañana |  |  | plaza marcos paz | 3 bases para columnas 16 lámparas led | 16 | [8 empty] | 1
2018-11-05 | noche | 4309 | Brasil 848 |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-05 | noche | 4314 | Universo y Pringles,sobre calle universo 1ra cuadra, antes de llegar a pringles |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-05 | noche | 4340 | Imbaud 300 esquina Fleming |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-05 | noche | 4354 | Acasusso 400, entre paraguay y Perú,sobre Acassuso |  | se cambió lámpra | 1
2018-11-05 | contratista |  | Libano 890 |  | se ajustó lámpara | [6 empty] | 1
2018-11-05 | contratista |  | F.Rossi y Cariola |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-05 | contratista |  | Carmona 869 |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-05 | contratista |  | S. Lamas 500 |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-05 | contratista |  | Chacho Peñaloza |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-05 | contratista |  | Moreno 700 |  | se acomodó plato caido al 768 | [9 empty] | 1
2018-11-05 | contratista | 4239 | Salas Y Valdez 492 |  | ya trabajaron dando solucion personal de la municipalidad | [9 empty] | 1
2018-11-05 | contratista | 4261 | P. Villalba 480 |  | normal | [9 empty] | 1
2018-11-05 | contratista | 4269 | Perú 1098 |  | se reparó fusible | [6 empty] | 1
2018-11-05 | contratista |  | Aconquija y Bascary |  | se reparó fusible | [6 empty] | 1
2018-11-05 | contratista |  | Libano y calle 3 |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-05 | contratista |  | M:P L: 14 | B°SOLIDARIDAD | se cambio lámpara | 1
2018-11-05 | contratista |  | San Fransisco Asis y calle 3 |  | se cambio morsetos | [6 empty] | 1
2018-11-05 | contratista |  | Cordoba y Chacho Peñaloza |  | se cambio lampara | 1
2018-11-05 | contratista |  | Cordoba y Conordia |  | se cambió lampara | 1
2018-11-05 | contratista |  | Chacho Peñaloza y Catamarca |  | se cambió tulipa |  |  |  | 1
2018-11-06 | noche |  | Bolivia 700 |  | 1 lampara 150w | 1
2018-11-06 | noche |  | Brasil y Pje. Cabildo |  | se reparó conexion | [6 empty] | 1
2018-11-06 | noche |  | La guayabas |  | 2 lámparas de 150w | 2
2018-11-06 | noche |  | rotonda |  | se levantó las llaves del P.E. | [9 empty] | 1
2018-11-06 | contratista |  | Boulevard 9 de Julio 1200 |  | se acomodó cable de 2x2.5 caido y se acomodó porta lámpara | [6 empty] | 1
2018-11-06 | contratista |  | Pje Patagonia 2526 |  | se cambió a la lámpara | 1
2018-11-06 | contratista |  | M: D L: 7 | B°SOLIDARIDAD | se cambió lampara y se hizo poda | 1 | [6 empty] | 1
2018-11-06 | contratista |  | Romano 750 |  | se accionó termica en P.E. queda con 34 amp. | [6 empty] | 1
2018-11-06 | contratista |  | romano 700 |  | se accionó termica en P.E. queda con 34 amp. | [6 empty] | 1
2018-11-06 | contratista |  | La Paz 200 al 300 |  | se accionó termica en P.E. queda con 34 amp. | [6 empty] | 1
2018-11-06 | contratista |  | Aconquija y Guemes |  | se cambió lámpara leds | 1
2018-11-06 | contratista |  | Ituzaingó 1695 y San Loreto |  | normal | [9 empty] | 1
2018-11-06 | contratista |  | Catañas y Sarmiento |  | el poste pertenece a edet | [9 empty] | 1
2018-11-06 | contratista |  | Perú y Panamá |  | se liberó cable del arbol caído, se levantó y retensó cable 2x2.5, se reconectaron 2 luminarias | [6 empty] | 1
2018-12-06 | mañana |  |  | plaza marcos paz | encastres para faroles plaza | [9 empty] | 1
2018-12-07 | mañana |  |  | plaza marcos paz | 3columnas metálicas 8 faroles con led | 8 | [9 empty] | 3
2018-11-07 | contratista |  |  | B° PLAZA ARAUJO | se hizo 28 metros de escabacion. Se retiró materiales de San José y Santo Domingo | [9 empty] | 1
2018-11-08 | contratista |  |  | B° PLAZA ARAUJO | se colocó cable subterraneo y se tapó zanja, se colocaron 5 proyectores,en dos columnas se armaron borneras y fusibles |  |  | 5 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 28
2018-11-09 | contratista |  | Las Rosas y Los Ceibos |  | se hizo poda y reparó fusil | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2018-11-09 | contratista |  | Camino del sirga y F. Rossi |  | se retiró brazo con luminaria completa | [9 empty] | 1
2018-11-09 | contratista |  | Lamadrid 25 |  | se colocó brazo y luminaria led |  |  | 1 |  | 1
2018-11-09 | contratista |  | Camino de la Virgen PE |  | normal | [9 empty] | 1
2018-11-09 | contratista |  | camino del sirga lado Norte al Oeste de la Solano Vera |  | faltaba una fase de la luminaria de edet | [9 empty] | 1
2018-11-09 | contratista |  | Camino del sirga y F. Rossi |  | se sacó un poste | [9 empty] | 1
2018-11-09 | contratista |  | Perú y Panamá |  | se colocó un poste,brazo,cable,morsetos yluminaria led |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2018-12-10 | mañana |  | Florida 200 |  | 9 lámparas led 40w en la vereda iglesia | 9
2018-11-12 | noche |  | camino de la virgen |  | poste quebrado | [9 empty] | 1
2018-11-12 | noche |  | camino de la virgen |  | lampara y balasto | 1 | 1
2018-11-12 | noche |  | Charcas 800 |  | normal
2018-11-12 | noche |  | Charcas 400 al 600 |  | normal
2018-11-12 | noche |  | Bascary Norte |  | saltan todas las térmicas ,en cortocircuito se encuentra
2018-11-12 | contratista |  | Boulevard 9 de Julio y Martin Fierro |  | normal | [9 empty] | 1
2018-11-12 | contratista | 4457 | Catamarca 2050 |  | se cambió lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2018-11-12 | contratista | 4465 | Pje. Mam. Esquiú 180 |  | se cambió lampara | 1
2018-11-12 | contratista | 4492 | Los ceibos 375 |  | se cambió lampara | 1
2018-11-12 | contratista | 4512 | M:C2 C:7 | B° Juramento | se cambió lámpara | 1
2018-11-12 | contratista | 4520 | Chubut y Solano Vera |  | se cambió 2 lámparas entre solano vera y charcas | 2
2018-11-12 | contratista | 4373 | moreno 1300 |  | al 1220 se cambió lámpara | 1
2018-11-12 | contratista | 4412 |  | B°portal del cerro | se cambió lámpara | 1
2018-11-12 | contratista | 4523 | Charcas y Anta Muerta |  | normal | [9 empty] | 1
2018-11-12 | contratista | 4530 | Paraguay 730 |  | pertenece a telecom | [9 empty] | 1
2018-11-12 | contratista |  | M:A C: 12 | B Juramento | se cambió lámpara | 1
2018-11-12 | contratista |  | M:D L:A C:5 | B°portal del cerro | se cambió lámpara | 1
2018-11-12 | contratista | 4516 |  | B°ampliacion aconquija | se ajustó morsetos | [6 empty] | 1
2018-11-13 | noche |  | Bascary Norte |  | se habilitó un tramo | [6 empty] | 1
2018-11-13 | noche | 4582 |  | B° 60 viviendas | se colocó 1 lámpara de 150w y 2 morsetos | 1 | [5 empty] | 1
2018-11-13 | noche | 4587 | Ituzaingó 1074 |  | normal
2018-11-13 | noche | 4604 | camino del sirga y solano vera |  | se levantó las llaves del P.E. | [9 empty] | 1
2018-11-13 | noche | 4615 | valenzuela 74 |  | 2 lámparas de 150w | 2
2018-11-13 | contratista |  | Ruben Darío 40 |  | se colocó chupete,lámpara,balasto y cable | 1 | 1 | 1
2018-11-13 | contratista |  | Lamadrid y Concordia |  | se acomodó brazo | [9 empty] | 1
2018-11-13 | contratista |  | Las Rosas entre Higueritas y Pte. Perón |  | se colocaron 2 luminarias leds |  |  | 2
2018-11-13 | contratista |  | Los pinos 300 |  | se sacó poste quebrado y se traspasó brazo con luminaria al piquete n°3452250, el poste se utilizó a 50 metros | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2018-11-13 | contratista | 4588 | Housey |  | se cambió lampara | 1
2018-11-13 | contratista | 4618 | Sto. Domingo 867 |  | se cambió lampara | 1
2018-11-13 | mañana |  | Camino de la Virgen |  | Se cambió 2 brazos a postes de EDET | [9 empty] | 1
2018-11-14 | mañana |  |  | B° ESPERANZA | 1 conexión | [6 empty] | 1
2018-11-14 | mañana |  |  | B° ESPERANZA | 1 lampara | 1
2018-11-14 | mañana |  |  | B° ESPERANZA | 1 conexión | [6 empty] | 1
2018-11-14 | mañana |  |  | B° ESPERANZA | 1 lampara | 1
2018-11-14 | mañana |  |  | B° ESPERANZA | 1 conexión | [6 empty] | 1
2018-11-14 | mañana |  |  | B° ESPERANZA | P.E. fotocélula | [9 empty] | 1
2018-11-14 | mañana |  |  | B° ESPERANZA | fleje brazo torcido | [5 empty] | 1
2018-11-14 | mañana |  | Las Lanzas |  | 1 lampara | 1
2018-11-14 | mañana |  | Las Lanzas |  | 1 conexión | [6 empty] | 1
2018-11-14 | mañana |  | La Rioja y Apolo XII |  | 1 lampara | 1
2018-11-14 | noche |  | Lamadrid 1000 Pje S/nombre |  | se colocó 1 fleje y 1 lámpara 150w | 1 |  |  |  |  | 1
2018-11-14 | noche | 4671 | Higueritas y Colombia |  | normal
2018-11-14 | noche | 4672 | Higueritas 830 |  | 1 lampara 150w | 1
2018-11-14 | noche |  | Bascary Norte |  | normal
2018-11-14 | contratista |  | Valenzuela 60 |  | se hizo poda | 1
2018-11-14 | contratista |  | Uruguay 365 |  | se cambió lampara | 1
2018-11-14 | contratista |  | Uruguay 249 |  | se cambió lampara | 1
2018-11-14 | contratista |  | Los pinos 300 al 500 |  | se hizo una aplicación de 50 metros,s e colocaron 2 brazos cortos con luminarias( chupetes), lámparas, balasto, cable y morsetos | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50
2018-11-14 | contratista |  | Charcas y Chubut |  | se cambió lampara,se colocó farola en reemplazo de globo,con lamparas de 150w y balasto | 2 | 2
2018-11-15 | noche | 4688 | M.:D L.:12 | B° 60 viviendas | normal
2018-11-15 | noche | 4711 | Salas y Valdez 1100 Pje sin salida |  | 1 lampara 150w | 1
2018-11-15 | noche |  | Pje. Charcas 500 |  | no se puede entrar con el camión
2018-11-15 | noche |  | Av. Aconquija 3000 |  | P.E. apagadp se levantó llaves térmicas | [9 empty] | 1
2018-11-15 | noche |  | Perón y Moreno |  | se hizo cruce de 50 metros de cable para colocar balizas | [11 empty] | 50
2018-11-15 | noche |  | Av. Aconquija Y Reconquista |  | se colocaron balizas | [9 empty] | 1
2018-11-15 | noche |  | Dharwin y Córdoba |  | 1 lámpara de 150 w | 1
2018-11-15 | contratista |  | La Rioja 15o metros antes de Apolo XIII |  | se traspasó linea de alumbrado publico a poste nuevo. Se colocó brazo largo,lampara,balasto,cable y morsetos | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2018-11-15 | contratista |  | Braile 2200 |  | se cambio led |  |  | 1
2018-11-15 | contratista |  | M:C1 C:34 |  | normal | [9 empty] | 1
2018-11-15 | contratista |  | Aconquija 1313 |  | se cambió led |  |  | 1
2018-11-15 | contratista |  | Iramain 2100 |  | cable en circuito, se cambió cable, balasto y lámpara | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2018-11-15 | mañana |  | Rotonda H° M° |  | busqueda del cableado subterráneo ligado | [9 empty] | 1
2018-11-16 | mañana |  | Rotonda H° M° |  | busqueda del cableado subterráneo ligado | [9 empty] | 1
2018-11-16 | contratista | 4752 | Salas y Valdez 2033 |  | se acomodó conexión cortada en balasto | [6 empty] | 1
2018-11-16 | contratista |  | C:10 C:10 | B° San Agustín | se cambió lámpara | 1
2018-11-16 | contratista |  | Charcas 500 |  | se cambió lámpara y brazo | 1 |  |  |  | 1
2018-11-16 | contratista |  | M:D L:12 |  | se colocó balasto |  | 1
2018-11-16 | contratista |  | Pedro Villalba 1239 |  | se cambió lámpara | 1
| guardia |  | Ituzaingó 386 |  | 1 lampara de 150w | 1
| guardia |  | Dharwin y San Luis |  | 2 lamparas de 150 w | 2
| guardia |  | P. de Villalba 480 |  | 1 lampara de 150w | 1
| guardia |  | Rotonda y Bascary Norte |  | se levantó P.E. | [9 empty] | 1
| guardia |  | Brasil y Acacias |  | 1 lampara de 150w y 1 balasto | 1
2018-11-20 | contratista |  | Cordoba entre Sta. Cruz y Reconquista |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-20 | contratista |  | La Paz y Reconquista |  | se acomodó conexión cortada | [6 empty] | 1
2018-11-20 | contratista |  | La Paz y Sta Cruz |  | se acomodó conexión cortada | [6 empty] | 1
2018-11-20 | contratista |  | Aragón y Caracas |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-20 | contratista |  | Ituzaingó 1074 |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-20 | contratista |  | Sarmiento entre F.Rossi y Plaza |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-20 | contratista |  | Valenzuela al Sur de la plaza O. |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-20 | contratista |  | Pringle y Federico Rossi |  | se hizo poda | [7 empty] | 1
2018-11-20 | contratista |  | La Paz casi tierra del Fuego |  | se reconectó balasto | 1
2018-11-20 | contratista |  | Aconquija y Roca |  | se desconectó y se retiró baliza | [6 empty] | 1
2018-11-20 | contratista |  | Frias Silva 1322 |  | se Aplomó y colocó tutor | [10 empty] | 1
2018-11-20 | contratista | 4828 | Griet entre Perú y Brasil |  | se reconectó balasto | 1
2018-11-20 | mañana |  | Rotonda H° M° |  | 6 bases para columnas | [9 empty] | 1
2018-11-21 | mañana |  | Rotonda H° M° |  | se llenan 3 bases | [9 empty] | 1
2018-11-21 | contratista |  | Ituzaingó 350 |  | Se cambió lampara y se aplomó | 1
2018-11-21 | contratista |  | Maderuelo y Quito |  | se cambió fotocontrol | [6 empty] | 1
2018-11-21 | contratista |  | Chacho Peñaloza entre Lamadrid y Catamarca |  | se encontró cable de 2x2.5 cortado, se reemmplazo tramo y se empalmó | [6 empty] | 1
2018-11-21 | contratista | 4814 | Huiguerita y Pje Obispo Colombres |  | se acomodó morsetos | [6 empty] | 1
2018-11-21 | contratista |  | BOULEVAR 1870 |  | se acomodó conexión en balasto y se hizo poda | [6 empty] | 1 | 1
2018-11-21 | contratista |  | Suipacha 1550 |  | se cambió lampara y balasto | 1 | 1
2018-11-21 | contratista | 4840 |  | plaza B° Procrear | se colocó fotocontrol | [7 empty] | 1
2018-11-22 | contratista | 4878 | B. Hernandez 700 |  | normal
2018-11-22 | mañana |  | Rotonda H° M° |  | se llenan 3 bases | [9 empty] | 1
2018-11-22 | mañana |  | Universo y Pringles |  | cables caidos | [9 empty] | 1
2018-11-22 | contratista | 4883 | Bolivia 1° y 2° cuadra |  | se acomodó conexión en 2° cuadra y en 1° cuadra no pertenece al alumbrado | [6 empty] | 1
2018-11-22 | contratista |  | Higueritas 380 |  | se cambió lampara | 1
2018-11-22 | contratista |  | Camino de la Virgen 2° entrada al final |  | se cambió lámpara y tulipa. También solicita la aplicación hacia otro piquete. Se necesita 30 mts hilo piloto y luminaria completa | 1 |  |  | 1
2018-11-22 | contratista |  | Lola Mora y Sto. Domingo |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-22 | contratista |  | Sto. Domingo 1245 |  | se acomodó conexión en balasto |  | 1
2018-11-22 | contratista |  | Sto. Domingo 867 |  | el 13/11 se colocó lámpara usada. Se cambió y se colocó nueva | 1
2018-11-22 | contratista |  | Solano Vera y Santiago del Estero |  | se liveró columna metálica agarrada de un cable de video se sacó y se dejó en vereda | [9 empty] | 1
2018-11-22 | contratista |  | Chubut al final |  | se retiró luminaria completa hasta el reemplazo del poste | [9 empty] | 1
2018-11-22 | contratista |  | San Martín y Lamadrid |  | se rearmó 2 salidas caidas al Oeste del P.E. queda en funcionamiento normal | [6 empty] | 1
2018-11-22 | contratista |  | Perú y Diagonal |  | se levantó y tensó cable | [6 empty] | 1
2018-11-22 | noche |  | Higueritas entre Lobo de la Vega y Thomas |  | se enderezó una columna de alumnbrado | [9 empty] | 1
2018-11-22 | noche |  | Acasuso entre Paraguay y Perú |  | se enderezó una columna de alumnbrado | [9 empty] | 1
2018-11-22 | noche |  | Frias Silva entre Lola Mora y Guayabas |  | se enderezó una columna de alumnbrado | [9 empty] | 1
2018-11-23 | contratista |  | Lola Mora y Brasil |  | se acomodó cable desprendido y se reconectó | [6 empty] | 1
2018-11-23 | contratista |  | Frias Silva y Guayana |  | se reconectó balasto y se hizo poda |  | 1 | [5 empty] | 1
2018-11-23 | contratista |  | Huigueritas 1680 |  | se colocó 1 chupete,lámpara,se reconectó y se aplomó poste | 1 | 1 | 1
2018-11-23 | contratista |  | Muñoz Aldao |  | se replantó poste | [10 empty] | 1
2018-11-23 | contratista |  | Perú 2055 |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-23 | contratista |  | Fernando Marti 65 |  | se cambió tulipa |  |  |  | 1
2018-11-23 | contratista |  | B. Hernandez 300 |  | se replantó poste | [10 empty] | 1
2018-11-23 | contratista |  | Valenzuela y Perú |  | se replantó poste | [10 empty] | 1
2018-11-23 | contratista |  | Cordoba 1120 |  | poste pertenece a edet | [9 empty] | 1
2018-11-23 | contratista |  | Aasuso y F. Silva |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-23 | contratista |  | Higueritas y Thames |  | se empalmó cable 2x2.5 fase cortada | [6 empty] | 1
2018-11-23 | contratista |  | Higueritas 1765 |  | se empalmó fase cortada de A.P., se cambió balasto y tulipa |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
2018-11-23 | contratista |  | Higueritas 1646 |  | se acomodó brazo del semáforo |  |  |  |  | 1
2018-11-23 | contratista |  | Las Rosas y Perón
2018-11-23 | noche |  | Rotonda de Av. Perón al 3000 |  | se hizo coronamiento a 2 columnas | [9 empty] | 1
2018-11-23 | noche |  | Salas y Valdez y Hamilton |  | se levantó P.E. | [6 empty] | 1
2018-11-23 | noche |  | La Paz y Belgrano |  | se levantó P.E. | [6 empty] | 1
2018-11-23 | mañana |  | rotonda H° M° |  | 2 coronamiento Se colocan 6 columna | [9 empty] | 1 | 6
2018-11-26 | mañana |  | Rotonda de H° M° |  | 20 metros de zanja | [9 empty] | 1
2018-11-26 | contratista |  | thames y bethoben |  | se acomodó conexión cortada en balasto | [6 empty] | 1
2018-11-26 | contratista | 4845 | thames y Mozart |  | se acomodó conexión cortada en balasto | [6 empty] | 1
2018-11-26 | contratista |  | Thames y Perú |  | se acomodó conexión cortada en balasto | [6 empty] | 1
2018-11-26 | contratista |  | Griet y Perú |  | normal | [9 empty] | 1
2018-11-26 | contratista |  | Los Ceibos 1320 |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-26 | contratista |  | Perdo de Villalba y Bascary |  | normal | [9 empty] | 1
2018-11-26 | contratista |  | Higuerita y Beruti |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-26 | contratista |  | Aragón 702 |  | se ajustó conexión en balasto | [6 empty] | 1
2018-11-26 | contratista |  | Bethoben y Thames |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-26 | contratista |  | Lobo de La Vega y F.Silva |  | se cambio fotocontrol | [6 empty] | 1
2018-11-26 | contratista |  | Puerto Argentino 2662 |  | se reconectó balasto | [6 empty] | 1
2018-11-26 | contratista |  | Puerto Argentino 2750 |  | se colocó balasto y lámpara | 1 | 1
2018-11-26 | contratista |  | Bolivia 1951 |  | se colocó tulipa |  |  | 1
2018-11-26 | contratista |  | Isla Soledad y Pacará |  | se ajustó chupete | [9 empty] | 1
2018-11-26 | contratista |  | Pte. Perón y Bascary |  | se cambió fotocontrol | [6 empty] | 1
2018-11-26 | contratista |  | Braile y Maderuelo |  | se cambio lámpara | 1
2018-11-26 | contratista |  | Braile entre Maderuelo y Beruti |  | se cambió chupete y lámpara | 1 | 1 | 1
2018-11-27 | mañana |  | Rotonda Av. Aconquija |  | se encuentra tramo ligado | [9 empty] | 1
2018-11-27 | contratista |  | Cordoba y San Martin, por San Martin |  | se sacó chupete y equipo auxiliar y se colocó en columna del frente, se agregó un brazo |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2018-11-27 | contratista |  | Ituzaingó 350 |  | normal | [9 empty] | 1
2018-11-27 | contratista |  | Saavedra Lamas pasando Pte. Perón |  | se levantó P.E. funciona normal | [9 empty] | 1
2018-11-27 | contratista |  | Anzorena entre Lamadrid y Bolivar |  | se cambió 2 lámparas | 2
2018-11-27 | contratista |  | Boulevard 9 de julio 1224 |  | se cambió lámpara (usada)
2018-11-27 | contratista |  | Pje. Heber30 |  | se cambió lámpara (usada)
2018-11-27 | contratista |  | Pje. Heber 50 |  | se acomodó sombrero del chupete | [9 empty] | 1
2018-11-27 | contratista |  | Romano y C. Doñate |  | se verificó el P.E. y todo normal | [9 empty] | 1
2018-11-27 | contratista |  | Griet y Perú |  | se cambió 2 lámparas
2018-11-27 | contratista |  | P. Villalba y Bascary acera Este |  | se cambió lámpara (usada) | 1
2018-11-27 | contratista | 5032 | Cordoba 272 |  | se cambió lámpara (usada) | 1
2018-11-27 | contratista | 5050 | Cordoba 269 |  | se cambió lámpara (usada) | 1
2018-11-27 | contratista |  | Andres Villa y Catamarca |  | se desconectó un puente de gallo y queda funcionando con normalidad | [6 empty] | 1
2018-11-28 | contratista |  | Andres Villa y Catamarca |  | Se solucionaros varios puentes de gallo y se encontró la falla en calle crodoba antes de heller. P.E.queda funcionando igual | [6 empty] | 1
2018-11-28 | contratista |  | Santiago 538 |  | se solucionó problema en P.E. | [6 empty] | 1
2018-11-28 | contratista |  | Puerto Argentino |  | se soluciono el 26/11 | [6 empty] | 1
2018-11-28 | contratista |  | Catamarca 468 |  | se soluciono en P.E
2018-11-28 | contratista |  | M:D L: 2 casa C | B° portal cerro | se cambio lampara | 1
2018-11-28 | contratista |  | M:A L:2 casa: C | B° portal cerro | se cambio lampara y balasto | 1 | 1
2018-11-28 | contratista |  | Catamarca 1532 |  | se cambió chupete |  |  | 1
2018-11-28 | contratista |  | Pje Jujuy |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-28 | contratista |  | Pedro Villalba y Bascary |  | sp suelto 27/11 | [9 empty] | 1
2018-11-29 | mañana |  | Rotonda Av. Aconquija |  | se cava para cambiar cable | [9 empty] | 1
2018-11-29 | contratista |  | Lobo de la Vega y Bolivia SudOeste |  | se cambió balasto y lámpara | 1 | 1
2018-11-29 | contratista |  | Bolivia y Lobo de la Vega |  | se cambió balasto |  | 1
2018-11-29 | contratista |  | Lobo de la Vega y Sto Domingo |  | se acomodó conexión cortada en balasto | [6 empty] | 1
2018-11-29 | contratista |  | Higuerita 1598 |  | se reconectó balasto |  | 1
2018-11-29 | contratista |  | Higuerita 1605 |  | se cambió lampara | 1
2018-11-29 | contratista |  | Higuerita y thames |  | normal | [9 empty] | 1
2018-11-29 | contratista |  | Bascary entre higuerita y Perón |  | se colocó balasto e ignitor |  | 1 |  |  |  |  | 1
2018-11-29 | contratista |  | Malvina 500 |  | se sacó ramas del tendido electrico | [9 empty] | 1
2018-11-29 | contratista |  | Moreno Y Paraguay |  | se cambió lampara | 1
2018-11-29 | contratista |  | Moreno y Bolivia |  | se conectó balasto |  | 1
2018-11-29 | contratista |  | Brasil y Bascary |  | se conectó balasto y se colocó chupete, lámpara | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
2018-11-29 | contratista |  | Bolivia 534 |  | se cambió lampara | 1
2018-11-29 | contratista |  | Brasil 526 |  | se cambió lampara | 1
2018-11-29 | contratista |  | B. Hernandez Y F.Silva |  | se cambió lampara | 1
2018-11-30 | contratista | 5021 | Aconquija 5393
2018-11-30 | contratista | 5029 | Moreno 55 y Pje Magallanes |  | se acomodó conexion en el balasto | [6 empty] | 1
2018-11-30 | contratista | 5036 | Sto Domingo1290 Sureste |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-30 | contratista | 5045 | La Olla M:G L:2 |  | se colocó fleje | [5 empty] | 1
2018-11-30 | contratista |  | Lola Mora y Salas y Valdez |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-30 | contratista | 4960 | Higueritas antes de Beruti |  | normal | [9 empty] | 1
2018-11-30 | contratista |  | Bélgica 2800 |  | se reconectó balasto | [6 empty] | 1
2018-11-30 | contratista |  | Bélgica 2816 |  | se reconectó balasto | [6 empty] | 1
2018-11-30 | contratista | 5171 | 2da entrada camino de la virgen |  | se cambió 2 lamparas (usadas) | 2
2018-11-30 | contratista | 5183 | 2da entrada camino de la virgen |  | se cambió 2 lamparas (usadas) | 2
2018-11-30 | contratista | 5136 | Bélgica 2516 |  | se cambiaron 3 lamparas agotadas | 3
2018-11-30 | contratista |  | L. de la Vega y Perú |  | se acomodó fotocontrol | [6 empty] | 1
2018-11-30 | contratista |  | J. B. Terán 700 |  | se reconectó balasto | [6 empty] | 1
2018-11-30 | contratista |  | camino del sirga P.E. |  | Se levantó llave | [9 empty] | 1
2018-11-30 | contratista |  | M.:G L: 18 |  | Se cambió lámpara | 1
2018-11-30 | contratista |  | Salas y Valdez y Monseñor |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-30 | contratista |  | Lola Mora Oeste 170 |  | se cambió lámpara | 1
2018-11-30 | contratista |  | Lobo de la Vega y Paraguay |  | se cambió lampara | 1
2018-11-30 | contratista |  | M:B L: 16 | B° Castillo | se cambió lámpara | 1
2018-11-30 | contratista |  | F.Silva 750 |  | se reconectó balasto | [6 empty] | 1
2018-11-30 | mañana |  | Rotonda Av. Aconquija |  | se cava para cambiar cable 20 m 4x10 | [12 empty] | 20
[6 empty] | 157 | 23 | 19 | 5 | 4 | 3 | 64 | 5 | 0 | 58 | 15 | 100 | 88 | 0 | 0

## resumen
Alumbrado Público - noviembre 2018
descripción | cantidad
Lámparas | 157
Balastros | 23
Artefactos | 19
Tulipas | 5
Brazos | 4
Flejes | 3
Conexiones | 64
Podas | 5
Contactor | 0
Otros | 58
Poste/columna | 15
Cableado Aereo | 100
Cableado Subterráneo | 88
Manten./limpieza | 0
EDET varios | 0