## Mayo 2018
Alumbrado Público - Trabajos realizados |  |  |  |  | Mayo de 2018 | Lámparas | Balastos | Artefactos | Tulipas | Brazos | Flejes | Conexiones | Podas | Contactor | Otros | Poste/columna | Cableado Aereo | Cableado Subt | Man.t/ limpieza | EDET varios
Fecha | Turno | N° Reclamo | Dirección | Barrio/Plaza | Descripción
2018-05-02 | mañana | inspeccion | Aconquija 3200 | el corte | 1 lampara | 1
2018-05-02 | mañana | inspeccion | pje gardel 2700 |  | brazo completo, retiro brazo clandestino, se entrega a vecino | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
2018-05-02 | mañana | pedido secretaria | rotonda horco molle | la hoya | se busco cable subterraneo ligado con instelec, se desconectan 2 ultimas columnas que tenian problema | [9 empty] | 1
2018-05-02 | noche | inspeccion | camino de sirga oeste |  | 40m de cable
2018-05-02 | noche | s/n | mendoza 2700 |  | se levanto llaves de p.e | [9 empty] | 1
2018-05-02 | noche | inspeccion | entrada de country la delfina |  | 1 lampara | 1
2018-05-02 | contratista | inspeccion | av. Peron y rotonda |  | se controlo cables subt, quedan funcionando 3 fases del p.e | [9 empty] | 1
2018-05-02 | contratista | inspeccion | bascary y brasil |  | se levanto cables de video | [9 empty] | 1
2018-05-02 | contratista | s/n | salvador 1940 |  | inspeccion sin novedad | [9 empty] | 1
2018-05-02 | contratista | s/n | salvador 1924 |  | inspeccion sin novedad | [9 empty] | 1
2018-05-02 | contratista | s/n | salvador 1957 |  | inspeccion sin novedad | [9 empty] | 1
2018-05-02 | contratista | s/n | irigoyen 467 |  | 1 lampara | 1
2018-05-02 | contratista | s/n | pje cabildo y saavedra lamas |  | 1 lampara | 1
2018-05-02 | contratista | s/n | cariola y guemes |  | 1 lampara | 1
2018-05-03 | mañana | pedido secretaria | kirchner entre anzorena y güemes |  | 4 postes nuevos con herrajes | [10 empty] | 4
2018-05-03 | noche | inspeccion | hernandez e/ peru y p de villlalba |  | se retiraron 2 brazps completos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-05-03 | noche | s/n | calle lateral a la hoya |  | 1 lampara | 1
2018-05-03 | noche | s/n | peron altura del vivero |  | se levanto llaves de p.e | [9 empty] | 1
2018-05-03 | noche | 124274 | diagonal e/ santo domingo e higueritas |  | cable cortado | [6 empty] | 1
2018-05-03 | noche | inspeccion | lobo de la vega y brasill |  | cable cortado | [6 empty] | 1
2018-05-03 | contratista | s/n | pje comp. kirchner y anzorena |  | excavacion de 4 pozos, parado de 4 postes, coloc. de herrajes | [9 empty] | 1 | 4
2018-05-04 | mañana | pedido secretaria | plaza | apunt | relevamiento de materiales para cambiar iluminacion | [9 empty] | 1
2018-05-04 | noche | s/n | san luis desde reconquista |  | se colocaron 2 brazos completos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
2018-05-07 | mañana | pedido secretaria | solano vera 3300 | alto manantiales | proyecto ejecutivo para presentar en edet | [9 empty] | 1
2018-05-07 | noche | s/n | mendoza 3000 | barrio la delfina | se levanto llave de p.e | [9 empty] | 1
2018-05-07 | contratista | 124337 | thames y brasil |  | 1 lampara | 1
2018-05-07 | contratista | s/n | boulevard 9 de julio 700 |  | se levanto termica de p.e. | [9 empty] | 1
2018-05-07 | contratista | inspeccion | boulevard 9 de julio 600 |  | 1 lampara | 1
2018-05-07 | contratista | inspeccion | boulevard 9 de julio 500 |  | 2 lamparas | 2
2018-05-07 | contratista | inspeccion | milstein (a la vuelta) |  | se saco brazo completo, 1 lampara | 1 |  |  |  | 1
2018-05-07 | contratista | inspeccion | milstein |  | se acomodo brazo y se desconecto fotocelula |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2018-05-07 | contratista | 124361 | venezuela esq. Villarroel |  | 1 equipo auxiliar |  | 1 | [7 empty] | 1
2018-05-07 | contratista | 124379 | reconquista 269 |  | 1 equipo auxiliar |  | 1 | [7 empty] | 1
2018-05-07 | contratista | s/n | facundo quiroga 465 |  | cable cortado | [11 empty] | 200
2018-05-08 | noche | inspeccion | san luis e/ tierra del fuego y solano vera |  | se colocaron 70m de cable | [11 empty] | 70
2018-05-08 | noche | s/n | mendoza 2700 |  | inspeccion sin novedad | [9 empty] | 1
2018-05-08 | noche | s/n | la paz 719 |  | inspeccion sin novedad | [9 empty] | 1
2018-05-08 | contratista | s/n | compañero nestor kirchner |  | tendido y tensado200m de preensamblado 2 x 25mm2 | [12 empty] | 200
2018-05-08 | contratista | inspeccion |  | barrio araujo | se acomodo fotocelula en p.e. | [9 empty] | 1
2018-05-08 | contratista | inspeccion | san martin y la pampa |  | se despejo fotocelula | [7 empty] | 1
2018-05-08 | contratista | 124415 | peru y salta |  | se despejo fotocelula | [7 empty] | 1
2018-05-09 | mañana | pedido secretaria | kirchner entre anzorena y güemes |  | 5 brazos completos | 5 | 5 | 5 |  | 5
2018-05-09 | mañana | inspeccion | alfonsina storni y güemes |  | 3 lamparas y 1 morseto | 3 | [5 empty] | 1
2018-05-09 | mañana | inspeccion | güemes y kirchner |  | 1 tutor para poste deteriorado | [10 empty] | 1
2018-05-09 | noche | inspeccion | la paz y universo |  | inspeccion sin novedad | [9 empty] | 1
2018-05-09 | noche | s/n | s de asis 600 |  | se retiro 1 brazo ompleto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-05-09 | noche | s/n | higueritas 2700 |  | se levanto llave de p.e | [9 empty] | 1
2018-05-09 | contratista | s/n | pje comp. kirchner y anzorena |  | montaje de 5 brazos, completos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5
2018-05-09 | contratista | s/n | camino de la virgen, 2da entrada |  | se cambio 2 artefactos con lamparas | 2 |  | 2 | 2
2018-05-09 | contratista | 124444 | pringles 860 |  | cable cortado | [6 empty] | 1
2018-05-10 | mañana | s/n | 2da diagonal 330 |  | 1 tutor para poste deteriorado | [10 empty] | 1
2018-05-10 | mañana | inspeccion | catamarca y universo |  | 1 artefacto en reemplazo de uno deteriorado |  |  | 1
2018-05-10 | mañana | pedido secretaria | solano vera 3300 | alto manantiales | computo y elevacion | [9 empty] | 1
2018-05-10 | contratista | inspeccion | boulevard 9 de julio y jupiter |  | se coloco 1 equipo aux. y 1 lampara | 1 | 1
2018-05-10 | contratista | inspeccion | santo domingo y hernandez n/o |  | cable cortado | [6 empty] | 1
2018-05-10 | contratista | inspeccion | santo domingo y hernandez s/e |  | sacaron la columna con brazo completo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
2018-05-10 | contratista | inspeccion | catamarca y romano n/o |  | 1 lampara | 1
2018-05-10 | contratista | s/n | san luis 1400 |  | 1 equipo auxiliar,1 cable cortado |  | 1 |  |  |  |  | 1
2018-05-10 | contratista | 124484 | chile 150 |  | inspeccion sin novedad | [9 empty] | 1
2018-05-10 | contratista | s/n | mza a l 2 | barrio ampliacion aconquija | no se encontro | [9 empty] | 1
2018-05-10 | contratista | 124469 | houssay y saavedra lamas |  | 1 lampara | 1
2018-05-10 | contratista | 124467 | mza 8 l 13 | barrio araujo | no se encontro | [9 empty] | 1
2018-05-10 | contratista | 124452 | peru |  | inspeccion sin novedad | [9 empty] | 1
2018-05-11 | mañana | pedido secretaria | san luis desde reconquista al este |  | 150m 2x25 | [11 empty] | 150
2018-05-11 | noche | inspeccion | aconquija 3700 |  | 1 lampara | 1
2018-05-11 | noche | inspeccion | mza b lote 13 | barrio araujo | se reparo linea, 1 lampara | 1 | [8 empty] | 1
2018-05-11 | noche | s/n | mza a lote 2 | barrio aconquija | 1 lampara | 1
2018-05-11 | noche | inspeccion | santo domingo 1600 |  | 2 lamparas | 2
2018-05-12 | noche | inspeccion | san luis e/ tierra del fuego y solano vera |  | 1 brazo, 1 artefacto completo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
2018-05-12 | noche | s/n | solano vera e/ thiele y santa fe |  | cable cortado | [6 empty] | 1
2018-05-12 | noche | s/n | aconquija y entrada al tipal |  | 2 lamparas | 2
2018-05-12 | noche | inspeccion |  | barrio 60 viviendas | 1 lampara | 1
2018-05-12 | noche | inspeccion | las lanzas y san martin |  | 1 equipo auxiliar y 1 lampara | 1 | 1
2018-05-13 | noche | s/n | camino a la virgen |  | se levanto llaves de p.e | [9 empty] | 1
2018-05-13 | noche | s/n | plaza marcos paz (feria) |  | se conecto y desconecto tomas
2018-05-13 | noche | s/n | reconquista y diagonal |  | 1 poda, 1 lampara | 1 | [6 empty] | 1
2018-05-13 | noche | s/n | san martin y catamarca |  | 1 equipo auxiliar y 1 lampara | 1 | 1
2018-05-13 | noche | s/n | aconquija 470 |  | se levanto llave de p.e | [9 empty] | 1
2018-05-14 | noche | pedido secretaria | florida y sarmiento | plaza nougues | se modifican 5 faroles y se instalan lamparas led 40w | 5 | [5 empty] | 5
2018-05-14 | contratista | inspeccion | roca desde higueritas al sur |  | se tenso cable, 1 morsa de retencion, 3 reconexiones | [6 empty] | 4 |  |  | 1
2018-05-14 | contratista | s/n | plaza - romano y catamarca |  | 5 lamparas | 5
2018-05-14 | contratista | s/n | reconquista 555 |  | 1 lampara | 1
2018-05-14 | contratista | s/n | pje s/n e/ sarmiento y boulevard |  | 1 tulipa, 2 lamparas | 2 |  |  | 1
2018-05-14 | contratista | 124546 | salas y valdez y salta |  | cable cortado, y 1 lampara | 1 | [5 empty] | 1
2018-05-14 | contratista | 124558 | panama y p. de villalba |  | inspeccion sin novedad | [9 empty] | 1
2018-05-14 | contratista | s/n | panama y los ceibos |  | 1 lampara | 1
2018-05-14 | contratista | 124569 | brasil 431 |  | 1 lampara | 1
2018-05-14 | contratista | 124563 | diag. Norte e higueritas |  | empalme de similplomo y reconexion | [6 empty] | 1
2018-05-15 | mañana | pedido secretaria | florida y sarmiento | plaza nougues | se modifican 4 faroles y se instalan lamparas led 40w | 4 | [5 empty] | 4
2018-05-15 | contratista | inspeccion | puerto argentino 2662 |  | 1 morseto | [6 empty] | 1
2018-05-15 | contratista | inspeccion | salas y valdez 1368 |  | inspeccion sin novedad | [9 empty] | 1
2018-05-15 | contratista | s/n | pje cabildo y saavedra lamas |  | 1 equipo auxiliar |  | 1
2018-05-15 | contratista | 124581 | federico rossi y madrid |  | 1 lampara | 1
2018-05-15 | contratista | 124638 | darwin y jujuy |  | 1 lampara | 1
2018-05-15 | contratista | inspeccion | boulvard 9 de julio y jupiter |  | se coloco brazo completo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
2018-05-16 | mañana | inspeccion | florida y sarmiento | plaza nougues | compra de 250 vidrios claros para faroles | [9 empty] | 1
2018-05-16 | contratista | s/n | obrador |  | reparacion de e.a. de 150w | [9 empty] | 1
2018-05-17 | mañana | inspeccion | lobo de la vega 1090 |  | traslado de muebles a oficina nueva de SSPYM | [9 empty] | 1
2018-05-17 | mañana | inspeccion | obrador |  | se reparan equipos auxiliares usados | [9 empty] | 1
2018-05-17 | contratista | s/n | obrador |  | reparacion de e.a. de 150w | [9 empty] | 1
2018-05-17 | contratista | 124695 | los ceibos 1460 |  | 2 morsetos pkd 14 | [6 empty] | 2
2018-05-17 | contratista | inspeccion | los ceibos 1430 |  | 1 morseto | [6 empty] | 1
2018-05-17 | contratista | 124701 | peron e/ saavedra lamas y pindo |  | se levanto termica de p.e. | [9 empty] | 1
2018-05-17 | contratista | 124674 | zavalia y cariola |  | se tenso cable | [9 empty] | 1
2018-05-17 | contratista | 124606 | venezuela 150 |  | inspeccion sin novedad | [9 empty] | 1
2018-05-18 | mañana | pedido secretaria | cementerio municipal |  | relevamiento para mejora de iluminacion | [9 empty] | 1
2018-05-18 | mañana | pedido secretaria | florida y sarmiento | plaza nougues | se modifican 6 faroles y se instalan lamparas led de 40w | 6 | [5 empty] | 6
2018-05-18 | noche | inspeccion | santo domingo 1656 |  | inspeccion sin novedad | [9 empty] | 1
2018-05-18 | noche | s/n | mza e lote 6 | barrio castillo | 1 conexión | [6 empty] | 1
2018-05-18 | noche | 124301 | valenzuela 150 |  | inspeccion sin novedad | [9 empty] | 1
2018-05-18 | noche | inspeccion | las rosas y los ceibos |  | 1 lampara | 1
2018-05-18 | noche | s/n | los ceibos y valenzuela |  | 1 lampara | 1
2018-05-18 | noche | inspeccion | cariola y alfredo guzman |  | inspeccion sin novedad | [9 empty] | 11
2018-05-18 | noche | s/n | lamadridi y darwin |  | se levanto llave de p.e | [9 empty] | 1
2018-05-18 | noche | 124701 | pje pindo y peron |  | se levanto llave de p.e | [9 empty] | 1
2018-05-18 | contratista | s/n | cementerio |  | 1 equipo, 1 lampara, 2 morseto | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
2018-05-18 | contratista | inspeccion | plaza vieja |  | se asilo cable en caja de medidor | [9 empty] | 1
2018-05-18 | contratista | inspeccion | pje austria |  | 1 brazo completo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
2018-05-18 | contratista | 124729 | peron e/ saavedra lamas y pindo |  | puesto de encendido | [9 empty] | 1
2018-05-18 | contratista | inspeccion | salta 83 |  | 1 aro y 1 tulipa |  |  |  | 1
2018-05-18 | contratista | 124705 | calle via norte y salta |  | 1 tulipa, 1 lamparas |  | 1 |  | 1
2018-05-18 | contratista | 124704 | bolivia 200 mza 11 lote 2 |  | 1 fusible aereo | [9 empty] | 1
2018-05-18 | contratista | 124708 | lola mora y paraguay |  | 1 lampara | 1
2018-05-19 | noche | s/n | peron y moreno |  | se conectaron tomas multiples para mercado en los barrios | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2018-05-19 | noche | inspeccion | peron y pindo |  | problema de subterraneo | [6 empty] | 1
2018-05-19 | noche | s/n | peron y entrada a la olla |  | se conectaron tomas para sonido | [6 empty] | 1
2018-05-21 | noche | pedido secretaria | peron y bascary, columna oeste |  | se excava para instalar cableado subterraneo de balizas | [6 empty] | 1
2018-05-21 | mañana | pedido secretaria | peron y pindó |  | se excava para buscar cortocircuito, se encuentra empalme subterraneo en cortocircuito, se hace empalme nuevo. | [6 empty] | 1
2018-05-21 | contratista |  | peron y pindo |  | se realizo empalmes (habia cables quemados) | [6 empty] | 1
2018-05-21 | contratista | 124754 | panama 626 |  | 1 lampara y 1 tulipa | 1 |  |  | 1
2018-05-21 | contratista | 124735 | mza c lote 12 | barrio ampliacion aconquija | 1 lampara | 1
2018-05-21 | contratista | inspeccion | reconquista y la paz |  | cable cortado y 1 tulipa |  |  |  | 1 |  |  | 1
2018-05-22 | mañana | pedido secretaria | peron y bascary, columna oeste |  | se instala cableado subterraneo y se arma bornera nueva | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2018-05-22 | mañana | pedido secretaria | peron y bascary, columna este |  | se excava para instalar cableado subterraneo de balizas | [9 empty] | 1 |  |  | 1
2018-05-22 | mañana | pedido secretaria | horco molle, camino UNT |  | se busca cable cortado por lo cual no encienden 300m de alumbrado, se encuentra un tramo faltante de 50m | [9 empty] | 1
2018-05-22 | mañana | pedido secretaria | horco molle, camino UNT |  | se releva materiales faltantes y se compra en dimater | [9 empty] | 1
2018-05-22 | contratista | inspeccion | horco molle (p.e.) |  | el cable fue robado | [9 empty] | 1
2018-05-22 | contratista | s/n | camino de la virgen (escuela) |  | 1 artefacto completo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
2018-05-22 | contratista | s/n | camino de la virgen a la izq. |  | 1 lampara | 1
2018-05-22 | contratista | 124788 | mza e lote 6 | barrio castillo | 1 lampara | 1
2018-05-22 | contratista | s/n | san luis y reconquista |  | 2 brazos completos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2
2018-05-22 | contratista | inspeccion | camino a horco molle |  | excavacion para pasar subterraneo, manguitos de empalme
2018-05-22 | contratista | pedido secretaria | aconquija |  | se reseteo reloj
2018-05-23 | mañana | inspeccion | camino a horco molle |  | zanjeo para 40m de subterraneo | [9 empty] | 1
2018-05-24 | contratista | 124558 | panama 352 |  | 1 e.a. , 1 lampara, 1 despeje | 1 | 1 | [5 empty] | 1
2018-05-24 | contratista | inspeccion | bolivia y panama |  | 1 despeje | [7 empty] | 1
2018-05-24 | contratista | s/n | bolivia 300 |  | se anulo fusible aereo | [9 empty] | 1
2018-05-24 | contratista | inspeccion | pringles y san lorenzo |  | 1 lampara | 1
2018-05-24 | mañana | inspeccion | camino a horco molle |  | 40m de subterraneo, 3 empalmes, se habilitan 600m de a.p | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 40
2018-05-24 | noche | 124838 | mza e casa 18 | barrio apunt | inspeccion sin novedad | [9 empty] | 1
2018-05-24 | noche | 124839 | bolivia 1789 |  | 1 balasto, 1 lampara | 1 | 1
2018-05-24 | noche | inspeccion | anta muerta |  | inspeccion sin novedad | [9 empty] | 1
2018-05-24 | noche | inspeccion | veneia y pje malvinas |  | 1 lampara | 1
2018-05-24 | noche | s/n |  | apunt | se levanto llave de p.e | [9 empty] | 1
2018-05-26 | guardia | inspeccion | horco molle |  | inspeccion, varias lamparas apagadas | [9 empty] | 1
2018-05-26 | guardia | inspeccion | peron frente a campo santa rita |  | columna doble apagada, quedo marcada | [9 empty] | 1
2018-05-26 | guardia | inspeccion | rotonda de la peron camino a horco molle |  | inspeccion, torre apagada, quedo marcada | [9 empty] | 1
2018-05-27 | guardia | inspeccion | camino entre dos rotondas |  | inspeccion, quedo marcado lo apagado | [9 empty] | 1
2018-05-27 | guardia | inspeccion | peru 1550 |  | 1 lampara | 1
2018-05-27 | guardia | inspeccion | aconquija 1600 |  | inspeccion, quedo marcado lo apagado | [9 empty] | 1
2018-05-27 | guardia | inspeccion | peron y moreno |  | se prendio balizas de lomo de burro | [9 empty] | 1
2018-05-28 | contratista | s/n | republica del libano y santo domingo |  | 2 brazos completos |  |  |  |  | 2
2018-05-28 | contratista | s/n | peron y bascary |  | excavacion y cableado | [9 empty] | 1 |  |  | 3
2018-05-28 | mañana | inspeccion | peron y bascary |  | excavavcion para cable de balizas | [9 empty] | 1
2018-05-28 | noche | s/n | camino a horco molle |  | 1 lampara | 1
2018-05-28 | noche | s/n | las lanzas | barrio esperanza | 2 lamparas | 2
2018-05-28 | noche | s/n | solano vera y bs as |  | se levanto llaves de p.e | [9 empty] | 1
2018-05-28 | noche | inspeccion | borges 2611 |  | 1 despeje, una reconexion | [6 empty] | 1 | 1
2018-05-28 | noche | s/n | solano vera 3500 |  | reconexion | [6 empty] | 1
2018-05-29 | contratista | s/n | peron y bascaru |  | se completo trabajo de excavacion y cableado | [9 empty] | 1 |  |  | 3
2018-05-29 | contratista | inspeccion | ruta horco molle |  | se colaboro en acondicionar cables subt. En columnas de a.p | [9 empty] | 1 |  |  | 1
2018-05-29 | contratista | 124846 | pringles 1714 |  | 1 lampara | 1 | [8 empty] | 1
2018-05-29 | contratista | s/n | boulevard 9 de julio 1714 |  | inspeccion sin novedad | [9 empty] | 1
2018-05-29 | contratista | s/n | españa entre vigil y belgica |  | 1 lampara | 1
2018-05-29 | noche | s/n | bascary 150 |  | 1 balasto, 1 lampara | 1 | 1
2018-05-29 | noche | s/n | solano vera y bs as |  | se levanto llave de p.e | [9 empty] | 1
2018-05-30 | mañana | s/n | aconquija y solano vera |  | se reparo subterraneo | [6 empty] | 1
2018-05-30 | mañana | s/n | peru (percy hill) |  | se reparo subterraneo | [6 empty] | 1
2018-05-30 | mañana | s/n | universo y la pampa |  | lampara agotada | 1
2018-05-30 | contratista | s/n | salas y valdez |  | se saco toma corriente de columna | [9 empty] | 1
2018-05-30 | contratista | s/n | peron |  | se coloco tomacorriente capsulado en columna | [9 empty] | 1
2018-05-30 | contratista | inspeccion | lamadrid entre concordia y peñaloza |  | 1 brazo y herrajes para tendido |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2018-05-30 | contratista | inspeccion | los cedros al final |  | se retenso preensamblado y coloco morsas | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2018-05-31 | contratista | s/n | ruta a horco molle |  | se cambio contactor | [8 empty] | 1
2018-05-31 | contratista | inspeccion | chubut y rojas paz |  | se dejo p.e. en manual (cambiar fotocelula | [9 empty] | 1
2018-05-31 | contratista | inspeccion | parana y d. de villarroel |  | 1 fotocelula | [9 empty] | 1
2018-05-31 | mañana | pedido secretaria | plaza valenzuela y pje carmona |  | relevamiento | [9 empty] | 1
2018-05-31 | mañana | inspeccion | plaza barrio 40 vivendas |  | relevamiento | [9 empty] | 1
2018-05-31 | mañana | s/n |  |  | participacion apertura concurso compra de 25 columnas metalicas | [9 empty] | 1
[6 empty] | 101 | 35 | 26 | 24 | 28 | 26 | 60 | 6 | 1 | 94 | 11 | 420 | 248 | 0 | 0

## resumen
Alumbrado Público - mayo 2018
descripción | cantidad
Lámparas | 101
Balastros | 35
Artefactos | 26
Tulipas | 24
Brazos | 28
Flejes | 26
Conexiones | 60
Podas | 6
Contactor | 1
Otros | 94
Poste/columna | 11
Cableado Aereo | 420
Cableado Subterráneo | 248
Manten./limpieza | 0
EDET varios | 0