## Diciembre 2018
Alumbrado Público - Trabajos realizados |  |  |  |  | Diciembre de 2018 | Lámparas | Balastos | Artefactos | Tulipas | Brazos | Flejes | Conexiones | Podas | Contactor | Otros | Poste/columna | Cableado Aereo | Cableado Subt | Man.t/ limpieza | EDET varios
Fecha | Turno | N° Reclamo | Dirección | Barrio/Plaza | Descripción
2018-12-03 | contratista | 5021 | aconquija 5398 |  | cable desconectado,se conectó ,funciona normal | [6 empty] | 1
2018-12-03 | contratista |  | aconquija 5398 |  | cable con falso contacto en morseto,se ajustó y prueba | [6 empty] | 1
2018-12-03 | contratista |  | aconquija 5398 |  | cortocircuito en portalámparas,se avisó al sr Miguel Costilla por un equipo nuevo | [6 empty] | 1
2018-12-03 | contratista |  | aconquija 5398 |  | se reemplazó por un equipo nuevo | 1 | 1 | 1
2018-12-03 | contratista |  | aconquija 5398 |  | se cambió lámpara | 1 | [11 empty] | 44
2018-12-04 | contratista |  | concordia 41 |  | se recupera brazo | [9 empty] | 1
2018-12-04 | contratista |  | colombia 1ra cuadra |  | se tomó lectura de consumo | [9 empty] | 1
2018-12-04 | contratista |  | diagonal Norte e Higueritas |  | se reparó falso contacto de morseto | [6 empty] | 1
2018-12-04 | contratista |  | diagonal Norte |  | se colocó lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2018-12-04 | contratista |  | Solano Vera y Bv 9 de Julio |  | se limpió tulipa y se coloca de nuevo | [13 empty] | 1
2018-12-04 | contratista |  | 9 de julio 2061 |  | se reparó falso contacto de morseto | [6 empty] | 1
2018-12-05 | contratista |  | salta entre Perú y Paraguay |  | se cambió balasto y 2 morsetos |  | 1 |  |  |  |  | 1
2018-12-05 | mañana |  |  | plaza Marcos Paz | 3 bases p/columnas ,16 lámparas | 16 | [8 empty] | 1
2018-12-05 | contratista |  | Bascary 58 |  | se cambio lámpara y tulipa | 1 |  |  | 1
2018-12-05 | contratista |  | Bascary 99 |  | lampara y cambio de balasto | 1 | 1
2018-12-06 | mañana |  |  | plaza Marcos Paz | lluvia- encastres para para faroles | [9 empty] | 1
2018-12-06 | contratista |  | belgica 2930 |  | se reemplaza balasto |  | 1
2018-12-06 | contratista |  | Houssay 400 |  | sector sin alumbrado publico, se hizo poda | [7 empty] | 1 |  | 1
2018-12-07 | contratista |  | Frias Silva 1385 |  | reemplazo de lámpara 150w , tulipa,poda | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2018-12-07 | mañana |  |  | plaza Marcos Paz | 3 columnas metálicas-8 farolaes c/LED |  |  | 8 | [7 empty] | 3
2018-12-07 | contratista |  | Sabyn y Leloir |  | se colocó balasto |  | 1
2018-12-07 | contratista |  | Leloir 255 |  | se rremplazó lámpara agotada | 1
2018-12-07 | contratista |  | J.L.Borges 2611 |  | se relevó poste quebrado | [9 empty] | 1
2018-12-07 | contratista |  | Quito 2494 |  | se hizo poda, se colocó morseto,se dejó funcionando con normalidad | [6 empty] | 1 | 1
2018-12-10 | contratista |  | Sto. Domingo 1290 |  | se prueba iluminacion de dirección citada funcionando normal | [9 empty] | 1
2018-12-10 | contratista |  | Diego de Villarroel |  | controlado viernes 7/12,reparado,ok | [9 empty] | 1
2018-12-10 | contratista |  | Bélgica 2900 |  | controlado y reparado jueves 6/12 | [9 empty] | 1
2018-12-10 | contratista |  | Florida 100 |  | Montaje de estrellas pasacalle | [6 empty] | 1
2018-12-10 | mañana |  | florida 200 |  | 9 lámpara LED 40w vereda iglesia |  |  | 9
2018-12-11 | contratista |  | Maderuelo y El Salvador |  | se remplaza lampara 150w | 1
2018-12-11 | contratista |  | Cariola 833 |  | coloca lampara, balasto,ajusta morseto en el neutro | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2018-12-11 | contratista |  | Sarmiento 405 |  | se revisó instalación, se ajustó falso contacto en morseto "manito" | [6 empty] | 1
2018-12-11 | contratista |  | Catamarca 365 |  | se colocó lampara 150w,ajuste morseto fusible | 1 | [5 empty] | 1
2018-12-11 | contratista |  | Catamarca 439 |  | se colocó lámpara y se reemplazó fusible 10 A | 1 | [5 empty] | 1
2018-12-11 | mañana |  | Rotonda Aconquija |  | busco cortocircuito-se encuentra tramo ligado
2018-12-12 | contratista |  | Sarmiento 645 |  | cable de balasto desconectado en salida a lámpara, se conecta se prueba, ok | [6 empty] | 1
2018-12-12 | contratista |  | Demora por lluvia |  | Demora por lluvia 10:50 a 12:15 hs | [9 empty] | 1
2018-12-12 | contratista |  | Catamarca 365 |  | se colocó lámpara 150 w y se ajustó morseto | 1 | [5 empty] | 1
2018-12-12 | contratista |  | Ituzaingó 1490 |  | se colocó balasto y lampara | 1 | 1
12 al 14 | mañana |  | Rotonda Horco Molle |  | cable 60m, 3 faroles |  |  | 3 | [9 empty] | 60
2018-12-13 | contratista |  | Higueritas 500 |  | tendido de 3 vanos de cable preensamblado, más montaje de 2 brazos para luminaria, empalme de tramo de preensamblado para completar tendido 10hs a 16 hs.- |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 90
2018-12-14 | contratista |  | Higueritas 500 |  | coloca mensula de suspensión en 2do poste de H° A°, montaje de artefactos, conexionado,encendido de P.E. y prueba de los 4 equipos, quedan funcionando | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 1
2018-12-14 | contratista |  | Higueritas 550 |  | se colocó lampara , tulipa, | 1 |  |  | 1
2018-12-14 | contratista |  | Frias Silva 800 |  | se colocó lampara , balasto | 1 | 1
2018-12-14 | contratista |  | Córdoba y Suipacha( san Jose) |  | poste caído en medio de la calle, se despeja peligro, luego se reposiciona poste | [9 empty] | 1
2018-12-17 | contratista |  | Sarmiento 1050 |  | cable suelto en balasto,se colocó y se normalizó | [6 empty] | 1
2018-12-17 | contratista |  | Frias Silva 800 |  | se enciende P.E. p/ verificar. Normal | [9 empty] | 1
2018-12-17 | contratista |  | Pje Herber 56 |  | se reemplaza balasto |  | 1
2018-12-17 | contratista |  | Constancio Vigil 2211 |  | se reemplaza balasto y lampara de 150w | 1 | 1
2018-12-17 | contratista |  | Charcas 94 |  | se reconecta cable al balasto |  | 1
2018-12-17 | contratista |  | Berutti 1267 |  | Ajuste de morsetos de fase y neutro, ajustes de bornes de balasto,ajuste de lámpara. | [6 empty] | 1
2018-12-17 | contratista |  | La Paz 2046 |  | se conecta cable suelto de morseto, fusible.se repone fusible.- | [6 empty] | 1
17 al 20 | mañana |  | Rotonda Horco Molle |  | 6 columnas 3 faroles,2 proyectores led, 80 m cable subterraneo |  |  | 5 | [7 empty] | 6 |  | 80
2018-12-19 | contratista |  | Rubén Darío 420 |  | se reemplazó balasto, se ajustó morseto fusible |  | 1 |  |  |  |  | 1
2018-12-19 | contratista |  | Sarmiento 937 |  | se reemplazó fusible, se repone 15m de simil plomo,se conecta balasto al cable de alimentación | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 15
2018-12-19 | contratista |  | Ituzaingó 920 |  | se conecta cable de alimentación al balasto en morseto de línea A.P. | [6 empty] | 1
2018-12-19 | contratista |  | J. Heller 715 |  | Se reemplazó balasto y se ajustó morseto em fase y neutro |  | 1 |  |  |  |  | 1
2018-12-19 | contratista |  | Córdoba (entre las Moras y F. Rossi) |  | se reemplazo lámpara, más ajuste de bornes de balasto , se hizo poda | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2018-12-19 | contratista |  | Federico Rossi 920 |  | se conectó cable de neutro desconectado en linea de A.P. | [6 empty] | 1
2018-12-19 | contratista |  | Federico Rossi 799 |  | se cambió lámpara | 1
2018-12-19 | contratista |  | Paraguay 730 |  | en poste quebrado ( pendiente a cambiar) se cambió lámpara,se conecta el morseto | 1 | [5 empty] | 1
2018-12-19 | contratista |  | Solano Vera y Chubut |  | se respuso interruptor termomag.,se tomó consumo I= 5A se controló encendido de cargas . | [6 empty] | 1
2018-12-19 | contratista |  | Perú 714, esquina Honduras |  | se mejora instalación de balasto. Se reemplaza balasto más lámpara | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2018-12-20 | contratista |  | Perú y Las Rosas |  | se reconstruye interior de morseto. | [6 empty] | 1
2018-12-20 | contratista |  | Ecuador 398 |  | se colocó tulipa |  |  |  | 1
2018-12-20 | contratista |  | Pje Patagonia 2651 |  | se conectó cable de neutro. Queda encendido.(quedó pendiente). | [6 empty] | 1
2018-12-20 | contratista | 5520 | M:1 L:19 | B° Los Alizos | enciende P.E.-normal | [9 empty] | 1
2018-12-20 | contratista |  |  | B° Los Alizos | se coloca fotocélula | [6 empty] | 1
2018-12-20 | contratista | 5525 | M:C C:17 | B° Apunt | se reemplaza lámpara y balasto .mejora conexión | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2018-12-20 | contratista |  | M:Z L:12 | B° Apunt Ampliación | se reemplaza lámpara y balasto .mejora conexión | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2018-12-20 | contratista |  |  | B° Apunt Ampliación | se reemplazó lámpara .morsetos | 1 | [5 empty] | 1
2018-12-20 | contratista |  |  | B° Apunt Ampliación | desconeccion de cable de video cable, por obstruir tráfico | [9 empty] | 1
2018-12-21 | contratista |  | Bolivia 471 |  | se reemplazó lampara, balasto, se subió cable preensamblado de A.P. a ménsula de suspensión | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2018-12-21 | contratista |  | Facundo Quiroga 38 |  | Se colocó morsetos y se ajusta bornes de balasto | [6 empty] | 1
2018-12-21 | contratista |  | Constancio Vigil 2359 |  | se desvinculó el equipo tras ocasionar cortocircuito en térmica del P.E. | [9 empty] | 1
2018-12-21 | contratista |  | Hipolito Yrigoyen 70 |  | estaba en cortociruito, se mejoró conexión y se colocó balasto |  | 1 |  |  |  |  | 1
2018-12-21 | contratista |  | Rotonda del Corte |  | se pasa cinta por una columna metálica | [13 empty] | 1
2018-12-26 | contratista |  | Alfredo Guzmán 495 |  | acondicioanmiento de conexiones de balasto |  | 1
2018-12-26 | contratista |  | F. Quiroga y Sarmiento |  | se cambió lampara y se reemplaza fusible | 1 | [5 empty] | 1
2018-12-26 | contratista |  | Facuando Quiroga B |  | acondicioanmiento de conexiones de balasto y se colocó lampara | 1 | [5 empty] | 1
2018-12-26 | contratista |  | Constancio Vigil 2359 |  | se cambió lámpara | 1
2018-12-26 | mañana |  | Rotonda Aconquija |  | linea subterránea
2018-12-27 | contratista |  | Pedro Villalba 680 |  | se cambió lámpara y balasto | 1 | 1
2018-12-27 | contratista |  | Pedro de Villaba 644 |  | se cambió lámpara y balasto | 1 | 1
2018-12-27 | contratista |  | Panamá 236 |  | se cambió lámpara | 1
2018-12-27 | contratista |  | Panamá 276 |  | se cambió lámpara | 1
2018-12-27 | contratista |  | Los Ceibos 775 |  | se cambió lámpara | 1
2018-12-27 | mañana |  | Rotonda Aconquija |  | linea subterránea, se escava para comenzar a cambiar tramo cable
2018-12-28 | contratista |  | Recorrido por calle San Martín frente a Country Golf viejo |  | recorrido para encontrar P.E. busqueda negativa | [9 empty] | 1
2018-12-28 | contratista |  | San Martín y Jujuy |  | se reemplazan morsetos | [6 empty] | 1
2018-12-28 | contratista |  | Santo Domingo 1300 |  | todo normal | [9 empty] | 1
2018-12-28 | contratista |  | Sarmiento 423 |  | se cambió lampara | 1
2018-12-28 | contratista |  | Sarmiento 535 |  | se ajustó morseto fusible y se colocó lámpara | 1 | [5 empty] | 1
2018-12-28 | contratista |  | Ituzaingó 443 |  | se reemplazó morseto | [6 empty] | 1
2018-12-28 | contratista |  | Andres Villa |  | problema en fotocélula en P.E. | [6 empty] | 1
2018-12-28 | mañana |  | Rotonda Aconquija |  | se cambió contactor | [8 empty] | 1
2018-12-28 | mañana |  | Darwin y Pampa |  | Levanta llave térmica | [9 empty] | 1
2018-12-28 | mañana |  | Perú y Rosas |  | cambio de fotocélula en P.E. | [9 empty] | 1
[6 empty] | 54 | 25 | 30 | 5 | 2 | 0 | 42 | 4 | 1 | 19 | 9 | 105 | 184 | 2 | 0
10

## resumen
Alumbrado Público - Diciembre 2018
descripción | cantidad
Lámparas | 54
Balastros | 25
Artefactos | 30
Tulipas | 5
Brazos | 2
Flejes | 0
Conexiones | 42
Podas | 4
Contactor | 1
Otros | 19
Poste/columna | 9
Cableado Aereo | 105
Cableado Subterráneo | 184
Manten./limpieza | 2
EDET varios | 0