## Junio 2019
Alumbrado Público - Trabajos realizados |  |  |  |  | Junio 2019 | Lámparas | Balastos | Artefactos | Tulipas | Brazos | Flejes | Conexiones | Podas | Contactor | Otros | Poste/columna | Cableado Aereo | Cableado Subt | Man.t/ limpieza | EDET varios
Fecha | Turno | N° Reclamo | Dirección | Barrio/Plaza | Descripción
2019-06-02 | MAÑANA |  | Thiele 2500 |  | se realizo base de hormigon para sujecion de poste | [9 empty] | 1
2019-06-02 | MAÑANA |  | Thiele y Braile |  | cambio de brazo , poda y se normalizo cableado | [5 empty] | 1 | 1 | 1
2019-06-02 | MAÑANA |  | Thiele y Charcas |  | se coloco balasto |  | 1
2019-06-02 | MAÑANA |  | Thiele y Apolo XIII |  | cambio de lampara | 1
2019-06-02 | MAÑANA |  | Thiele 2298 |  | cambio de balasto |  | 1
2019-06-03 | SAKKANA |  | Higueritas esquina Bascary y Salta |  | cambio de lampara | 1
2019-06-03 | SAKKANA |  | Imbaud 54 |  | cambio de lampara | 1
2019-06-03 | SAKKANA |  | Imbaud 180 |  | funcionamiento normal | [9 empty] | 1
2019-06-03 | SAKKANA |  | Quito 2485 |  | traspaso | [9 empty] | 1
2019-06-03 | SAKKANA |  | Imbaud 50 |  | traspaso y mensulas | [9 empty] | 1
2019-06-03 | SAKKANA |  | Guatemala y Avenida Aconquija |  | cambio de lamparas | 1
2019-06-03 | SAKKANA |  | Rio Negro esquina Avenida Solano Vera |  | cambio de lamparas y balasto | 1 | 1
2019-06-03 | SAKKANA |  | Sarmiento y Santa Cruz ochaba noroeste |  | cambio de lampara | 1
2019-06-03 | SAKKANA |  | Borges 2611 |  | traspaso | [9 empty] | 1
2019-06-03 | NOCHE |  | Yrigoyen y Chubut |  | cambio de lampara | 1
2019-06-03 | NOCHE |  | Thiele 2° cuadra |  | cambio de lampara y se repuso conexion | 1 | [5 empty] | 1
2019-06-03 | NOCHE |  | Higueritas 2800 |  | se coloco brazo , balasto y lampara | 1 | 1 |  |  | 1
2019-06-03 | NOCHE |  | Aragon 300 |  | se realizo puente a una salida del contactor luego sera normalizada | [6 empty] | 1
2019-06-04 | MAÑANA |  | La Paz y Romano | Plazoleta Hill Teran | colocacion de 7 farolas led y pintura de columnas | 7 |  | 7 | [6 empty] | 1
2019-06-04 | SAKKANA |  | Anzorena 502 esquina 9 de Julio |  | cambio de morsetos y cambio de lamparas | 1 | [5 empty] | 1
2019-06-04 | SAKKANA |  | 9 de Julio 126 esquina Anzorena y Martin Fierro |  | cambio de lampara | 1
2019-06-04 | SAKKANA |  | Pasaje sin salido sobre 9 de Julio esquina Anzorena y Martin Fierro |  | cambio de balasto , tulipa, lampara ,morseto y cable aereo 1 metro | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2019-06-04 | SAKKANA |  | Anzorena y Cordoba |  | cambio de morseto balasto y lampara | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2019-06-04 | SAKKANA |  | Anzorena y esquina Cordoba y Pampa |  | cambio de lampara y balasto | 1 | 1
2019-06-04 | SAKKANA |  | San Luis esquina Darwin y Anzorena |  | se reacomodo 2 brazos | [5 empty] | 2
2019-06-04 | SAKKANA |  | San Luis esquina Darwin y Anzorena |  | se coloco 2 brazos con artefactos completos | 2 | 2 | 2
2019-06-04 | SAKKANA |  | Darwin y San Luis (plaza) |  | cambio de lampara | 1
2019-06-04 | NOCHE |  | La Holla |  | se colocaron 4 luminarias led en torre | 4 |  | 4
2019-06-04 | NOCHE |  | San Jose |  | cambio de lampara y balasto | 1 | 1
2019-06-05 | MAÑANA |  | Moreno y Avenida Presidente Peron |  | se realizo base para columna | [9 empty] | 1
2019-06-05 | SAKKANA |  | Las Rosas esquina Avenida Presidente Peron e Higueritas |  | traspaso | [9 empty] | 1
2019-06-05 | SAKKANA |  | Colombia esquina Higueritas y Santo Domingo |  | traspaso | [9 empty] | 1
2019-06-05 | SAKKANA |  | Santo Domingo 975 Esquina Venezuela |  | se coloco brazo y artefacto completo | 1 | 1 | 1 |  | 1
2019-06-05 | SAKKANA |  | Santo Domingo 1015 |  | traspaso | [9 empty] | 1
2019-06-05 | SAKKANA |  | Pasaje Lima 2062 |  | traspaso | [9 empty] | 1
2019-06-05 | SAKKANA |  | Santtiago y Avenida Solano Vera |  | instalacion de 32 metros de cable 2x25 mm , 2 mensulas ,3 morsas de retencion , 6 morsetos ,1 artefacto , 1 brazo completo ,balasto , morceto ,cableado de brazo | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 10 |  |  | 1 |  | 33
2019-06-06 | MAÑANA |  |  | Plaza San Cristobal | colocacion de 4 luminarias led , 1 brazo completo , poda, acometida nueva | 5 | 1 | 5 |  | 1 |  | 1 | 1
2019-06-06 | MAÑANA |  | Moreno y Avenida Presidente Peron |  | colocacion de columna | [10 empty] | 1
2019-06-06 | SAKKANA |  | Alfredo Guzman y Cordoba |  | colocacion de luminaria led | 1 |  | 1
2019-06-06 | SAKKANA |  | San Luis esquina Zavalia |  | colocacion de brazo , luminaria , balasto , morseto y cable simil plomo | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
2019-06-06 | SAKKANA |  | Lamadrid 1083 y Concordia |  | cambio de lampara | 1
2019-06-06 | SAKKANA |  | Sausal esquina Concordia y Chacho Peñaloza |  | colocacion de brazo completo | 1 | 1 | 1 |  | 1
2019-06-06 | SAKKANA |  |  | B°60 Viviendas | cambio de lampara | 1
2019-06-06 | SAKKANA |  | Ituzaingo y Valenzuela |  | colocacion de brazo completo | 1 | 1 | 1 |  | 1
2019-06-06 | SAKKANA |  | Los Pinos esquina Los Cedros | El Corte | se controlo puesto de encendido se debe cambiar contactor | [9 empty] | 1
2019-06-07 | MAÑANA |  |  | Plaza San Cristobal | pintura de columnas colocacion de 4 lamparas | 4
2019-06-07 | SAKKANA |  | Francisco de Asis y Frias Silva |  | colocacion de brazo con artefacto | 1 | 1 | 1 |  | 1
2019-06-07 | SAKKANA |  | Mendoza |  | colocacion 10 luminarias led | 10 |  | 10
2019-06-07 | SAKKANA |  | San Juan y Diagonal Apolo XXIII (plaza) |  | colocacion de proyector | 1 |  | 1
2019-06-07 | SAKKANA |  | Los Pinos y Cedros Puesto de encendido |  | cambio de contactor | [8 empty] | 1
2019-06-07 | SAKKANA |  | Salk esquina Imbaud y Uruguay |  | cambio de lampara | 1
2019-06-07 | SAKKANA |  | Ituzaingo esquina Ruben Dario y Plaza Cuadrada |  | cambio de lampara | 1
2019-06-10 | MAÑANA |  | Moreno y Avenida Presidente Peron |  | colocacion de brazo completo , pintura de columna , colocacion de lampara led , poda y coronamiento en columna | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
2019-06-10 | SAKKANA |  | Los Ceibos esquina Camino Del Peru Puesto de encendido |  | cambio de lampara | 1
2019-06-10 | SAKKANA |  | Los Ceibos esquina Chile |  | cambio de lampara | 1
2019-06-10 | SAKKANA | 11990 | Pedro de Villalba 32 |  | cambio de lampara | 1
2019-06-10 | SAKKANA | 11963 | Pedro de Villalba 910 esquina Ecuador |  | no corresponde a alumbrado publico | [14 empty] | 1
2019-06-10 | SAKKANA | 12070 | Brasil 1080 y Guayanas |  | poda y cambio de lampara | 1 | [6 empty] | 1
2019-06-10 | SAKKANA | 12078 | Braile 2209 |  | cambio de lampara | 1
2019-06-10 | SAKKANA |  | Guatemala 110 |  | cambio de artefacto |  |  | 1
2019-06-10 | SAKKANA |  | Imbaud 180 |  | cambio de lampara | 1
2019-06-10 | SAKKANA | 11939 | Rojas Paz y Pasaje Entre Rios |  | corresponde a edet | [14 empty] | 1
2019-06-10 | SAKKANA | 11921 | Rojas Paz 101 |  | se debe retirar columna de hormigon | [9 empty] | 1
2019-06-10 | SAKKANA |  | Salta esquina Peru |  | cambio de lampara , tulipa , retension de cable y se coloco morsa | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2019-06-10 | SAKKANA |  | Salta esquina Brasil |  | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-06-10 | SAKKANA | 11981 | Ituzaingo 817 |  | funcionamiento normal | [9 empty] | 1
2019-06-10 | NOCHE |  | Constancio Vigil y Francia |  | colocacion de brazo y lampara | 1 |  |  |  | 1
2019-06-10 | NOCHE |  | Constancio Vigil y Pasaje Los Sauces |  | se levanta cable de videocable | [14 empty] | 1
2019-06-10 | NOCHE |  | Velez Sarfield y Avenida Aconquija |  | colocacion de balasto , lampara y conexiones | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2019-06-10 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 500 |  | se levanta llave de puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-06-11 | MAÑANA |  | Isla Soledad 2400 |  | cambio de 3 luminarias , lamparas , balasto y poda | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 1
2019-06-11 | MAÑANA |  | Isla Soledad 2500 |  | cambio de luminaria y lampara | 1 |  | 1
2019-06-11 | MAÑANA |  | Puerto Argentino esquina Isla Soledad |  | cambio de luminaria y lampara | 1 |  | 1
2019-06-11 | SAKKANA | 12141 | Pedro de Villalba 1180 |  | cable caido de videocable | [14 empty] | 1
2019-06-11 | SAKKANA |  | Beruti esquina Braile |  | traspaso , cambio de balasto y percha |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2019-06-11 | SAKKANA |  | Salta y Brasil |  | traspaso y cambio de balasto |  | 1 | [7 empty] | 1
2019-06-11 | SAKKANA |  | Paraguay 730 |  | traspaso | [9 empty] | 1
2019-06-11 | SAKKANA |  | Cordoba 1272 |  | traspaso | [9 empty] | 1
2019-06-11 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 470 |  | cambio de fotocelula | [6 empty] | 1
2019-06-11 | NOCHE |  | Rotonda de Horco Molle |  | cambio de lampara | 1
2019-06-11 | NOCHE |  | Avenida Aconquija y Juan B Teran |  | puesto de encendido en cortocircuito | [9 empty] | 1
2019-06-12 | MAÑANA |  | Pasaje Patagonia 2600 |  | cambio de 2 luminarias , 1 balasto, 2 lamparas | 2 | 1 | 2
2019-06-12 | MAÑANA |  | Pacara 1100 |  | flejes de brazo caido y colocacion de 2 luminarias |  |  | 2 |  |  | 1
2019-06-12 | MAÑANA |  | Isla Soledad 2700 |  | cambio de 2 luminarias y poda |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
2019-06-12 | SAKKANA |  | Frias Silva 698 |  | colocacion de 50 metros de cable 2x 25 y se coloco 2 brazo, artefacto completo , percha , tilla , morceto ,2 balasto y morsa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 50
2019-06-12 | SAKKANA |  | San Javier esquina Facundo Quiroga |  | colocacion de 110 metros de cable 2 x 25 , 3 morsas de retencion , 3 mensulas y 2 morsetos | [6 empty] | 5 |  |  | 1 |  | 110
2019-06-12 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija esquina Uruguay y Guatemala |  | cambio de 3 lamparas y 3 tulipas | 3 |  |  | 3
2019-06-12 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 2000 |  | no se pudo cambiar contactor | [9 empty] | 1
2019-06-12 | NOCHE |  | La Paz 1500 |  | cambio de lampara | 1
2019-06-12 | NOCHE |  | Rojas Paz y Belgica |  | funcionamiento normal | [9 empty] | 1
2019-06-12 | NOCHE |  |  |  | se controla sectores | [9 empty] | 1
2019-06-13 | MAÑANA |  |  | Plaza Perito Moreno | poda , colocacion de 3 brazos completos , cambio de lampara y reparacion de conexiones | 4 | 3 | 3 |  | 3 |  | 1 | 1
2019-06-13 | MAÑANA |  | Roca y Paraguay |  | cambio de lampara | 1
2019-06-13 | SAKKANA |  | Saavedra Lamas y Presidente Peron |  | cambio de artefacto |  |  | 1
2019-06-13 | SAKKANA |  | Pasaje Patagonia esquina Saavedra Lamas y Guatemala |  | cambio de 2 artefactos |  |  | 2
2019-06-13 | SAKKANA |  | Pasaje Patagonia y Guatemala |  | cambio de artefacto |  |  | 1
2019-06-13 | SAKKANA |  | Guatemala esquina Puerto Argentino |  | cambio de artefacto |  |  | 1
2019-06-13 | SAKKANA |  | Puerto Argentino 2600 |  | cambio de 2 artefactos |  |  | 2
2019-06-13 | SAKKANA |  | Puerto Argentino esquina Guatemala y Saavedra Lamas |  | cambio de 3 artefactos y 1 tulipa |  |  | 3 | 1
2019-06-13 | SAKKANA |  | Puerto Argentino esquina Pacara y Pindo |  | cambio de artefacto |  |  | 1
2019-06-13 | SAKKANA |  | Pacara esquina Puerto Argentino |  | cambio de artefacto |  |  | 1
2019-06-13 | SAKKANA |  | Isla Soledad Esquina Saavedra Lamas |  | cambio de artefacto |  |  | 1
2019-06-13 | SAKKANA |  | Pasaje Patagonia esquina Pindo y Pacara |  | cambio de artefacto |  |  | 1
2019-06-13 | SAKKANA |  | Pasaje Patagonia esquina Pacara y Saavedra Lamas |  | cambio de artefacto |  |  | 1
2019-06-13 | SAKKANA |  | Guatemala esquina Puerto Argentino |  | se tenso cable y se colocaron 2 morsetos | [6 empty] | 2 |  |  | 1
2019-06-13 | SAKKANA |  | Pasaje Patagonia 2500 esquina Guatemala |  | colocacion de brazo completo , balasto y morseto | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1
2019-06-14 | MAÑANA |  |  |  | limpieza en el obrador (lluvia) | [9 empty] | 1
2019-06-14 | SAKKANA |  | Isla Soledad y Saveedra Lamas |  | cambio de artefacto |  |  | 1
2019-06-14 | SAKKANA |  | Isla Soledad y Pacara |  | cambio de artefacto |  |  | 1
2019-06-14 | SAKKANA |  | Saavedra Lamas esquina Isla Soledad |  | cambio de artefacto |  |  | 1
2019-06-14 | SAKKANA |  | Saavedra Lamas esquina Isla Soledad y Puerto Argentino |  | colocacion de brazo , artefacto , balasto y morseto |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
2019-06-14 | SAKKANA |  | Isla Soledad esquina Pacara y Saveedra Lamas |  | colocacion de brazo , artefacto , balasto y morseto |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
2019-06-14 | SAKKANA |  | Isla Soledad esquina Pacara y Pindo |  | colocacion de brazo , artefacto , balasto y morseto |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
2019-06-14 | SAKKANA |  | Pacara esquina Presidente Peron y Pasaje Patagonia |  | colocacion de brazo , artefacto , balasto y morseto |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
2019-06-14 | SAKKANA |  | Pasaje Patagonia esquina guatemala |  | cambio de artefacto |  |  | 1
2019-06-14 | SAKKANA |  | Guatemala esquina Pasaje Patagonia |  | cambio de artefacto |  |  | 1
2019-06-18 | MAÑANA |  | Thiele 2500 |  | rienda poste inclinado corto conexión clandestina a una vivienda | [10 empty] | 1
2019-06-18 | MAÑANA |  | Chubut y Facundo Quiroga |  | colocacion de brazo y balasto |  | 1 |  |  | 1
2019-06-18 | MAÑANA |  | Chubut esquina Facundo Quiroga E Irigoyen |  | poda , cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2019-06-18 | SAKKANA | 12240 | Cordoba 200 |  | cambio de lampara | 1
2019-06-18 | SAKKANA | 12302 | Pasaje Doñate 860 |  | cambio de balasto |  | 1
2019-06-18 | SAKKANA | 12258 | Manzana B C-28 | B° Municipal | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-06-18 | SAKKANA |  | Manzana B C-31 | B° Municipal | cambio de portalampara y lampara | 1 | [8 empty] | 1
2019-06-18 | SAKKANA | 12307 | Diagonal Sur esquina Reconquista y Boulevard 9 de Julio |  | cambio de lampara | 1
2019-06-18 | SAKKANA | 12363 | Chubut 2298 |  | funcionamiento normal | [9 empty] | 1
2019-06-18 | SAKKANA | 12298-12405 | Avenida Aconquija 2047 |  | funcionamiento normal | [9 empty] | 1
2019-06-18 | SAKKANA | 12330 | Catamarca esquina Romano |  | funcionamiento normal | [9 empty] | 1
2019-06-18 | NOCHE |  | Pasaje Eva Duarte | B° Telefonico | cambio de lampara | 1
2019-06-18 | NOCHE |  | San Luis y Santa Cruz |  | cambio de lampara y balasto | 1 | 1
2019-06-18 | NOCHE |  | Salas y Valdez y Camino del Peru |  | retiro de cable de baliza | [9 empty] | 1
2019-06-18 | NOCHE |  | Aragon y Braile |  | llave termica corta energia (salto de llave), sector apagado | [9 empty] | 1
2019-06-18 | NOCHE |  | Bascary y Frias Silva |  | se levanta llave de puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-06-19 | MAÑANA |  | Avenida Aconquija 2000 |  | colocacion de 8 led , 8 tulipas y poda | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 1
2019-06-19 | SAKKANA | 12556 | Facundo Quiroga 86 |  | cambio de lampara por led | 1 |  | 1
2019-06-19 | SAKKANA | 12557 | Rojas Paz 185 |  | cambio de lampara | 1
2019-06-19 | SAKKANA | 12551 | Belgica 2874 |  | cambio de lampara | 1
2019-06-19 | SAKKANA |  | Malvinas 400 esquina Alber Sabin |  | cambio de lampara | 1
2019-06-19 | SAKKANA | 12538 | Alber Sabin 2254 |  | se controlo el puesto de encendido y estaba funcionando todo normalmente | [9 empty] | 1
2019-06-19 | SAKKANA | 12541 | Puerto Argentino y Guatemala |  | colocacion de 2 brazos traspaso de un brazo en una columna a otra y cambio de luminaria | 2 | 2 | 2 |  |  | 1
2019-06-19 | SAKKANA | 12478 | Guatemala 600 |  | cambio de 2 artefactos , cambio de lampara y tulipa | 1 |  | 2 | 1
2019-06-19 | SAKKANA | 12319 | Remedios de Escalada 650 |  | pedido por poste en mal estado que corresponde a edet poste numero "153039" | [14 empty] | 1
2019-06-19 | SAKKANA | 12457 | Paraguay 878 |  | se habia cortado un cable de una conexión clandestina ya lo solucionaron | [9 empty] | 1
2019-06-21 | MAÑANA |  | Alber Sabin 2200 |  | cambio de 3 brazos , 1 columna y retiro de postes |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
2019-06-21 | SAKKANA | 12496 | Bartolome Hernandez y Brasil |  | se controlo el puesto de encendido y estaba funcionando todo normalmente | [9 empty] | 1
2019-06-21 | SAKKANA | 12462 | Cordoba 600 esquina Las Moras y Hortencias |  | cambio de lampara y balasto | 1 | 1
2019-06-21 | SAKKANA | 12446 | Los Tarcos 889 | El Corte | se verifico que la linea pertenecia a edet y ellos lo solucionaron | [14 empty] | 1
2019-06-21 | SAKKANA | 12197 | Darwin y Jujuy |  | se controlo el puesto de encendido y estaba funcionando todo normalmente | [9 empty] | 1
2019-06-21 | SAKKANA |  | Chacho Peñaloza y Cariola |  | colocacion de aro y tulipa |  |  |  | 1
2019-06-21 | SAKKANA |  | Pringles 742 |  | colocacion de aro y tulipa |  |  |  | 1
2019-06-21 | SAKKANA |  | Salta y Peru |  | conexión en piloto , se tenso cable con morsa y morseto | [6 empty] | 3
2019-06-21 | NOCHE |  | Yrigoyen y San Javier |  | cambio de lampara | 1
2019-06-21 | NOCHE |  | Yrigoyen y Colon |  | cambio de lampara | 1
2019-06-21 | NOCHE |  |  |  | se controla sectores , sin ninguna anomalia | [9 empty] | 1
2019-06-21 | NOCHE |  | Aragon 300 |  | salidas apagadas (controlar) | [9 empty] | 1
2019-06-22 | NOCHE |  | Solano Vera (1° cuadra) |  | reconexion de luminarias | [6 empty] | 1
2019-06-22 | NOCHE |  | Lamadrid y Belgrano |  | se retiro poste y cable | [10 empty] | 1
2019-06-22 | NOCHE |  | Rojas Paz 600 | B° 40 Viviendas | colocacion de brazo , artefacto , balasto y lampara | 1 | 1 | 1 |  | 1
2019-06-22 | NOCHE |  |  | El Corte | colocacion de brazo , artefacto , balasto y lampara | 1 | 1 | 1 |  | 1
2019-06-22 | NOCHE |  | Higueritas y Ecuador (Pasaje Sin Nombre) |  | colocacion de lampara led | 1
2019-06-22 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 470 |  | se levanto llaves | [9 empty] | 1
2019-06-22 | NOCHE |  | Aragon 340 |  | se levanto llaves | [9 empty] | 1
2019-06-22 | NOCHE |  | Avenida Presidente Peron |  | colocacion de cables para feria | [9 empty] | 1
2019-06-24 | MAÑANA |  |  | Plaza Azucena | colocacion de 4 lamparas led | 4
2019-06-24 | MAÑANA |  | Pringles y Federico Rossi |  | cambio de aro y tulipa |  |  |  | 1
2019-06-24 | MAÑANA |  | Diagonal Bascary |  | cambio de 2 aros y 2 tulipas |  |  |  | 2
2019-06-24 | MAÑANA |  | Remedios de Escalada y Brasil |  | cambio de 2 aros y 2 tulipas |  |  |  | 2
2019-06-24 | MAÑANA |  | Bartolome Hernandez y Frias Silva |  | cambio de brazo completo | 1 | 1 | 1 |  | 1
2019-06-24 | MAÑANA |  | Rotonda de Horco Molle | Horco Molle | colocacion de 2 farolas led | 2 |  | 2
2019-06-24 | SAKKANA | 12659 | Diagonal Norte esquina Santo Domingo e Higueritas |  | colocacion de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-06-24 | SAKKANA | 12596 | Lola Mora Este 155 |  | ya fue solucionado | [9 empty] | 1
2019-06-24 | SAKKANA | 12643 | Pasaje Escriba de Balaguer 185 |  | cambio de lampara | 1
2019-06-24 | SAKKANA | 12629 | Pedro de Villalba 897 |  | cambio de lampara | 1
2019-06-24 | SAKKANA |  | Bartolome Hernandez 70 |  | conexión de balasto desconectado | [6 empty] | 1
2019-06-24 | SAKKANA | 12560 | Andres Villa 67 |  | se verifico ya estaba solucionado | [9 empty] | 1
2019-06-24 | SAKKANA |  | Pringles y Andres Villa |  | colocacion de aro y tulipa |  |  |  | 1
2019-06-24 | SAKKANA | 12620 | Pasaje Marti 927 |  | colocacion de balasto y lampara | 1 | 1
2019-06-24 | SAKKANA | 12600 | Galvez Cota (1° cuadra) |  | cambio de lampara | 1
2019-06-24 | SAKKANA |  | Camino a la Virgen 300 |  | cambio de lampara | 1
2019-06-24 | SAKKANA |  | Camino a la Virgen |  | cambio de lampara y colocacion de aro y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-06-24 | NOCHE |  | Los Tarcos |  | conexión de cable domiciliario que corto camion municipal | [6 empty] | 1
2019-06-24 | NOCHE |  |  | B° Portal del Cerro | cambio de 3 lamparas | 3
2019-06-24 | NOCHE |  | Aragon 300 |  | se levanta llave de puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-06-24 | NOCHE |  |  |  | se controla sectores , sin ninguna anomalia | [9 empty] | 1
2019-06-25 | MAÑANA |  |  |  | relevamiento ( lluvia) | [9 empty] | 1
2019-06-25 | SAKKANA |  | Alfredo Guzman y Cordoba |  | fusible de morceto quemado | [6 empty] | 1
2019-06-25 | SAKKANA |  | Jonas Salk y Leloir |  | se controlo puesto de encendido y estaba funcionando con normalidad | [9 empty] | 1
2019-06-25 | SAKKANA | 12695 | Pasaje Patagonia 2557 |  | cambiamos lampara | 1
2019-06-25 | SAKKANA | 12798 | Sarmiento y Facundo Quiroga |  | cambio de balasto y morsetos |  | 1 |  |  |  |  | 1
2019-06-25 | SAKKANA |  | Sarmiento 2297 |  | cambio de lampara | 1
2019-06-25 | SAKKANA | 12810 | Diagonal Sur y Reconquista |  | cambio de balasto , artefacto y morseto |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
2019-06-25 | SAKKANA |  | Diagonal Sur y 9 de Julio |  | cambio de lampara | 1
2019-06-25 | SAKKANA |  | Diagonal Sur y Pasaje Centenario |  | cambio de lampara | 1
2019-06-26 | MAÑANA | 12842 | Calle Aserradero |  | colocacion de brazo y poda |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2019-06-26 | MAÑANA | 12865 | Francia esquina Constancion Vigil 2358 |  | cambio de balasto |  | 1
2019-06-26 | MAÑANA |  | Las Acacias (puesto de encendido) |  | colocacion de morsa y reparacion de conexiones | [6 empty] | 2
2019-06-26 | MAÑANA |  | Cariola 550 |  | cambio de morseto | [6 empty] | 1
2019-06-26 | MAÑANA |  | Santo Domingo y Pedro de Maderuelo |  | cambio de lampara | 1
2019-06-26 | MAÑANA |  | Aragon y Eva Duarte |  | cambio de lampara | 1
2019-06-26 | MAÑANA | 12349 | Aragon 300 |  | falta de una fase y ajuste de morseto (corresponde a edet) | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2019-06-26 | SAKKANA | 12690 | Chile 150 |  | es controlo y esta las luminarias estan funcionando con normalidad | [9 empty] | 1
2019-06-26 | SAKKANA |  | Jonas Salk Leloir y Leloir |  | cambio de lampara | 1
2019-06-26 | SAKKANA | 12819 | Los Pinos 248 |  | cambio de lampara , morseto y balasto | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2019-06-26 | SAKKANA |  | Los Robles esquina Los Pinos |  | cambio de lampara ,morseto y balasto | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2019-06-26 | SAKKANA | 12813 | Catamarca 1247 |  | cambio de lampara | 1
2019-06-26 | SAKKANA | 12828 | Pasaje La Paz y Darwin |  | se verifico poste quebrado (remplazar) | [9 empty] | 1
2019-06-26 | SAKKANA |  | Pringles 690 |  | traspaso de brazo de un poste a otro y poda | [5 empty] | 1 |  | 1
2019-06-26 | SAKKANA |  | Pringles 646 |  | traspaso de brazo de un poste a otro | [5 empty] | 1
2019-06-26 | SAKKANA |  | Bartolome Hernandez 148 |  | traspaso de brazo de un poste a otro y poda | [5 empty] | 1 |  | 1
2019-06-27 | MAÑANA |  |  |  | asueto ; reunion de edet por la escuela abejita y se deja camion en services. | [9 empty] | 1
2019-06-27 | SAKKANA |  | Paraguay y Rosas |  | cambio de morseto | [6 empty] | 1
2019-06-27 | SAKKANA |  | Paraguay y Rosas Este |  | se enderezo arefacto | [5 empty] | 1
2019-06-27 | SAKKANA |  | Bascary esquina Diagonal Norte y Frias Silva |  | colocacion de brazo , luminaria led , poda y morseto | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
2019-06-27 | SAKKANA |  | Francia esquina Avenida Aconquija |  | colocacion de brazo , luminaria , morseto, mensula y percha | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
2019-06-27 | SAKKANA |  | España y Sarmiento |  | colocacion de aro y tulipa |  |  |  | 1
2019-06-27 | SAKKANA |  | Pasaje sin salida (Las Lanzas 1° cuadra) |  | cambio de 3 lamparas led y 2 tulipas | 3 |  |  | 2
2019-06-27 | SAKKANA |  | Lamadrid y San Martin |  | colocacion de lampara , balasto y artefacto | 1 | 1 | 1
2019-06-27 | SAKKANA |  | San Martin esquina Lamadrid |  | colocacion de morsetos | [6 empty] | 1
2019-06-27 | SAKKANA |  | San Martin esquina Boulevard |  | fusible quemado (led) | [6 empty] | 1
2019-06-27 | SAKKANA |  | Boulevard 9 de Julio esquina San Martin |  | colocacion de morsa y balasto |  | 1 |  |  |  |  | 1
2019-06-27 | NOCHE |  |  |  | se recorren sectores y se detecta problemas de luminacion en la columna nº174 | [8 empty] | 1
2019-06-27 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 1300 |  | bornera quemada se realizo cambio de bornera y quedo normalizado | [9 empty] | 1
2019-06-27 | NOCHE |  |  |  | se recorren sectores y se detecta problemas en las columnas Nº100,Nº98 , Nº94, por problemas de conexión lo cual se reparo haciendo una conexión nueva | [6 empty] | 1
2019-06-28 | NOCHE |  | Camino de Sirga
2019-06-28 | SAKKANA |  | Pasaje Antartida Esquina Parana y Hernandez |  | colocacion de aro y tulipa |  |  |  | 1
2019-06-28 | SAKKANA |  | Martin Fierro 489 y Boulevard 9 de Julio |  | cambio de lampara | 1
2019-06-28 | SAKKANA |  | Chacho Peñaloza 470 |  | colocacion de aro y tulipa |  |  |  | 1
2019-06-28 | SAKKANA |  | Anzorena y Boulevard 9 de Julio |  | cambio de lampara | 1
2019-06-28 | SAKKANA |  | Boulevard 9 de Julio 1298 |  | cambio de lampara | 1
2019-06-28 | SAKKANA |  | Boulevard esquina Martin Fierro |  | cambio de lampara | 1
2019-06-28 | SAKKANA |  | Chacho Peñaloza (1° cuadra) |  | colocacion de brazo, luminaria , balasto, morseto, lampara , tulipa y poda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
2019-06-28 | SAKKANA |  | Los Ceibos 850 |  | cambio de lampara | 1
2019-06-28 | SAKKANA |  | Pedro de Villalba 150 |  | colocacion de brazo completo se retiro artefacto desconectado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2019-06-28 | NOCHE |  | Camino de Sirga |  | poda , se levanta llave en puesto de encendido | [7 empty] | 1 |  | 1
2019-06-29 | NOCHE |  | Camino de Sirga |  | se verifica falta de fase (problemas de conexión) en la distrubucion de las luminarias | [9 empty] | 1
2019-06-29 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 195 |  | relevamiento se observa problemas en una luminaria led | [9 empty] | 1
2019-07-29 | NOCHE |  | Solano Vera 3500 |  | relevamiento se observa morsetos desajustado (se ajustan) | [6 empty] | 1
[6 empty] | 159 | 52 | 94 | 37 | 32 | 12 | 60 | 15 | 2 | 62 | 6 | 195 | 0 | 0 | 7

## resumen
Alumbrado Público - Junio 2019
descripción | cantidad
Lámparas | 159
Balastros | 52
Artefactos | 94
Tulipas | 37
Brazos | 32
Flejes | 12
Conexiones | 60
Podas | 15
Contactor | 2
Otros | 62
Poste/columna | 6
Cableado Aereo | 195
Cableado Subterráneo | 0
Manten./limpieza | 0
EDET varios | 7