MEMORIA DESCRIPTIVA

RED VIAL BARRIO SAN EXPEDITO Y OTROS

La presente licitación prevé la provisión de los materiales y ejecución de todas las veredas del Barrio San Expedito, Ampliación de San Expedito, loteo Cossio y las veredas correspondientes a la calle Suipacha, en ambos lados, desde el cruce con el camino del Perú, al este, hasta el encuentro con los Barrios mencionados al oeste.

El ancho previsto para vereda es de 1.20 m. de ancho y en un espesor de 0.08 m.

La obra prevé la ejecución de veredas de accesos a todas las viviendas en un ancho de 1 m. e igual espesor a la vereda principal.

Se deberán ejecutar también, las correspondientes rampas en las esquinas y en sectores indicados en planos. La características principal de este barrio es la irregularidad del terreno y en consecuencia existe mucha diferencia de altura entre los niveles finales de calles y las veredas a ejecutar, por lo que las rampas a ejecutar se deberán considerar cada caso en particular a fin de no superar en todos los casos una pendiente superior al 10%. (Ver planos).

En los casos en que la diferencia de altura entre cordón y vereda a construir, sea superior a los 0.60 m. de altura, se deberá ejecutar con dicha vereda una viga de borde con malla de acuerdo a lo estipulado en los planos.