## Marzo 2018
| Marzo de 2018 | Alumbrado Público - Trabajos realizados |  |  |  |  | Lámparas | Balastros | Artefactos | Tulipas | Brazos | Flejes | Conexiones | Podas | Contactor | Otros | Poste/columna | Cableado Aereo | Cableado Subt | Man.t/ limpieza | EDET varios
| Descripción | Fecha | Turno | N° Reclamo | Dirección | Barrio/Plaza
1 | 1 lampara | 2018-03-06 | contratista | 122497 | Valenzuela 478 |  | 1
2 | 1 lampara, 1 equipo auxiliar | 2018-03-06 | contratista | 122598 | Malvinas esq. Iramain |  | 1 | 1
3 | 1 lampara | 2018-03-06 | contratista | inspeccion | Pje Ruiseñor entre Paraguay y Peru |  | 1
4 | 1 lampara | 2018-03-06 | contratista | s/n | Mza. C. Lote 19 | B° Castillo | 1
5 | se reparo cable cortado y 1 lampara | 2018-03-06 | contratista | inspeccion | Mza. C. Lote 28 | B° Castillo | 1 | [5 empty] | 1
6 | 5 lamparas y 1 equipo auxiliar | 2018-03-06 | contratista | s/n | Andres Villa entre Av. Aconquija y Lamadrid |  | 5 | 1
7 | 1 lampara | 2018-03-06 | contratista | s/n | Brasil 476 |  | 1
8 | 1 lampara | 2018-03-06 | contratista | s/n | Rio Parana y Salas y Valdez |  | 1 | 1
9 | 1 lampara | 2018-03-06 | contratista | inspeccion | Frias Silva |  | 1
10 | 1 lampara | 2018-03-06 | contratista | inspeccion | Santo Domingo 2116 |  | 1
11 | 1 lampara, 1 equipo auxiliar | 2018-03-06 | contratista | inspeccion | Rio Parana y Los Ceibos |  | 1 | 1
12 | 1 lampara | 2018-03-06 | contratista | inspeccion | Bascary 650 |  | 1
13 | se cambio contactor | 2018-03-06 | contratista | s/n | Peru y Guayana | [9 empty] | 1
14 | inspeccion sin novedad | 2018-03-06 | contratista | 122624 | Caracas 2500 | [10 empty] | 1
15 |  | 2018-03-06 | contratista | s/n | Quito 2575 | [11 empty] | 1
16 | no era poste, sino un arbol (corresponde a poda) | 2018-03-06 | contratista | s/n | Parque Perci gill | [10 empty] | 1
17 | poste por aer | 2018-03-06 | contratista | inspeccion | Higueritas y rosas | [11 empty] | 1
18 | poste por aer | 2018-03-06 | contratista | inspeccion | Pje Usandivaras e/ Alfredo Guzman y Universo | [11 empty] | 1
19 | 3 led apagados | 2018-03-06 | contratista | inspeccion | Peron y Pindo |  | 3
20 | todos los led apagados | 2018-03-06 | contratista | 122537 | San Martin e/ boulevard 9 de julio y Av. Aconquija |  | 1
21 | 1 lampara, 1 equipo auxiliar | 2018-03-07 | contratista | 122643 | Sarmiento 1846 |  | 1 | 1
22 | 1 lampara | 2018-03-07 | contratista | 122566 | Ruben Dario 299 |  | 1
23 | 1 lampara | 2018-03-07 | contratista | inspeccion | Ruben Dario 180 |  | 1
24 | se puso morseto | 2018-03-07 | contratista | s/n | Sarmiento y Ruben Dario | [7 empty] | 1
25 | 1 brazo, 1 lampara, se levanto casble | 2018-03-07 | contratista | inspeccion | Chubut entre Solano Vera y Lorenzo Dominguez |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
26 | 1 lampara | 2018-03-07 | contratista | inspeccion | Chubut entre Solano Vera y Lorenzo Dominguez | B° Juramento | 1
27 | 1 morseto | 2018-03-07 | contratista | s/n | La Paz y Santa Cruz | [7 empty] | 1
28 | cable cortado | 2018-03-07 | contratista | s/n | Martin Fierro 100 | [7 empty] | 1
29 | morseto con falso contacto | 2018-03-07 | contratista | 122550 | Boulevard 9 de Julio 1098 | [7 empty] | 1
30 | 1 lampara | 2018-03-07 | contratista | s/n | Santo Domingo y |  | 1
31 | 1 lampara | 2018-03-07 | contratista | s/n | Higuerita y Las Rosas |  | 1
32 | se alineao poste por caer | 2018-03-07 | contratista | inspeccion | Caracas 2500 | [11 empty] | 1
33 | se cambio artefacto | 2018-03-07 | contratista | inspeccion | Higueritas |  | 1 | 1 | 1
34 | 2 lamparas 150w y 2 balastos 150 | 2018-03-07 | contratista | inspeccion | Saltas e/ Higueritas y Peron |  | 1 | 1
35 | se acomodo artefato por caer | 2018-03-07 | contratista | s/n | Higueritas e/ salta y griet |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
36 | solucionado | 2018-03-07 | contratista | s/n | Aconquija y Chile | [10 empty] | 1
37 | cable cortado (era de video) | 2018-03-08 | contratista | s/n | Anta Muerta | [10 empty] | 1
38 | 1 contactor quemado | 2018-03-08 | contratista | s/n | Av. Aconquija y Chile | [9 empty] | 1
39 | 1 equipo auxilar, 1 lampara | 2018-03-08 | contratista | s/n | Malvinas e Hgueritas |  | 1 | 1
40 | cable cortado y lampara | 2018-03-08 | contratista | inspeccion | Beruti entre Higueritas y Santo Domingo |  | 1 | [5 empty] | 1
41 | cable cortado | 2018-03-08 | contratista | inspeccion | Higuerita y Leloir | [7 empty] | 1
42 | 1 lampara | 2018-03-08 | contratista | inspeccion | Leloir 600 |  | 1
43 | 1 equipo auxiliar | 2018-03-08 | contratista | inspeccion | nnnn |  |  | 1
44 | 1 poda, 1 lampara | 2018-03-08 | contratista | s/n | Pringles y Zavalia |  | 1 | [6 empty] | 1
45 | 1 conexión, 1 lampara | 2018-03-08 | contratista | s/n | Pringles 470 |  | 1 | [5 empty] | 1
46 | 1 lampara | 2018-03-08 | contratista | s/n | Alfonsina Storni y Anzorena |  | 1
47 | 1 lampara | 2018-03-08 | contratista | s/n | Santa Fe 2285 |  | 1
48 | 1 lampara | 2018-03-08 | contratista | s/n | Brasil 2069 |  | 1
49 | 1 lampara | 2018-03-08 | contratista | inspeccion | Sarmiento 1131 |  | 1
50 | 1 lampara | 2018-03-08 | contratista | s/n | Sarmiento y Martin Fierro |  | 1
51 | se levanto llaves de p.e. | 2018-03-08 | contratista | s/n | Darwin y Lamadrid | [10 empty] | 1
52 | brazo completo | 2018-03-08 | contratista | inspeccion | higueritas y via norte, SO |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
53 | conexionado | 2018-03-08 | contratista | pedido secretaria | camino a horco molle, bicicletero | [7 empty] | 1
54 | se coloca morza a cable preensamblado suelto | 2018-03-08 | contratista | inspeccion | B° Horco molle, 4to pasaje | horco molle | [9 empty] | 1
55 | artefacto nuevo, reemplazo pantalla mn22 | 2018-03-08 | contratista | inspeccion | higueritas y san francisco de asis | nicolas 4 |  |  | 1
56 | artefacto nuevo, reemplazo pantalla mn22 | 2018-03-08 | contratista | inspeccion | libano y calle 5 | nicolas 4 |  |  | 1
57 | 3 lamparas, 2 equipos auxiliares | 2018-03-09 | contratista | inspeccion | Camino entrada a las Lomitas |  | 3 | 2
58 | 2 lamparas | 2018-03-09 | contratista | inspeccion | Calle frente a Las Lomitas |  | 2
59 | 1 equipo auxilar | 2018-03-09 | contratista | s/n | Anzorena 190 |  |  | 1
60 | 1 lampara | 2018-03-09 | contratista | s/n | Cariola y Belgrano |  | 1
61 | 1 lampara | 2018-03-09 | contratista | s/n | San Lorenzo 215 |  | 1
62 | 1 equipo auxiliar, 1 lampara | 2018-03-09 | contratista | inspeccion | Brasil y Ecuador |  | 1 | 1
63 | 1 lampara | 2018-03-09 | contratista | s/n | Maciel y Peru |  | 1
64 | 1 lampara | 2018-03-09 | contratista | inspeccion | Maciel y Brasil |  | 1
65 | cable cortado | 2018-03-09 | contratista | inspeccion | Brasil y Maciel | [7 empty] | 1
66 | 1 lampara | 2018-03-09 | contratista | inspeccion | Chacho Peñaloza antes del boulevard |  | 1
67 | 1 lampara | 2018-03-09 | contratista | inspeccion | Chacho Peñaloza 710 |  | 1
68 | 1 equipo auxiliar | 2018-03-09 | contratista | s/n | Chacho Peñaloza 750 |  |  | 1
69 | morseto flojo,se ajusta | 2018-03-09 | contratista | s/n | higueritas 1220 | [10 empty] | 1
70 | 2 lamparas | 2018-03-09 | contratista | s/n | higueritas e/bascary y salta |  | 2
71 | 1 lampara | 2018-03-09 | contratista | inspeccion | bascary e/ higueritas y peron |  | 1
72 | 1 lampara | 2018-03-09 | contratista | pedido secretaria | Colon 2460 |  | 1
73 | 1 lampara | 2018-03-09 | contratista | pedido secretaria | colon 2480 |  | 1
74 | 1 lampara | 2018-03-09 | contratista | 122564 | entre rios 2615 |  | 1
75 | 1 lampara | 2018-03-09 | contratista | inspeccion | entre rios 2630 |  | 1
76 | 1 lampara | 2018-03-09 | contratista | inspeccion | entre rios 2650 |  | 1
77 | 1 lampara | 2018-03-12 | contratista | inspeccion | Aconquija 3300 |  | 1
78 | 1 equipo auxiliar | 2018-03-12 | contratista | s/n | Aconquija 3108 |  |  | 1
79 | 1 lampara | 2018-03-12 | contratista | s/n | Aconquija 3116 |  | 1
80 | se acomodo artefacto | 2018-03-12 | contratista | inspeccion | Aconquija y San Pablo | [14 empty] | 1
81 | se cambio morseto | 2018-03-12 | contratista | inspeccion | Ramon Carrillo y Lorenzo Dominguez | [7 empty] | 1
82 | 2 lamparas, 1 equipos auxiliar | 2018-03-12 | contratista | inspeccion | Apolo XIII entre Mendoza y San Juan |  | 2 | 1
83 | 1 lampara | 2018-03-12 | contratista | inspeccion | Sarmiento frente al Carrillo |  | 1
84 | 1 lampara | 2018-03-12 | contratista | s/n | J. B Teran y Antartida Argentina |  | 1
85 | 1 lampara | 2018-03-12 | contratista | s/n | San Francisco de Asis e Higueritas |  | 1
86 | se cambio morseto | 2018-03-12 | contratista | s/n | Pedro de Villalba 950 | [7 empty] | 1
87 | 1 lampara | 2018-03-12 | contratista | s/n | Pedro de Villalba y Panama |  | 1
88 | 1 lampara | 2018-03-12 | contratista | s/n | Panama 296 |  | 1
89 | 2 luminarias | 2018-03-12 | contratista | s/n | Juan Griet y Brasil |  | 2
90 | 1 lampara | 2018-03-12 | contratista | s/n | Calle paralela a Pindo al oeste |  | 1
91 | se cambio cable | 2018-03-12 | contratista | s/n | Housay 350 | [12 empty] | 3
92 | 1 lampara | 2018-03-12 | contratista | inspeccion | Housay 397 |  | 1
93 | 1 lampara | 2018-03-12 | contratista | inspeccion | Housay 400 |  | 1
94 | se enciende PE y se relevan lamparas apagadas | 2018-03-12 | contratista | inspeccion | rotonda el corte | el corte | [9 empty] | 1
95 | se separan fases y se reponen llaves bajadas | 2018-03-12 | contratista | inspeccion | PE rotonda aconquija | el corte | [6 empty] | 1
96 | reemplazo fotocelula, permanecia encendido | 2018-03-12 | contratista | inspeccion | PE sarmiento y tierra del fuego | [7 empty] | 1
97 | 3 artefactos reparados, 1 se cambio equpo y lampara | 2018-03-13 | contratista | inspeccion | Higueritas primera cuadra |  | 1 | 1 | 3
98 | 1 lampara, 1 e.a., 1 artefacto, 1 brazo | 2018-03-13 | contratista | s/n | Santiago 1200 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
99 | cable cortado y lampara | 2018-03-13 | contratista | s/n | Aconquija 2905 |  | 1 | [5 empty] | 1
100 | 1 lampara | 2018-03-13 | contratista | inspeccion | Aconquija 2920 |  | 1
101 | 1 lampara | 2018-03-13 | contratista | inspeccion | Aconquija 2950 |  | 1
102 | 1 lampara y 1 equipo auxilar | 2018-03-13 | contratista | inspeccion | Aconquija 2972 |  | 1 | 1
103 | 1 lampara | 2018-03-13 | contratista | inspeccion | Kenedy 1 |  | 1
104 | 1 lampara | 2018-03-13 | contratista | inspeccion | San Pablo 100 |  | 1
105 | 1 lampara | 2018-03-13 | contratista | s/n | Italia y San Pablo al oeste |  | 1
106 | 1 lampara | 2018-03-13 | contratista | s/n | Italia y Juan XIII |  | 1
107 | 1 lampara | 2018-03-13 | contratista | inspeccion | Caracas y Leloir |  | 1
108 | 1 lampara | 2018-03-13 | contratista | s/n | Luis Braile y Leloir |  | 1
109 | cable cortado | 2018-03-13 | contratista | inspeccion | Sabin y Saavedra Lamas | [7 empty] | 1
110 | cable cortado | 2018-03-13 | contratista | 122498 | Frias Silva 857 | [7 empty] | 1
111 | cable cortado | 2018-03-13 | contratista | s/n | Frias Silva 1034 | [7 empty] | 1
112 | cable cortado | 2018-03-13 | contratista | s/n | Frias Silva 1106 | [7 empty] | 1
113 | cable cortado, 1 lampara | 2018-03-13 | contratista | inspeccion | Moreno 2da cuadra |  | 1 | [5 empty] | 1
114 | relevamiento para alumbrado cancha cubierta | 2018-03-13 | contratista | pedido secretaria | escuela municipal abejita | [10 empty] | 1
115 | 3 artefactos completos | 2018-03-14 | contratista | inspeccion | Lorenzo Dominguez e/ Chubut y San Juan |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
116 | 1 lampara | 2018-03-14 | contratista | s/n | La Paz y Unverso |  | 1
117 | inspeccion sin novedad | 2018-03-14 | contratista | s/n | La Paz y Doñate | [10 empty] | 1
118 | cable cortado y lampara | 2018-03-14 | contratista | s/n | La Paz y Zavalia |  | 1 | [5 empty] | 1
119 | 1 lampara | 2018-03-14 | contratista | s/n | Peru 2026 |  | 1
120 | 1 lampara | 2018-03-14 | contratista | s/n | Francia e/ Italia y Constancio Vigil |  | 1
121 | 1 lampara | 2018-03-14 | contratista | 122836 | Pje. Sacheri antes de llegar a la via |  | 1
122 | inspeccion sin novedad | 2018-03-14 | contratista | inspeccion | Brasil 495 | [10 empty] | 1
123 | se cambio fotocelula | 2018-03-14 | contratista | s/n | Apolo XIII | [10 empty] | 1
124 | 1 lampara | 2018-03-14 | contratista | s/n | Reconquista y San Luis |  | 1
125 | 1 lampara, 1 equipo auxiliar | 2018-03-14 | contratista | inspeccion | San Luis y Reconquista |  | 1 | 1
126 | 1 lampara | 2018-03-14 | contratista | s/n | Galvez cota 87 |  | 1
127 | 1 lampara | 2018-03-14 | contratista | inspeccion | Galvez cota y Constancio Vigil |  | 1
128 | 250m cableado, 8 brazos con luminarias y lamparas led 30w | 2018-03-14 | contratista | s/n | pasaje higueritas y colombia |  | 8 |  | 8 |  | 8 | [5 empty] | 1 | 250
129 | 3 artefactos completos | 2018-03-15 | contratista | inspeccion | Lorenzo Dominguez e/ Chubut y San Juan |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
130 | cable cortado y lampara | 2018-03-15 | contratista | 122865 | Universo y Aconquija |  | 1
131 | 1 lampara | 2018-03-15 | contratista | inspeccion | Federico Rosi y Cariola |  | 1
132 | se cambiaron 3 termicas de 32A en P.E | 2018-03-15 | contratista | inspeccion | Plaza Batalla de Tucuman | [10 empty] | 1
133 | cable cortado y lampara | 2018-03-15 | contratista | 122869 | Los pinos 250 |  | 1 | [5 empty] | 1
134 | cable cortado | 2018-03-15 | contratista | inspeccion | Concordia y Aconquija | [7 empty] | 1
135 | cable cortado | 2018-03-15 | contratista | inspeccion | Valenzuela y Aconquija | [7 empty] | 1
136 | 4 columnas metalicas con farolas led 100w, 80m subteraneo | 2018-03-15 | contratista | pedido secretaria | saavedra lamas 1200 plaza | batalla de tucuman |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 80
137 | 2 lamparas | 2018-03-15 | contratista | inspeccion | La olla |  | 2
138 | 1 lampara | 2018-03-15 | contratista | inspeccion | Peron 2500 | B° Castillo | 1
139 | 1 lampara | 2018-03-15 | contratista | inspeccion |  | B° 60 Viviendas | 1
140 | 1 lampara | 2018-03-15 | contratista | s/n | Ituzaingo y San Lorenzo |  | 1
141 | 1 lampara | 2018-03-15 | contratista | inspeccion | Ituzaingo y Belgrano |  | 1
142 | 1 despeje | 2018-03-15 | contratista | s/n | Clotilde Doñate | [8 empty] | 1
143 | cable cortado | 2018-03-15 | contratista | inspeccion | Aconquija y Guatemala | [7 empty] | 1
144 | 1 lampara | 2018-03-15 | contratista | s/n | Reonquista 4001 |  | 1
145 | 1 lampara | 2018-03-15 | contratista | inspeccion | Nando 1151 |  | 1
146 | 1 artefacto completo | 2018-03-16 | contratista | s/n | Lorenzo Dominguez |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
147 | 1 artefacto | 2018-03-16 | contratista | s/n | Chubut |  | 1 |  | 1
148 | 1 morseto y 1 lampara | 2018-03-16 | contratista | s/n | Chubut |  | 1 | [5 empty] | 1
149 | cable cortado | 2018-03-16 | contratista | inspeccion | Valenzuela 155 | [7 empty] | 1
150 | se acomodo artefacto | 2018-03-16 | contratista | inspeccion | Pje. Marti y Martin Fierro | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 1
151 | 1 lampara | 2018-03-16 | contratista | inspeccion | Valenzuela y Boulevard 9 de Julio |  | 1
152 | se paso cable marron a fase T | 2018-03-16 | contratista | s/n | Plaza Batalla de Tucuman | [10 empty] | 1
153 | 2 lamparas | 2018-03-16 | contratista | s/n | puerto argentino 2500 |  | 2
154 | 1 lampara | 2018-03-16 | contratista | s/n | Pje Montevideo 2129 |  | 1
155 | reparacion de 3 vidrios | 2018-03-16 | contratista | inspeccion | Plaza Batalla de Tucuman |  |  |  |  | 3
156 | 1 lampara y 1 despeje | 2018-03-16 | contratista | inspeccion | Reconquista y Catamarca |  | 1 | [6 empty] | 1
157 | 1 lampara y 1 balasto | 2018-03-16 | contratista | s/n | Mza A casa 10 | B° Telefonico | 1 | 1
158 | 1 despeje | 2018-03-16 | contratista | s/n | Brasil y J. B. Teran | [8 empty] | 1
159 | 1 aretfacto, 1 e.q., 1 lampara | 2018-03-19 | contratista | s/n | Pje. Marti y Martin Fierro |  | 1 | 1 | 1
160 | se ajusto morseto | 2018-03-19 | contratista | s/n | Sarmiento 909 | [14 empty] | 1
161 | se coloco morseto | 2018-03-19 | contratista | inspeccion | Sarmiento 954 | [7 empty] | 1
162 | 1 lampara | 2018-03-19 | contratista | inspeccion | Sarmiento 790 |  | 1
163 | 1 lampara | 2018-03-19 | contratista | inspeccion | Pringles 1060 |  | 1
164 | inspeccion sin novedad | 2018-03-19 | contratista | s/n | Federico Rosi e/ Pringles y Cariola | [10 empty] | 1
165 | 1 lampara | 2018-03-19 | contratista | s/n | Cariola 210 |  | 1
166 | 1 lampara | 2018-03-19 | contratista | s/n | Cariola 650 |  | 1
167 | se acomodo brazo con flejes | 2018-03-19 | contratista | s/n | Apolo XIII Y Mendoza | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 1
168 | se acomodo brazo con flejes | 2018-03-19 | contratista | inspeccion | Italia 2985 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 1
169 | inspeccion sin novedad | 2018-03-19 | contratista | inspeccion | Galvez Cota 87 | [10 empty] | 1
170 | 1 equipo auxilar y 1 morseto | 2018-03-19 | contratista | s/n | Diagonal Valenzuela y Cariola |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
171 | inspeccion sin novedad | 2018-03-19 | contratista | s/n | Federico Thieller 2288 | [10 empty] | 1
172 | inspeccion sin novedad | 2018-03-19 | contratista | s/n | Santo Domingo 1990 | [10 empty] | 1
173 | 1 lampara, 1 equipo auxiliar, 1 cable cortado | 2018-03-19 | contratista | inspeccion | Lima 2149 y Maderuelo |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
174 | inspeccion sin novedad | 2018-03-19 | contratista | inspeccion | Montevideo e/ Maderuelo y Roca | [10 empty] | 1
175 | se cambio fotocelula | 2018-03-19 | contratista | inspeccion | Camino de Sirga (entrada al B° San Martin) | [10 empty] | 1
176 | cambio tulipa | 2018-03-19 | contratista | s/n | paraguay 600 |  |  |  |  | 1
177 | cambio tulipa | 2018-03-19 | contratista | inspeccion | paraguay 900 |  |  |  |  | 1
178 | 1 lampara, 1 balasto y un brazo | 2018-03-19 | contratista | s/n | Cariola y Alfredo Guzman |  | 1 | 1 |  |  | 1
179 | 1 cable cortado | 2018-03-19 | contratista | inspeccion | Bolivia 620 | [7 empty] | 1
180 | 3 lamparas | 2018-03-19 | contratista | s/n | Bartolome Hernandez |  | 3
181 |  | 2018-03-19 | contratista | inspeccion | Pringles y Federico Rossi
182 | se acomodo brazo con flejes | 1900-01-19 | contratista | inspeccion | Espineta y Chubut | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 1
183 | se acomodo brazo con flejes | 1900-01-19 | contratista | s/n | Reconquista | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 1
184 | inspeccion sin novedad | 1900-01-19 | contratista | s/n | Boulevard 9 de Julio 1950 | [10 empty] | 1
185 | cable cortado | 1900-01-19 | contratista | s/n | Boulevard 9 de Julio 1870 | [7 empty] | 1
186 | inspeccion sin novedad | 1900-01-19 | contratista | s/n | Diagonal norte y Santo Domingo | [10 empty] | 1
187 | 1 equipo, 1 lampara,1 cable cortado | 1900-01-19 | contratista | inspeccion | Darwin y Cariola |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
188 | 1 lampara | 1900-01-19 | contratista | inspeccion | Darwin y Pringles |  | 1
189 | 1 lampara | 1900-01-19 | contratista | s/n | Darwin y Pje Marti |  | 1
190 | Poste por caer (corresponde a edet) | 1900-01-19 | contratista | s/n | Cordoba y S. Vera | [15 empty] | 1
191 | 1 lampara | 1900-01-19 | contratista | 122544 | F. Quiroga y Anta Muerta |  | 1
192 | 1 lampara | 1900-01-19 | contratista | inspeccion | Bolivia e/ Moreno y Lobo de la Vega |  | 1
193 | 1 equipo auxiliar | 1900-01-19 | contratista | inspeccion | Salas y Valdez e/ Moreno y Lobo de la Vega |  |  | 1
194 | 1 lampara | 1900-01-19 | contratista | inspeccion | Boulevard 9 de Julio y S. Vera |  | 1
195 | 2 lamparas, 1 artefacto, 1 tulipa | 1900-01-19 | contratista | s/n | Club Union Aconquija |  | 2 |  | 1 | 1
196 | 1 lamparas, 1 artefacto, 1 equipo | 1900-01-19 | contratista | s/n | Mza A Lote 20 | B° Esperanza | 1 | 1 | 1
197 | 2 lamparas, 2 artefacto | 1900-01-19 | contratista | s/n | Guayana al final |  | 2 | 2
198 | herrajes para tendido de cable de p.e | 2018-03-21 | contratista | s/n | Coomisaria | B° El corte | [9 empty] | 1
199 | cable cortado | 2018-03-21 | contratista | s/n | Charcas al sur de Chubut | [7 empty] | 1
200 | 2 morsetos | 2018-03-21 | contratista | s/n | Chubut y Facundo Quiroga | [7 empty] | 2
201 | 1 tulipa y 1 lampara | 2018-03-21 | contratista | inspeccion | Zavalia y Aonquija |  | 1 |  |  | 1
202 | cable cortado | 2018-03-21 | contratista | inspeccion | Irigoyen 300 | [7 empty] | 1
203 | 2 lamparas | 2018-03-21 | contratista | inspeccion | Irigoyen y Constancio Vigil |  | 2 | 1
204 | cable cortado | 2018-03-21 | contratista | s/n | Sarmiento y Rojas Paz | [7 empty] | 1
205 | 1 lampara | 2018-03-21 | contratista | inspeccion | Maria Elena Walsh | [7 empty] | 1
206 | 1 lampara | 2018-03-21 | contratista | inspeccion | Sarmiento e Irigoyen | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
207 | se acomodo brazo con flejes | 2018-03-21 | contratista | s/n | Universo y Pje Santiago
208 | cable cortado | 2018-03-21 | contratista | inspeccion | Reconquista e/ Las Lanzas y San Luis | [7 empty] | 1
209 | 1 lampara | 2018-03-21 | contratista | inspeccion | Rotonda Peron y Camino del Peru |  | 1 | 1
210 | 1 lampara y 1 despeje | 2018-03-21 | contratista | inspeccion | San Luis 466 |  | 1 | [6 empty] | 1
211 | 1 lampara, 1 balasto y cable cortado | 2018-03-21 | contratista | inspeccion | Mza A casa 4 | B° Araujo | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
212 | se acomodo 2 brazos con flejes | 2018-03-22 | contratista | inspeccion | Pje Bethoven | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 1
213 | se acomodo 3 brazos con flejes | 2018-03-22 | contratista | s/n | Pje. Motsart | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 1
214 | se acomodo 2 brazos con flejes | 2018-03-22 | contratista | inspeccion | Thames e/ Higueritas y Bethoven | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 1
215 | 1 lampara | 2018-03-22 | contratista | s/n | Pje. Magallanes y Maderuelo |  | 1
216 | 1 lampara | 2018-03-22 | contratista | inspeccion | Lima 2075 |  | 1
217 | 1 lampara | 2018-03-22 | contratista | s/n | Los Ceibos 1360 |  | 1
218 | 1 lampara | 2018-03-22 | contratista | inspeccion | Los ceibos 1371 |  | 1
219 | 1 lampara y 1 conexion | 2018-03-22 | contratista | s/n | Mza F casa 13 | B° Telefonico | 1 | [5 empty] | 1
220 | 1 lampara | 2018-03-22 | contratista | inspeccion | Los Ceibos 2084 |  | 1
221 | 1 lampara y 1 conexion | 2018-03-22 | contratista | s/n | Constancio Vigil y Di Francia |  | 1 | [5 empty] | 1
222 | 1 e.a. y 1 artefacto | 2018-03-22 | contratista | s/n | Chubut y Espineta |  | 1 |  | 1
223 | 1 lampara y 1 balasto | 2018-03-22 | contratista | s/n | camino a horco molle, bicicletero |  | 1 | 1
224 | 1 lampara y 1 balasto | 2018-03-22 | contratista | inspeccion | Solano Vera y Carrillo |  | 1 | 1
225 | 1 balasto | 2018-03-22 | contratista | inspeccion | Las Lanzas y Pje San Juan |  |  | 1
226 | 1 lampara | 2018-03-22 | contratista | s/n | Pje Santa Cruz e/ san luis y cordoba |  |  | 1
227 | se levanto termicas | 2018-03-22 | contratista | s/n | Camino a Horco Molle | [10 empty] | 1
228 | 1 lampara y 3 conexiones | 2018-03-23 | contratista | s/n | Chubut al final |  | 1 | [5 empty] | 3
229 | 5 lamparas y 5 equipos auxiliares | 2018-03-23 | contratista | inspeccion | Chubut |  | 5 | 5
230 | 1 e.a. | 2018-03-23 | contratista | s/n | Las Higueritas detrás del colegio San Francisco |  |  | 1
231 | 1 lampara | 2018-03-23 | contratista | inspeccion | Beruti e Higueritas |  | 1
232 | 1 lampara, 1 equipo auxilar y artefacto | 2018-03-23 | contratista | inspeccion | 2da Diagonal 245 e/ Cariola y San Martin |  | 1 | 1 | 1
233 | inspeccion sin novedad | 2018-03-23 | contratista | 122536 | Darwin 161 | [10 empty] | 1
234 | inspeccion sin novedad | 2018-03-23 | contratista | inspeccion | Los Ceibos 1374 | [10 empty] | 1
235 | 1 lampara y 1 equipo auxilar | 2018-03-23 | contratista | inspeccion | Paraguay 896 |  | 1 | 1
236 | no corresponde a alumbrado los cables | 2018-03-23 | contratista | inspeccion | Maderuelo 214 | [10 empty] | 1
237 | solucionado | 2018-03-23 | contratista | s/n | Mza B lote 9 casa 2 | [10 empty] | 1
238 | 3 columnas y 1 despeje | 2018-03-23 | contratista | s/n | Los Ceibos 1100 | [8 empty] | 1 |  |  | 3
239 | 1 lampara y 1 balasto | 2018-03-23 | contratista | s/n | San Juan y Pje. Santa Cruz |  | 1 | 1
240 | se normalizo p.e | 2018-03-23 | contratista | inspeccion | Campo Norte | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
241 | se comenzo con la conexión de proyectores | 2018-03-26 | contratista | inspeccion | Cancha | B° N. Avellaneda | [6 empty] | 1
242 | inspeccion sin novedad | 2018-03-26 | contratista | s/n | Los Pinos | [10 empty] | 1
243 | inspeccion sin novedad | 2018-03-26 | contratista | inspeccion | Los Pinos | [10 empty] | 1
244 | 2 lamparas | 2018-03-26 | contratista | s/n |  | B° 60 Viviendas | 2
245 | 2 grampas | 2018-03-26 | contratista | s/n | Alfonsina Storni y San Martin | [10 empty] | 2
246 | 1 lampara y 1 balasto | 2018-03-26 | contratista | s/n | Mza A lote 31 |  | 1 | 1
247 | 1 lampara | 2018-03-26 | contratista | inspeccion | Mza A lote 9 b |  | 1
248 | se quito tendido electrico viejo | 2018-03-26 | contratista | inspeccion | maderuelo | [10 empty] | 1
249 | inspeccion sin novedad | 2018-03-26 | contratista | inspeccion | chubut y galvez cota | [10 empty] | 1
250 | 1 lampara | 2018-03-26 | contratista | s/n | Alfonsina Storni y Darwin |  | 1
251 | reparacion de alumbrado | 2018-03-26 | contratista | inspeccion |  | B° 60 Viviendas | [13 empty] | 1
252 | se termino conexión de proyectores | 2018-03-27 | contratista | inspeccion | Cancha | B° N. Avellaneda | [6 empty] | 1
253 | se levanto llave termica tetrapolar en p.e | 2018-03-27 | contratista | inspeccion | Horco Molle y Cpas | [10 empty] | 1
254 | inspeccion sin novedad | 2018-03-27 | contratista | inspeccion | Federio Rossi 100 | [10 empty] | 1
255 | se levanto llave termica tetrapolar en p.e | 2018-03-27 | contratista | s/n | Peru y Beruti | [10 empty] | 1
256 | se anulo neutro y se coloco terminales | 2018-03-28 | contratista | inspeccion | Beruti 516 | [7 empty] | 1
257 | se coloco banderas | 2018-03-28 | contratista | s/n | Monumento a Malvinas | [10 empty] | 1
258 | inspeccion sin novedad | 2018-03-28 | contratista | inspeccion | Peron | [10 empty] | 1
259 | se cambio tetrapolar por unipolar y se anulo neutro | 2018-03-28 | contratista | s/n | Horco Molle | [10 empty] | 1
260 | se coloco 4 farolas led | 2018-03-29 | contratista | s/n | Jujuy e/ San Martin y Pje. Guemes |  |  |  | 4
261 | se repararon banderas y se colocaron en Av. Peron | 2018-03-29 | contratista | s/n | Boulevard Islas Malvinas y Peron | [10 empty] | 1
262 | se reparo fusible y se coloco fotocelula | 2018-03-29 | contratista | inspeccion | P.e. Horco Molle lado norte | [10 empty] | 1
263 | cable cortado | 2018-03-29 | contratista | inspeccion | Calle al costado de la Olla | [7 empty] | 1
264 | 1 equipo auxiliar | 2018-03-29 | contratista | inspeccion | Pje Patria y Peron |  |  | 1
[7 empty] | 182 | 56 | 38 | 14 | 19 | 33 | 57 | 6 | 2 | 48 | 8 | 253 | 80 | 14 | 1

## resumen
Alumbrado Público - Marzo 2018
descripción | cantidad
Lámparas | 182
Balastros | 56
Artefactos | 38
Tulipas | 14
Brazos | 19
Flejes | 33
Conexiones | 57
Podas | 6
Contactor | 2
Otros | 48
Poste/columna | 8
Cableado Aereo | 253
Cableado Subterráneo | 80
Manten./limpieza | 14
EDET varios | 1