## Febrero 2020
Alumbrado Público - Trabajos realizados |  |  |  |  | Febrero 2020 | Lámparas | Balastos | Artefactos | Tulipas | Brazos | Flejes | Conexiones | Podas | Contactor | Otros | Poste/columna | Cableado Aereo | Cableado Subt | Man.t/ limpieza | EDET varios
Fecha | Turno | N° Reclamo | Dirección | Barrio/Plaza | Descripción
2020-02-03 | SAKKANA |  | Camino de Sirga y Solano Vera Hacia el Oeste |  | colocacion de 270 metros de cable aereo y se coloca 1 luminaria completa (lampara y equipo auxiliar) se coloca 4 morsetos , 2 morsas y reparacion de conexión de cable aereo y se coloca 7 perchas | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 270
2020-02-04 | SAKKANA |  | Camino de La Virgen |  | se coloca 85 metros de cable aereo , se coloca 2 morsas , 2 morsetos , 2 mensulas cerradas ,1 percha y se deja energizado la zona | [6 empty] | 2 |  |  | 4 |  | 85
2020-02-04 | SAKKANA |  | Darwin 1500 |  | se coloca 75 metros de cable aereo y se tensa el mismo , se coloca 2 morsetos , 2 morsas de retension ,1 percha y 1 mensula abierta | [6 empty] | 2 |  |  | 4 |  | 75
2020-02-04 | SAKKANA |  | Chacho Peñaloza (entre Boulevard 9 de Julio y Lamadrid) |  | se coloca 75 metros de cable aereo , se coloca 2 morsetos , 2 morsas de retension ,1 percha y 1 mensula abierta | [6 empty] | 2 |  |  | 4 |  | 75
2020-02-05 | SAKKANA | 21797 | Paraguay 748 esquina Panamá |  | cambio de lampara de sodio de 150w , equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) y se realiza poda para despejar luminarias | 1 | 1 | [5 empty] | 1
2020-02-05 | SAKKANA |  | Paraguay 730 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-05 | SAKKANA | 21730 | Manzana C-C14 | B° Municipal | se informa cables caido que pertenecen a empresa de internet | [14 empty] | 1
2020-02-05 | SAKKANA | 21804 | Paraguay 1570 |  | se controla puesto de encendido y luminarias de la zona y todo funciona con normalidad | [9 empty] | 1
2020-02-05 | SAKKANA |  | Bascary y Santo Domingo |  | se verifica problemas en fotocelula y contactor | [9 empty] | 1
2020-02-05 | SAKKANA |  | Manzana A C-14 | B° Araujo | cambio de artefacto |  |  | 1
2020-02-05 | SAKKANA |  | Paraguay (entre Camino del Peru y Francisco de Asis ) |  | cambio cable de fases en 3 luminarias | [6 empty] | 3
2020-02-06 | SAKKANA |  | Chubut (frente a Colegio) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-06 | SAKKANA |  | Galvez Cota 931 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-06 | SAKKANA |  | Manzana C -L2 | B°200 Viviendas | reparacion de conexión en cable que estaba en cortocircuito | [6 empty] | 1
2020-02-06 | SAKKANA |  | Manzana L-C21 | B° Esperanza | se conecta cable desconectado de linea | [6 empty] | 1
2020-02-06 | SAKKANA |  | Entre Rios 2670 |  | se conecta cable de equipo auxiliar desconectado de la linea | [6 empty] | 1
2020-02-06 | SAKKANA |  | Francia y Entre Rios |  | se conecta cable de equipo auxiliar desconectado de la linea | [6 empty] | 1
2020-02-06 | SAKKANA |  | San Javier y Rojas Paz |  | conexión de cable de neutro desconectado de la linea | [6 empty] | 1
2020-02-06 | SAKKANA | 21990 | Belgica 3198 y Abel Peirano |  | cambio de morseto y cambio de lampara de sodio de 150w | 1 | [5 empty] | 1
2020-02-06 | SAKKANA |  | Sarmiento |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-06 | SAKKANA |  | Abel Peirano |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-07 | SAKKANA |  | Imbaud y Sabin |  | cambio de equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) , se conecta equipo auxiliar desconectado y se realiza poda |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
2020-02-07 | SAKKANA |  | Sabin (entre Uruguay e Imbaud) |  | cambio de morseto por falso contacto | [6 empty] | 1
2020-02-07 | SAKKANA |  | Guatemala y Braile |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-07 | SAKKANA | 22023 | Brasil 1400 |  | se conecta cable de equipo auxiliar desconectado de la linea | [6 empty] | 1
2020-02-07 | SAKKANA |  | Bascary y Los Ceibos |  | se realiza poda de árbol caido en calle | [7 empty] | 1
2020-02-07 | SAKKANA |  | Paraguay 730 |  | cambio de equipo auxiliar (ignitor , capacitor y balasto) y se realiza poda |  | 1 | [5 empty] | 1
2020-02-07 | SAKKANA |  | Paraguay 762 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-07 | NOCHE |  | Bascary |  | se cambia contactor en puesto de encendido | [8 empty] | 1
2020-02-10 | SAKKANA |  | San Martin y Boulevard 9 de Julio |  | cable caido (se levanta , se tensa el mismo y se reconecta a la red ) se utiliza 1 morsa y 1 morseto | [6 empty] | 1 |  |  | 4
2020-02-10 | SAKKANA |  | Pringles y Romano |  | se realiza poda , se levanta cable piloto caido y se reconecta a la red , se cambia equipo auxiliar , morseto y morsa |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2
2020-02-10 | SAKKANA |  | Thames (entre Avenida Aconquija y Mozart) |  | colocacion de 2 luminarias completas (2 brazos , 2 lamparas ,2 equipos auxiliares ) y se colocan 6 morsetos | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 6
2020-02-10 | NOCHE |  |  | Plaza Manuel Belgrano | realizacion de poda y se levanta el tendido electrico | [7 empty] | 1 |  | 1
2020-02-10 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 400 |  | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-02-10 | NOCHE |  | Diego de Villaroel 700 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-10 | NOCHE |  | Ecuador y Frias Silva |  | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-02-10 | NOCHE |  | Brasil 878 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-10 | NOCHE |  | Brasil 1050 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-10 | NOCHE |  | Salta 83 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-10 | NOCHE |  | La Paz y Santa Cruz |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-10 | NOCHE |  | Galvez Cota (entre Chubut y Thiele) |  | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-02-11 | SAKKANA |  | Higueritas y Venezuela |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-11 | SAKKANA |  | Frias Silva y Ecuador |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) | 1 | 1
2020-02-11 | SAKKANA |  | Higueritas y Panamá |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-11 | SAKKANA |  | Brasil 942 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y se realiza poda para despejar luminarias | 1 | [6 empty] | 1
2020-02-11 | SAKKANA |  | Higueritas (entre Bascary y Diagonal Norte) |  | se controla puesto de encendido y luminarias de la zona y todo funciona con normalidad | [9 empty] | 1
2020-02-11 | SAKKANA |  | Facundo Quiroga 352 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-11 | SAKKANA |  | Roca y Pedro de Villalba |  | se controla puesto de encendido y luminarias de la zona y todo funciona con normalidad | [9 empty] | 1
2020-02-11 | SAKKANA |  | Pasaje Rusiñol y Pedro de Villalba |  | se realiza retension de cable aereo | [9 empty] | 1
2020-02-11 | NOCHE |  | Brasil 900 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-11 | NOCHE |  | Facundo Quiroga 352 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-11 | NOCHE |  | Panama esquina Bolivia |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-11 | NOCHE |  | Jonas Salk 2100 |  | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-02-11 | NOCHE |  | La Paz 2046 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-11 | NOCHE |  | Pedro de Villalba 1239 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-12 | SAKKANA |  | Pedro de Maderuelo (entre Braile e Higueritas) |  | instalacion de 3 luminarias completas( 3 lamparas , 3 equipos auxiliares ,6 morsetos ) | 3 | 3 |  |  |  |  | 6
2020-02-12 | SAKKANA |  | Pasaje Romano (entre Cariola y Pringles) |  | excavaciones de bases y colocacion de 2 postes de madera y se coloca percha en ambos postes | [9 empty] | 4 | 2
2020-02-12 | SAKKANA |  | Punto verde |  | se retiran 2 postes de madera | [9 empty] | 1
2020-02-12 | SAKKANA |  | Chacho Peñaloza |  | colocacion de 2 luminarias completas (2 brazos , 2 lamparas ,2 equipos auxiliares y 2 artefactos ) y se colocan 4 morsetos | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 4
2020-02-12 | SAKKANA |  | Santa Cruz y La Paz |  | cambio de fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2020-02-13 | SAKKANA | 22199 | Saavedra Lamas y Sabin |  | se conecta cable de equipo auxiliar desconectado de la linea | [6 empty] | 1
2020-02-13 | SAKKANA | 22171 | Manzana B L-7 | B° Portal del Cerro | traspaso de luminaria de poste de madera a columna H° | [5 empty] | 1
2020-02-13 | SAKKANA | 22053 | Pasaje Santiago 550 |  | se controla puesto de encendido y luminarias de la zona y todo funciona con normalidad | [9 empty] | 1
2020-02-13 | SAKKANA | 22212 | Julio Luis Borges 2800 |  | cable desconectado de linea se realiza conexión del mismo | [6 empty] | 1
2020-02-13 | SAKKANA |  | Galvez Cota (entre Santa Fe y Federico Thiele) |  | desconexion de cable piloto y se retiran morsetos que tenian suspendido en el aire el cable simil plomo | [6 empty] | 2 |  |  | 1
2020-02-13 | SAKKANA |  | España y Santa Fe |  | se revisa puesto de encendido el cual se detecta problemas de cable en corto | [9 empty] | 1
2020-02-13 | SAKKANA |  | Pasaje Romano (entre Cariola y Pringles) |  | colocacion de 2 brazos con luminarias completos ( 2 lamparas ,2 equipos auxiliares ,2 artefactos , 2 brazos y 4 morsetos) | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 4
2020-02-13 | NOCHE |  | San Martin y Boulevard 9 de Julio |  | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-02-13 | NOCHE |  | Catamarca (1000 -1300) |  | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-02-14 | SAKKANA | 22033 | Paraguay 98 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-14 | SAKKANA |  | Chile y Bolivia |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-14 | SAKKANA | 22029 | Diagonal Norte y Salta |  | se controla puesto de encendido y luminarias de la zona y todo funciona con normalidad | [9 empty] | 1
2020-02-14 | SAKKANA | 22223 | Diagonal Norte (entre Higueritas y Presidente Peron) |  | cambio de lampara de sodio de 150w , 2 equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) y reparacion en conexión de cable | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
2020-02-14 | SAKKANA | 22222 | Mozart 1870 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-14 | SAKKANA | 22252 | Cariola 1097 |  | cambio de lampara de sodo de 150w y se realiza poda para despejar luminarias | 1 | [6 empty] | 1
2020-02-14 | SAKKANA | 22226 | Ituzaingo 315 |  | se conecta cable desconectado de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2020-02-14 | SAKKANA |  | Isla Soledad (entre Saavedra Lamas y Pacara) |  | cable de fase desconectada se conecta la misma y se coloca 1 morseto | [6 empty] | 2
2020-02-14 | SAKKANA |  | Isla Soledad esquina Pacara |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-14 | SAKKANA |  | Sabin 2651 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-17 | SAKKANA |  | Paraguay 458 |  | se controla puesto de encendido y luminarias de la zona y todo funciona con normalidad | [9 empty] | 1
2020-02-17 | SAKKANA |  | B. Hernandez y Paraguay |  | cambio de equipo auxiliar (balasto,capcitor e ignitor) |  | 1
2020-02-17 | SAKKANA |  | Bolivia y Panamá |  | se realiza poda para despejar cableado de luminarias | [7 empty] | 1
2020-02-17 | SAKKANA |  | Anzorena Boulevard 9 de Julio |  | reparacion de conexión en cable que estaba en cortocircuito | [6 empty] | 1
2020-02-17 | SAKKANA |  | Facundo Quiroga 495 |  | se controla puesto de encendido y luminarias de la zona y todo funciona con normalidad | [9 empty] | 1
2020-02-17 | SAKKANA |  | Jujuy y Darwin |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-17 | SAKKANA |  | La Pampa 1180 |  | se verifica que edet dejo brazos en el domicilio ya que cambio 2 postes | [9 empty] | 1
2020-02-17 | SAKKANA |  | Pringles 687 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-18 | MAÑANA |  | San Martin 400 |  | se realiza poda para despejar luminaria | [7 empty] | 1
2020-02-18 | MAÑANA |  | Belgica 2800 |  | replantacion de poste de madera que estaba en mal estado | [10 empty] | 1
2020-02-18 | MAÑANA |  | Los Sauces 250 |  | reparacion en conexión de luminaria y se realiza poda | [6 empty] | 1 | 1
2020-02-18 | SAKKANA |  | Ituzaingo y San Martin |  | se realiza poda para despejar cableado de luminarias | [7 empty] | 1
2020-02-18 | SAKKANA |  | Borges 2700 |  | se realiza poda para despejar cableado de luminarias | [7 empty] | 1
2020-02-18 | SAKKANA |  | Belgica 2816 |  | reeplantacion de poste caido y colocacion de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1 | [8 empty] | 1
2020-02-18 | SAKKANA |  | Pasaje Los Sauces 265 |  | árbol caido sobre brazo y cable aereo , se realiza poda, se colocan flejes acomodando el brazo y cambiando el equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
2020-02-18 | SAKKANA |  | Constancio Vigil y Pasaje Los Sauces |  | se verifica problemas en fotocelula | [9 empty] | 1
2020-02-18 | SAKKANA |  | Pasaje Polonia 2835 |  | las luminarias estaban apagadas debido a una falla que tenia el puesto de encendido ( se reparan conexiones) | [6 empty] | 1
2020-02-18 | NOCHE |  |  | Bº Batalla de Tucuman | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-02-19 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se coloco 60 metros de cable subterraneo y se realizo excavaciones para conexiones subterraneas | [9 empty] | 1 |  |  | 60
2020-02-19 | MAÑANA |  | Rio Parana y Salas y Valdez |  | faltaba una fase de edet y se cambia fase en puesto de encendido por lo cual queda solucionado el problema | [6 empty] | 1
2020-02-19 | MAÑANA |  | San Juan y Apolo XIII |  | cable caido de edet ( con tension) | [14 empty] | 1
2020-02-19 | SAKKANA |  | Los Tarcos | El Corte | faltaba una fase de edet y se cambia fase en puesto de encendido por lo cual queda solucionado el problema | [6 empty] | 1
2020-02-19 | SAKKANA |  | Los Tarcos 700 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-19 | SAKKANA |  | Apolo XIII y Ramon Carrillo |  | faltaba una fase de edet y se cambia fase en puesto de encendido por lo cual queda solucionado el problema | [6 empty] | 1
2020-02-19 | SAKKANA |  | Tierra del Fuego y San Luis |  | retension del cable piloto y se colocan 2 morsas | [9 empty] | 2
2020-02-19 | SAKKANA |  | San Luis y Tierra del Fuego |  | reconexion de equipo auxiliar que estaba desconectado | [6 empty] | 1
2020-02-19 | SAKKANA |  | Santo Domingo (desde Colombia hasta Las Rosas) |  | se controla puesto de encendido y luminarias de la zona y todo funciona con normalidad | [9 empty] | 1
2020-02-19 | SAKKANA |  | Constancio Vigil y Pasaje Los Sauces |  | cambio de fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2020-02-19 | SAKKANA |  | La Pampa 1168 |  | se coloca brazo completo (brazo, lampara de sodio de 150w , equipo auxiliar ,artefacto y 2 morsetos) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2020-02-19 | SAKKANA |  | La Pampa 1188 |  | se coloca brazo completo (brazo, lampara de sodio de 150w , equipo auxiliar ,artefacto y 2 morsetos) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2020-02-20 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se realizo excavacion y se coloca 30 metros de cable subterraneo , se coloco 4 luminarias led y se realiza conexiones de las mismas | 4 |  | 4 | [9 empty] | 30
2020-02-20 | SAKKANA |  | Leloir 605 |  | se conecta cable de equipo auxiliar desconectado de la linea | [6 empty] | 1
2020-02-20 | SAKKANA |  | Diagonal Sur y Sarmiento | El Corte | cable caido (se levanta , se tensa el mismo y se reconecta a la red ) se utiliza 1 mensula , 1 percha y se realiza poda | [7 empty] | 1 |  | 3
2020-02-20 | SAKKANA |  | Anzorena 1202 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto,capcitor e ignitor) |  | 1
2020-02-20 | SAKKANA |  | La Pampa 1174 |  | cambio de lampara de sodio de 150w
2020-02-20 | SAKKANA |  | Puerto Argentino 2580 |  | cable desconectado de linea se realiza conexión del mismo | [6 empty] | 1
2020-02-20 | SAKKANA |  | Ramon Carrillo y Apolo XIII |  | faltaba una fase en el puesto de encendido por lo que se cambia la fase | [6 empty] | 1
2020-02-21 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se realiza excavaciones subterraneas y se hacen conexiones en columnas | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2020-02-21 | SAKKANA |  | Belgica 2825 |  | se conecta cable de equipo auxiliar desconectado de la linea | [6 empty] | 1
2020-02-21 | SAKKANA |  | Ramon Carrillo y Pasaje Kennedy | B° Apunt | una llave termica del puesto de encendido estaba bajada | [9 empty] | 1
2020-02-21 | SAKKANA |  | Salta (primera Cuadra) |  | se controla puesto de encendido y luminarias de la zona y todo funciona con normalidad | [9 empty] | 1
2020-02-21 | SAKKANA |  | Venezuela 617 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-21 | SAKKANA |  | Manzana E - C16 | B° Apunt | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-22 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 450 |  | puesto de encendido apagado, se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-02-22 | NOCHE |  | Chubut y Solano Vera |  | se levanta brazo y equipo auxiliar que estaban en poste quebrado | [9 empty] | 1
2020-02-22 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 960 |  | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-02-26 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se realiza excavaciones subterraneas y se hacen conexiones en columnas y se colocan 2 metros de cable 2x6 y 16 metros de cable 4x6 | [12 empty] | 18
2020-02-26 | SAKKANA |  | Manzana B- C31 | B° Horco Molle | se conecta cable de equipo auxiliar desconectado de la linea | [6 empty] | 1
2020-02-26 | SAKKANA |  | Manzana B- C31 | B° Horco Molle | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-26 | SAKKANA |  | Lima 2425 |  | reparacion de poste en mal estado (el cual se cambiara) y realizacion de poda para despejar luminarias | [7 empty] | 1 |  | 1
2020-02-26 | SAKKANA |  | Quito 2515 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-26 | SAKKANA |  | Los Alamos 124 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-26 | SAKKANA |  | Caracas 2139 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) | 1 | 1
2020-02-26 | SAKKANA |  | Caracas esquina Pedro de Maderuelo |  | cambio de lampara de sodio de 150w , reconexion de cable desconectado y se realiza poda para despejar luminarias | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2020-02-26 | SAKKANA |  | Manzana E - C22 | B° Apunt | una llave termica del puesto de encendido estaba bajada | [9 empty] | 1
2020-02-26 | SAKKANA |  | Lola Mora 110 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-26 | NOCHE |  | Chubut y Solano Vera |  | cambio de brazo, lampara de sodio de 150w , equipo auxiliar y se tensa cable preensamblado | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2020-02-26 | NOCHE |  | San Juan | B° Apunt | cambio de lampara de sodio de 150w y morsetos | 1 | [5 empty] | 1
2020-02-26 | NOCHE |  | España | B° Juramento | reparacion de 1 conexión y se realiza poda para despejar luminarias | [6 empty] | 1 | 1
2020-02-26 | NOCHE |  | Sarmiento y Rojas Paz |  | reparacion de 1 conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2020-02-26 | NOCHE |  | Francia 50 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-26 | NOCHE |  | Francia 72 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-26 | NOCHE |  | Ramon Carrillo | B° Apunt | cambiar equipo auxiliar | [9 empty] | 1
2020-02-26 | NOCHE |  | Rojas Paz 10 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-26 | NOCHE |  | Braile 2820 |  | reclamo por luminaria apagada pero se verifica que esta encendida | [9 empty] | 1
2020-02-26 | NOCHE |  | Higueritas | B° Horco Molle | reclamo por luminaria apagada pero se verifica que esta encendida | [9 empty] | 1
2020-02-27 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se coloca 150 metros de cable 4x4 ,18 metros de cable 2x4 y se realiza excavacion subterranea para el cableado electrico | [9 empty] | 2 |  |  | 168
2020-02-27 | SAKKANA |  | Sarmiento y Rojas Paz |  | retension del cable piloto y se colocan morsas | [9 empty] | 2
2020-02-27 | SAKKANA |  | Pasaje Santiago 1494 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y se realiza poda para despejar luminarias | 1 | [6 empty] | 1
2020-02-27 | SAKKANA |  | Guemes 852 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-27 | SAKKANA |  | Italia 2820 |  | reconexion de 2 cables acometidas cortados | [6 empty] | 2
2020-02-27 | NOCHE |  | Milstein 2920 |  | reclamo corresponde a edet | [14 empty] | 1
2020-02-27 | NOCHE |  | San Martin y Jujuy |  | en puesto de encendido se encuentra quemada una salida de contactor por lo cual se repara conexión | [6 empty] | 1
2020-02-27 | NOCHE |  | Catamarca y San Martin |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2020-02-27 | NOCHE |  | Ecuador y Frias Silva |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-27 | NOCHE |  | Eva Duarte 2000 |  | se realiza poda para despejar luminaria | [7 empty] | 1
2020-02-27 | NOCHE |  | Eva Duarte 2150 |  | reclamo por luminaria apagada pero se verifica que esta encendida | [9 empty] | 1
2020-02-27 | NOCHE |  | Pedro de Maderuelo (Eva duarte y Presidente Peron) |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2020-02-28 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | instalacion de 8 luminarias LED , se realizo conexión de 11 luminarias y se alinearon 3 columnas | 8 |  | 8 | [6 empty] | 2
2020-02-28 | SAKKANA |  | Paraguay 458 |  | cambio de equipo auxiliar (ignitor , capacitor y balasto) y se realiza poda |  | 1 | [5 empty] | 1
2020-02-28 | SAKKANA |  | Sarmiento 3525 |  | problema correspondiente a edet ( arbol estaba sobre cables de edet) | [14 empty] | 1
2020-02-28 | SAKKANA |  | Fernando Marin 65 |  | cambio de lamapra de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) | 1 | 1
2020-02-28 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija y Fernando Marin |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-02-28 | SAKKANA |  | Sarmiento 3500 |  | se realiza poda para despeja luminarias | [7 empty] | 1
2020-02-28 | SAKKANA | 23008 | Santo Domingo (desde Colombia hasta Las Rosas) |  | una llave termica del puesto de encendido estaba bajada | [9 empty] | 1
2020-02-28 | SAKKANA | 23050 | Los Pinos 300 |  | cambio de lampara y de equipo auxiliar , se repara conexión de cable piloto debido a la caida de una rama y se tensa el cable piloto | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2020-02-28 | NOCHE |  | Colombia (desde Los Cebios hacia el sur) |  | colocacion de 8 luminarias LED | 8 |  | 8
2020-02-28 | NOCHE |  | Frias Silva y Ecuador |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) | 1 | 1
2020-02-28 | NOCHE |  | Santo Domingo y Colombia |  | llave termica del puesto de encendido bajada (problemas de conexión es posible vecinos con conexión clandestinas ) | [9 empty] | 1
[6 empty] | 86 | 29 | 27 | 0 | 9 | 2 | 82 | 22 | 1 | 82 | 4 | 505 | 276 | 0 | 4

## resumen
Alumbrado Público - Febrero 2020
descripción | cantidad
Lámparas | 86
Balastros | 29
Artefactos | 27
Tulipas | 0
Brazos | 9
Flejes | 2
Conexiones | 82
Podas | 22
Contactor | 1
Otros | 82
Poste/columna | 4
Cableado Aereo | 505
Cableado Subterráneo | 276
Manten./limpieza | 0
EDET varios | 4