## Diciembre 2019
Alumbrado Público - Trabajos realizados |  |  |  |  | Diciembre 2019 | Lámparas | Balastos | Artefactos | Tulipas | Brazos | Flejes | Conexiones | Podas | Contactor | Otros | Poste/columna | Cableado Aereo | Cableado Subt | Man.t/ limpieza | EDET varios
Fecha | Turno | N° Reclamo | Dirección | Barrio/Plaza | Descripción
2019-12-01 | NOCHE |  | Lamadrid (puesto de encendido) |  | se prende y apaga puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-12-01 | NOCHE |  | San Jose |  | se levanta cable de alumbrado publico caido | [9 empty] | 1
2019-12-01 | NOCHE |  | Higueritas |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-01 | NOCHE |  | San Jose |  | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-12-01 | NOCHE |  | España |  | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-12-01 | NOCHE |  |  | Plaza Juan Luis Nougues | colocacion de tablero de evento en plaza | [9 empty] | 1
2019-12-02 | MAÑANA |  |  |  | se reparan adornos navideños de LED para la municipalidad | [9 empty] | 1
2019-12-02 | SAKKANA |  | Ituzaingo y Chacho Peñaloza |  | se controla puesto de encendido y funciona con normalidad | [9 empty] | 1
2019-12-02 | SAKKANA |  | Anzorena e Ituzaingo |  | se controla puesto de encendido y se repara falla de conexión entre el cableado de llaves termicas | [6 empty] | 1
2019-12-03 | MAÑANA |  |  |  | se inspecciona cableado caido en rio muerto y se continua con la reparacion de adornos navideños | [9 empty] | 2
2019-12-03 | SAKKANA |  | Paraguay 1150 |  | retiro de 2 postes de madera y reubicacion de 2 brazos completos a otras columnas | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
2019-12-03 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3300 |  | reconexion de 3 luminarias , colocacion de un equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor), colocacion de morsas de retension (4),colocacion de morsetos (8) y reparacion de cable desnudo |  | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  | 4
2019-12-03 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 1100 |  | se levanta llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-12-03 | NOCHE |  | Gruta de la Virgen | La Hoya | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-03 | NOCHE |  | Los Ceibos 900 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-03 | NOCHE |  |  | B° 60 Viviendas | se levanta llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-12-04 | MAÑANA |  | Avenida Aconquija 1991( Municipalidad de Yerba Buena) |  | se instala adornos navideños LED en municipalidad | [9 empty] | 1
2019-12-04 | MAÑANA |  | Andres Villa y Pringles |  | se revisa puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-12-04 | SAKKANA |  | Godoy Cruz (entre Avendia Presidente Peron y Venecia) |  | cambio de 2 lamparas de sodio de 150w | 2
2019-12-04 | SAKKANA |  | Higueritas (entre Lobo de la Vega y Moreno) |  | colocacion de proyector LED |  |  | 1
2019-12-04 | SAKKANA |  | Lola Mora 352 (Pasaje Sin Nombre ) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-04 | SAKKANA |  | Higueritas 1256 |  | conexión de equipo auxiliar y poda | [6 empty] | 1 | 1
2019-12-04 | SAKKANA |  | Chacho Peñaloza y Avenida Aconquija |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-04 | SAKKANA |  | Pringles 170 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-04 | SAKKANA |  | Pasaja Sara Carreras (entre Pringles y Cariola) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-04 | SAKKANA |  | Las Rosas y Brasil |  | se replanta poste y se reconecta luminaria LED , se tensa piloto y se coloca una morsa | [6 empty] | 1 |  |  | 3 | 1
2019-12-04 | NOCHE |  |  | B° Ampliacion Apunt | cambio de 2 lamparas de sodio de 150w | 2
2019-12-04 | NOCHE |  | Buenos Aires 2084 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-05 | MAÑANA |  | Sarmiento 800 | Plaza Redonda | se colocaron tapas a columnas | [9 empty] | 1
2019-12-05 | MAÑANA |  | Avenida Aconquija y Colombia |  | se instala proyector con mercurio halogenado de 150w con vidrio y reja protectora | 1 |  | 1
2019-12-05 | SAKKANA |  | Martin Fierro y Jujuy |  | Cambio de 2 lamparas de sodio de 150w y colocacion de 7 morsetos | 2 | [5 empty] | 7
2019-12-05 | SAKKANA |  | Jujuy esquina Martin Fierro |  | cambio de equipo auxiliar (ignitor, capacitor y balasto) |  | 1
2019-12-05 | SAKKANA |  | Braile y Saavedra Lamas |  | retensamiento de cable piloto | [9 empty] | 1
2019-12-05 | SAKKANA |  | Iramain 2102 |  | cambio de equipo auxiliar (ignitor, capacitor y balasto) |  | 1
2019-12-05 | SAKKANA |  | Manzana J C-18 | B° Telefonico | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-05 | SAKKANA |  | Paraguay 1644 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-05 | SAKKANA |  | Paraguay 1602 |  | cambio de equipo auxiliar (ignitor, capacitor y balasto) y cambio de lampara de sodio de 150w | 1 | 1
2019-12-05 | SAKKANA |  | Pasaje Santa Cruz 249 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-05 | SAKKANA |  | Andres Villa 880 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-05 | NOCHE |  | Salta y Salas y Valdez |  | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-12-05 | NOCHE |  | Pasaje kirchner |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-05 | NOCHE |  | Moreno y Avenida Presidente Peron |  | se saca medidor trifasico de bicicletero | [9 empty] | 1
2019-12-06 | MAÑANA |  |  | Plaza Juan Luis Nougues | cambio de 10 lamparas LED de 40w y reparacion de 1 conexión en portalamparas | 10 | [5 empty] | 1
2019-12-06 | MAÑANA |  | Salta 147 |  | reparacion de cable aereo cortado | [6 empty] | 1
2019-12-06 | MAÑANA |  | Heroes de Malvina y Calle sin nombre (entre Puerto Argentino y calle 12) |  | cambio de equipo auxiliar (ignitor, capacitor y balasto) y cambio de lampara de sodio de 150w | 1 | 1
2019-12-06 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se prende puesto de encedido para trabajos de construccion en plaza | [9 empty] | 1
2019-12-06 | SAKKANA |  | Constancio Vigil y Avenida Solano Vera |  | cambio de equipo auxiliar (ignitor , capacitor y balasto) y se conecta a morseto |  | 1 |  |  |  |  | 1
2019-12-06 | SAKKANA | 18115 | Madre Selva 1424 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-06 | SAKKANA |  | Camino de Sirga y San Martin |  | cambio de fusible y cambio de lampara de sodio de 150w | 1 | [5 empty] | 1
2019-12-06 | SAKKANA |  | Camino de Sirga |  | cambio de 2 lamparas de sodio de 150w | 2
2019-12-06 | NOCHE |  | Imbaud 200 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) | 1 | 1
2019-12-06 | NOCHE |  | Higueritas 2100 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-06 | NOCHE |  | Higueritas y Moreno |  | se acomodo cable en morsa de retencion | [9 empty] | 1
2019-12-06 | NOCHE |  | Moreno (entre Higueritas y Santo Domingo) |  | se acomodo cable en morsa de retencion | [9 empty] | 1
2019-12-06 | NOCHE |  | Moreno y Brasil |  | luminaria LED apagada se repara conexión de cableado | [6 empty] | 1
2019-12-06 | NOCHE |  | Frias Silva 620 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-06 | NOCHE |  |  | B° Las Acacias | se levanta llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-12-07 | NOCHE |  | San Lorenzo 100 |  | reparacion de cable cortado de alumbrado publico | [6 empty] | 1
2019-12-07 | NOCHE |  | Catamarca y Las Moras |  | cambio de fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2019-12-07 | NOCHE |  |  | B°200 Viviendas | reparacion de culumna de alumbrado publico (reparacion de conexiones ) | [6 empty] | 1
2019-12-08 | NOCHE |  |  | El Corte | se realiza relevamiento en zona de comisaria y el sector se encuentra funcionando con normalidad | [9 empty] | 1
2019-12-08 | NOCHE |  | Avenida Aconquija (Rotonda) |  | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-12-08 | NOCHE |  |  | Plaza Juan Luis Nougues | instalacion de 2 tableros trifasico y prolongadores con zapatillas | [9 empty] | 3
2019-12-09 | MAÑANA |  | Aldaos Muñoz y Constancio Vigil |  | se coloco poste de madera y se cambio lampara de sodio de 150w y equipo auxiliar (balasto,ignitor y capacitor) | 1 | 1 | [8 empty] | 1
2019-12-09 | MAÑANA |  | Rotonda | El Corte | se revisa conexiones en columnas y se encuentra cables en cortocircuitos | [9 empty] | 1
2019-12-09 | MAÑANA |  | Avenida Aconquija 2396 |  | cambio de fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2019-12-09 | SAKKANA |  | Quito 2100 |  | se levanta brazo caido y se acomoda en poste , se realiza poda en 2 ocasiones | [5 empty] | 1 |  | 2
2019-12-09 | SAKKANA |  | Aragon 100 |  | conexión de equipo auxiliar desconectado | [6 empty] | 1
2019-12-09 | SAKKANA |  | San Lorenzo 100 |  | se controla puesto de encendido y todas las luminarias de las zonas funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2019-12-09 | SAKKANA |  | Cariola (entre Tierra del Fuego y Santa Cruz) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-09 | SAKKANA |  | Caracas 2800 |  | se controla puesto de encendido y todas las luminarias de las zonas funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2019-12-09 | SAKKANA |  | Camino de la Virgen y Pasaje Carlos Sanchez |  | conexión de cable neutro desconectado | [6 empty] | 1
2019-12-09 | NOCHE |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-12-09 | NOCHE |  | Camino de la Virgen |  | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-12-09 | NOCHE |  | Guemes e Ituzaingo |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2019-12-09 | NOCHE |  | Boulevard 9 de Julio (entre Guemes y Anzorena) |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2019-12-09 | NOCHE |  | Cariola 1240 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-10 | MAÑANA |  | Rotonda | El Corte | se excavo 40 metros para retirar cableado subterraneo | [9 empty] | 1
2019-12-10 | MAÑANA |  | Pasaje Sin Nombre (antes de llegar a la rotonda) | Horco Molle | se levanta cable de alumbrado publico caido | [9 empty] | 1
2019-12-10 | SAKKANA |  | Los Ceibos 635 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-10 | SAKKANA |  | Los Ceibos 700 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y se realiza poda | 1 | [6 empty] | 1
2019-12-10 | SAKKANA |  | Panama 236 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-10 | SAKKANA |  | Los Ceibos 949 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-10 | SAKKANA |  | Garcia Hamilton 295 |  | cambio de equipo auxiliar ( balasto, ignitor y capacitor) y se realiza poda |  | 1 | [5 empty] | 1
2019-12-10 | SAKKANA |  | Ruben Dario esquina Avenida Aconquija |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-10 | SAKKANA |  | Darwin y Pasaje Marti |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-10 | SAKKANA |  | Pringles 1248 |  | se revisa luminarias hay que cambiar morsetos y equipo auxiliar | [9 empty] | 1
2019-12-10 | SAKKANA | 18768/18752 | Bartolomé Hernandez 800 |  | se levanta llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-12-10 | SAKKANA | 18804 | Higueritas 800 |  | se conecta equipo auxiliar desconectado y se realiza poda | [6 empty] | 1 | 1
2019-12-10 | SAKKANA | 18803 | San Luis y Darwin |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-10 | SAKKANA | 18788/18727 | Facundo Quiroga 414 |  | cambio de equipo auxiliar (ignitor, capacitor y balasto) y cambio de lampara de sodio de 150w | 1 | 1
2019-12-10 | SAKKANA |  | Pasaje Charcas |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-10 | NOCHE |  | Apolo XIII (entre Jujuy y Buenos Aires) |  | reparacion de cable cortado y se conecta alarma vecinal y luminaria | [6 empty] | 2
2019-12-10 | NOCHE |  | Universo (1° cuadra) |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) | 1 | 1
2019-12-10 | NOCHE |  |  | B° Portal del Cerro | se levanta llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-12-10 | NOCHE |  | Santo Domingo (1° cuadra) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-11 | MAÑANA |  | Rotonda | El Corte | se coloco 45 metros de cable subterraneo 4x10 mm | [12 empty] | 45
2019-12-11 | SAKKANA |  |  | B° Portal del Cerro | reparacion de conexión de cable piloto | [6 empty] | 1
2019-12-11 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija (detrás de la comisaria) | El Corte | se conecto fase desconectada de linea | [6 empty] | 1
2019-12-11 | SAKKANA |  | Francia 200 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2019-12-11 | SAKKANA |  | Guemes y Pringles |  | se ajusto morseto en falso contacto | [6 empty] | 1
2019-12-11 | SAKKANA |  | Facundo Quiroga 321 |  | se conecta cable de fase desconectada de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2019-12-11 | SAKKANA |  | Pedro de Villalba |  | se conecta cable de fase desconectada de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2019-12-11 | SAKKANA |  | Pedro de Villalba 841 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-11 | SAKKANA |  | Thiele ( entre Avenida Solano Vera y Charcas) |  | colocacion de 3 luminarias LED de 110w |  |  | 3
2019-12-12 | MAÑANA |  | Brasil 1350 |  | se cambia poste de madera quebrado | [10 empty] | 1
2019-12-12 | MAÑANA |  | Brasil 1340 |  | se cambia poste de madera quebrado | [10 empty] | 1
2019-12-12 | MAÑANA |  | El Salvador 1924 |  | se cambia poste de madera quebrado | [10 empty] | 1
2019-12-12 | SAKKANA |  | Camino a la Virgen |  | luminarias desconectadas de lineas por lo cual se coloca cable para su alimentacion | [6 empty] | 1
2019-12-12 | SAKKANA |  | John Kennedy (entre Ramon Carrillo y San Jose) |  | cable de alumbrado publico caido debido a una rama de arbol por lo cual se tensa cable y se coloca 2 morsas | [6 empty] | 2
2019-12-12 | SAKKANA |  | Camino a la Virgen |  | cambio de luminaria (artefacto, equipo axuliar y lampara de sodio de 150w) | 1 | 1 | 1
2019-12-12 | SAKKANA |  | Camino a la Virgen |  | se encuentra cable de neutro en falso contacto por lo cual se repara dicho cable | [6 empty] | 1
2019-12-12 | SAKKANA |  | Apolo XIII y Mendoza |  | se levanta llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-12-12 | SAKKANA |  | Manzana D - C5 | B° Nueva Esperanza | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2019-12-12 | SAKKANA |  | Roca 580 |  | cable de fase desconectado de equipo auxiliar se conecta y se normaliza | [6 empty] | 1
2019-12-12 | SAKKANA |  | Roca y Pedro de Villalba |  | se controla zona y las luminarias funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2019-12-12 | SAKKANA |  | Avenida Solano Vera y Mendoza |  | se controla zona y las luminarias funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2019-12-12 | SAKKANA |  | Brasil 2061 esquina Beruti |  | se ajustan morsetos | [6 empty] | 1
2019-12-13 | MAÑANA |  | Pasaje Fernando Marti |  | cambio de 3 lamparas de sodio de 150w | 3
2019-12-13 | MAÑANA |  | Rotonda | El Corte | se realizo 2 coronamientos el columnas metalicas | [9 empty] | 2
2019-12-13 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se prende puesto de encedido para trabajos de construccion en plaza | [9 empty] | 1
2019-12-13 | SAKKANA |  | Avenida Presidente Peron y Fanzolato |  | se repara conexión en luminaria LED | [6 empty] | 1
2019-12-13 | SAKKANA |  | F Julia (entre Avenida Aconquija y Luis Borges) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-13 | SAKKANA |  | Luis Borges 3194 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-13 | SAKKANA |  | Sarmiento y Santa Cruz |  | se revisa puesto de encendido y falta un cable de fase de edet | [6 empty] | 1
2019-12-13 | SAKKANA |  | Sarmiento y Santa Cruz |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2019-12-13 | SAKKANA |  | Pasaje Sin Nombre (entre Chubut y Thiele) |  | cambio de lampara de sodio de 150w y se repara conexión en otra luminaria | 1 | [5 empty] | 1
2019-12-13 | SAKKANA |  | Salta 450 |  | se conecta cable de neutro desconectado del equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2019-12-16 | MAÑANA |  | Universo y Lamadrid |  | poste quebrado (pertenece a edet) | [14 empty] | 1
2019-12-16 | MAÑANA |  | Salas y Valdez 100 |  | cambio de lampara de mercurio de 250w y cambio de equipo auxiliar (ignitor,capacitor y balasto) | 1 | 1
2019-12-16 | MAÑANA |  | Salas y Valdez 279 |  | cambio de lampara de mercurio de 250w y cambio de equipo auxiliar (ignitor,capacitor y balasto) | 1 | 1
2019-12-16 | MAÑANA |  | Higueritas (entre Venezuela y Guayana) |  | se realiza poda para despejar luminarias | [7 empty] | 1
2019-12-16 | MAÑANA |  | Lola Mora 753 |  | se realiza poda para despejar luminarias | [7 empty] | 1
2019-12-16 | SAKKANA |  | Colombia y Santo Domingo |  | se levanta llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-12-16 | SAKKANA |  |  | B° Aconquija | se controla puesto de encedido y las luminarias funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2019-12-16 | SAKKANA |  | Pringles 860 |  | reparacion de cable cortados | [6 empty] | 1
2019-12-16 | SAKKANA |  | Pringles 890 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-16 | SAKKANA |  | Cariola 685 (entre Heller y F. Rossi) |  | se coloca brazo completo (lampara de sodio de 150w, artefacto , equipo auxiliar y brazo) y colocacion de 2 morsetos | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2019-12-16 | SAKKANA |  | La Pampa 1162 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) | 1 | 1
2019-12-16 | SAKKANA |  | Solano Vera y Mendoza |  | cambio de fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2019-12-17 | MAÑANA |  | Salas y Valdez 211 |  | se realiza poda para despejar luminarias y se coloca proyector LED 100w para iluminacion de la Virgen |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2019-12-17 | SAKKANA |  | Alfonsina Estorni y Guemes |  | se realizo limpieza de cruz | [9 empty] | 1
2019-12-17 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija y Ruben Darion |  | se controla puesto de encendido y funciona con normalidad | [9 empty] | 1
2019-12-17 | SAKKANA |  | Martin Fierro y Pringles |  | se controla puesto de encendido y funciona con normalidad | [9 empty] | 1
2019-12-17 | SAKKANA |  | Concordia 58 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y se realiza poda | 1 | [6 empty] | 1
2019-12-17 | SAKKANA |  | Santo Domingo esquina Acacias |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-17 | SAKKANA |  | Sabin 2697 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-17 | SAKKANA |  | Sabin 2797 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-17 | SAKKANA |  | España (entre Constancio Vigil y Belgica) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-17 | SAKKANA |  | Venezuela 890 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-17 | SAKKANA |  | Cariola 1450 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-17 | SAKKANA |  | Salas y Valdez 1599 |  | se realiza poda para despejar luminarias | [7 empty] | 1
2019-12-17 | SAKKANA |  | Salas y Valdez y Salta |  | se realiza poda para despejar luminarias | [7 empty] | 1
2019-12-17 | NOCHE |  |  | B° 200 Viviendas | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-12-17 | NOCHE |  | Cariola y Valenzuela |  | se coloca artefacto |  |  | 1
2019-12-17 | NOCHE |  | Camino de la ex Vias (detrás de Country La Lomas Tenis) |  | cambio de 2 lampara de sodio de 150w | 2
2019-12-18 | MAÑANA |  | Sabin y Uruguay |  | se repara conexión de luminarias | [6 empty] | 1
2019-12-18 | MAÑANA |  | Sabin y Braile |  | cambio de equipo auxiliar (capacitor, ignitor y balasto) |  | 1
2019-12-18 | SAKKANA |  | Pedro de Villalba 671 |  | se conecta equipo auxiliar desconectado | [6 empty] | 1
2019-12-18 | SAKKANA |  | Rioja 200 |  | se conecta equipo auxiliar desconectado | [6 empty] | 1
2019-12-18 | SAKKANA |  | Rioja 300 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-18 | SAKKANA |  | Rioja 400 |  | se repara conexión de cable de fase de puesto de encedido | [6 empty] | 1
2019-12-18 | SAKKANA |  | Lobo de la Vega (entre Diego de Villarroel hasta Santo Domingo) |  | se realiza poda para despejar luminarias | [7 empty] | 1
2019-12-18 | NOCHE |  | Avenida Solano Vera y Camino de Sirga (oeste) |  | cambio de lampara de sodio de 250w | 1
2019-12-18 | NOCHE |  | Avenida Solano Vera y Camino de Sirga (este) |  | cambio de lampara de sodio de 250w | 1
2019-12-18 | NOCHE |  | Avenida Solano Vera (el Cargadero) |  | se repara conexión en una luminaria | [6 empty] | 1
2019-12-19 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se predion puesto de encendido para trabajos de construccion en plaza y se trasladan 14 columnas metalicas a dicha plaza | [9 empty] | 2
2019-12-19 | MAÑANA |  |  |  | instalacion de trailer de alumbrado publico en galpon de San Jose | [9 empty] | 1
2019-12-19 | SAKKANA |  | Santo Domingo 777 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2019-12-19 | SAKKANA |  | Aragon e Higueritas |  | se acomoda luminaria y se realiza poda para despejar luminaria | [7 empty] | 1 |  | 1
2019-12-19 | SAKKANA |  | Uruguay y Braile |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-19 | SAKKANA |  | Pasaje Zamora 1978 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-19 | SAKKANA |  | Pringles 1248 |  | cambio de morsetos (conexión de morsetos) | [6 empty] | 2
2019-12-19 | SAKKANA |  | Ruben Dario 350 |  | se conectan cables de fases desconectadas del equipo auxiliar y se realiza poda para despejar luminaria | [6 empty] | 1 | 1
2019-12-19 | SAKKANA |  | Universo 55 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) y se realiza poda para despejar luminaria | 1 | 1 | [5 empty] | 1
2019-12-19 | SAKKANA |  | Manzana C L-7 | B° 60 Viviendas | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) | 1 | 1
2019-12-19 | SAKKANA |  | Alfonsina Estorni y Guemes |  | se revisan luminarias y estas funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2019-12-19 | SAKKANA |  | Manzana A L-1 (entre Jujuy y Alfonsina Storni) | B° 60 Viviendas | se conecta cable de equipo auxiliar a la linea de tension | [6 empty] | 1
2019-12-20 | MAÑANA |  | Constancio Vigil 2266 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-20 | MAÑANA |  | Facundo Quiroga 190 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y poda para despejar luminarias | 1 | [7 empty] | 1
2019-12-20 | MAÑANA |  | Alfredo Guzman (entre Ituzaingo y Sarmiento) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-20 | MAÑANA |  | Anzorena 665 |  | reparacion en conexión de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2019-12-20 | MAÑANA |  | Darwin 1329 |  | se realiza poda para despejar luminarias | [7 empty] | 1
2019-12-20 | SAKKANA |  | Bartolomé Hernandez y Diego de Villarroel |  | se realiza poda para despejar luminarias | [7 empty] | 1
2019-12-20 | SAKKANA |  | Ruben Dario y Boulevard 9 de Julio |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-20 | SAKKANA |  | Pasaje Miguel lillo 954 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-20 | SAKKANA |  | Ituzaingo 763 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-20 | SAKKANA |  | Boulevard 9 de Julio y Valenzuela |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-20 | SAKKANA |  | Reconquista y San Luis |  | cambio de lampara de sodio de 150w y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-12-20 | SAKKANA |  | Belgica 2880 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y tulipa | 1 |  |  | 1
2019-12-20 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija y F Marti |  | se conecto cable desconectado de linea | [6 empty] | 1
2019-12-20 | NOCHE |  | Sarmiento y Facudo Quiroga |  | cambio de lampara de sodio de 150w y se realiza poda | 1 | [6 empty] | 1
2019-12-20 | NOCHE |  | Anzorena (entre Sarmiento e Ituzaingo) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-20 | NOCHE |  | Constancio Vigil y Pasaje Heber |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-21 | NOCHE |  | Colombia 60 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y colocacion de 2 morsetos | 1 | [5 empty] | 2
2019-12-21 | NOCHE |  | Venezuela 780 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-21 | NOCHE |  | La Paz y Federico Rossi (noreste) |  | se conecta cable desconectado de equipo auxiliar y cambio de lampara de sodio de 150w | 1 | [5 empty] | 1
2019-12-21 | NOCHE |  | La Paz y Federico Rossi (noroeste) |  | se conecta cable desconectado de equipo auxiliar y cambio de lampara de sodio de 150w | 1 | [5 empty] | 1
2019-12-21 | NOCHE |  | Cordoba y Federico Rossi (sureste) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-23 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 1991( Municipalidad de Yerba Buena) |  | se levanta llave bajada del tablero | [9 empty] | 1
2019-12-23 | SAKKANA |  | Las Lanzas |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-23 | SAKKANA |  | Las Lanzas y Reconquista |  | cambio de 2 lamparas de sodio de 150w | 2
2019-12-23 | SAKKANA |  | Darwin y La Pampa |  | se realiza poda en para despejar puesto de encedido | [7 empty] | 1
2019-12-23 | SAKKANA |  | Constancio Vigil 3760 |  | se levanta cable piloto que se salio de la morsa de retencion y se conectan 2 luminarias | [6 empty] | 2 |  |  | 1
2019-12-23 | SAKKANA |  | Las Lanzas |  | se levanta cable piloto que se salio de la morsa de retencion | [9 empty] | 1
2019-12-23 | SAKKANA |  | Jonas Salk 2250 |  | se replanta poste de madera | [10 empty] | 1
2019-12-26 | SAKKANA |  | Pringles y Concordia |  | se conecto cable de fase desconectada de equipo auxiliar y se realizo poda para despejar luminaria | [6 empty] | 1 | 1
2019-12-26 | SAKKANA |  | Concordia 150 |  | cambio de lampara de sodio 150w | 1
2019-12-26 | SAKKANA |  | Brasil y Panama |  | se retira brazo de columna | [9 empty] | 1
2019-12-26 | SAKKANA |  | La Pampa y Alfredo Guzman |  | cambio de lampara de sodio 150w | 1
2019-12-26 | SAKKANA |  | La Pampa y Universo |  | cambio de lampara de sodio 150w | 1
2019-12-26 | SAKKANA |  | Cordoba y Universo |  | cambio de lampara de sodio 150w | 1
2019-12-26 | SAKKANA |  | Valenzuela (entre Cordoba y Catamarca) |  | se conecta cable de fase desconectada de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2019-12-26 | SAKKANA | 19484 | Imbaud 451 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2019-12-26 | SAKKANA |  | Albert Sabin esquina Uruguay |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2019-12-26 | SAKKANA |  | Guatemala y Avenida Aconquija |  | cambio de lampara de sodio 150w | 1
2019-12-26 | SAKKANA | 19450 | Darwin (2° cuadra) |  | se reviso luminaria y funcionaba con normalidad | [9 empty] | 1
2019-12-26 | NOCHE |  |  | B° Araujo | cambio de lampara de sodio 150w | 1
2019-12-26 | NOCHE |  | Anzorena y Pasaje Los Alcanfores |  | se levanta llave termica bajada del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2019-12-26 | NOCHE |  | Peru y Bascary |  | se recoge luminaria LED, poste de madera y cableado de video debio a un accidente automovilistico | [9 empty] | 3
2019-12-26 | NOCHE |  | Avellaneda y Batalla de Salta (San Jose) |  | cambio de contactor debido a que estaba quemado | [8 empty] | 1
2019-12-27 | MAÑANA |  | Pasaje Constancio C Vigil 2696 |  | se arregla conexión de luminaria | [6 empty] | 1
2019-12-27 | MAÑANA |  | Francia 200 |  | se acomodo brazo en luminaria y se fleja en poste | [5 empty] | 1
2019-12-27 | MAÑANA |  | Francia 350 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) y se realiza poda para despejar luminaria |  | 1 | [5 empty] | 1
2019-12-27 | MAÑANA |  | Francia 300 |  | reparacion de cable aereo de alumbrado publico | [6 empty] | 1
2019-12-27 | MAÑANA |  | Sarmiento 2645 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2019-12-27 | MAÑANA |  | Esquina España y Sarmiento |  | se realiza poda para despejar luminaria y se cambia de lampara de sodio de 150w | 1 | [6 empty] | 1
2019-12-27 | MAÑANA |  | Sarmiento y Rojas Paz |  | se realiza poda para despejar luminaria | [7 empty] | 1
2019-12-27 | MAÑANA |  | Rosas e Higueritas |  | se realiza poda para despejar luminaria 1ª luminaria | [7 empty] | 1
2019-12-27 | MAÑANA |  | Rosas e Higueritas |  | se realiza poda para despejar luminaria 2ª luminaria | [7 empty] | 1
2019-12-27 | MAÑANA |  | Higueritas 701 |  | se realiza poda para despejar luminaria | [7 empty] | 1
2019-12-27 | MAÑANA |  | Las Rosas 498 |  | se realiza poda para despejar luminaria | [7 empty] | 1
2019-12-27 | MAÑANA |  | Pasaje Los Sauces e Italia |  | se reparo conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2019-12-27 | SAKKANA | 19450 | Pasaje Galaxia 123 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y de tulipa | 1 |  |  | 1
2019-12-27 | SAKKANA | 19508 | Higueritas (entre Venezuela y Guayana) |  | cambio de lampara de sodio 150w | 1
2019-12-27 | SAKKANA | 19532 | Manzana A L-6 | B° San Javier | se conecta cable de fase desconectada de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2019-12-27 | SAKKANA | 19520 | Martin Fierro 948 |  | reparacion de cable cortado y se conecta luminaria para su normalizacion | [6 empty] | 2
2019-12-27 | SAKKANA |  | Camino de Sirga (1° cuadra) |  | se reviso puesto de encedido y se determina falla de contactor | [9 empty] | 1
2019-12-30 | SAKKANA |  | Peru y Guayana |  | se levanta cable piloto y se coloca morsa de retencion | [9 empty] | 2
2019-12-30 | SAKKANA |  | Sarmiento 3600 |  | se levanta cable piloto y se colocan 2 morsas de retencion , se reeplanta poste de madera y se realiza poda | [7 empty] | 1 |  | 3 | 1
2019-12-30 | SAKKANA |  | Camino de Sirga y Avenida Solano Vera |  | se levanta cable piloto y se colocan 2 morsas de retencion | [9 empty] | 3
2019-12-30 | SAKKANA |  | Camino de Sirga y San Martin |  | se levanta cable piloto y se coloca morsa de retencion | [9 empty] | 2
[6 empty] | 112 | 27 | 9 | 3 | 1 | 4 | 84 | 29 | 2 | 82 | 7 | 0 | 45 | 0 | 1

## resumen
Alumbrado Público - Diciembre 2019
descripción | cantidad
Lámparas | 112
Balastros | 27
Artefactos | 9
Tulipas | 3
Brazos | 1
Flejes | 4
Conexiones | 84
Podas | 29
Contactor | 2
Otros | 82
Poste/columna | 7
Cableado Aereo | 0
Cableado Subterráneo | 45
Manten./limpieza | 0
EDET varios | 1